Znak sprawy: DZP.3311-35/2017

Załącznik nr 1 do SIWZ

Wykaz aparatury rtg podlegającej serwisowaniu

| Lp. | Nr seryjny | Model | Nazwa | Lokalizacja | Szczegóły | Data ważności aktualnego przeglądu | Ilość przeglądów w ciągu 12 m-cy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | R2S1Q2155 | Definium 6000 | Aparat RTG | Wojewódzka Przychodnia Chorób Płuc i Grużlicy przy ul. Biernackiego 9 | rok prod. 2012; prod. GE Medical Systems; generator 84293BCO; lampa RTG typ MX 100 nr ser. 79027BI9, ogniska 0.6 , 1.2; | maj 2018r. | 2 |
|  | AM16776K12 | Precision RXI 32A | Aparat RTG | Wojewódzka Przychodnia Chorób Płuc i Grużlicy przy ul. Biernackiego 9 | rok prod. 2012; prod. GE Medical Systems; lampa RTG typ G292 VARIAN (stół) / A-292 (sufit) nr ser. 37478-R2 (stół) /, 26897-M2 (sufit); ogniska 0.6 , 1.2; | maj 2018r. | 2 |
|  | 15983YC0 | 5126093 typ Light Speed 32 Pro | Tomograf komputerowy | Pracownia Tomografii Komputerowej przy ul. Biernackiego 9 | rok prod. 2008; prod. GE Medical Systems | kwiecień 2018r. | 4 |
|  | DEC00249 | Nemoto dual Shot Alpha | Strzykawka automatyczna | Pracownia Tomografii Komputerowej Przy ul. Biernackiego 9 | rok prod. 2008; prod. NEMOTO KYORINDO | kwiecień 2018r | 1 |
|  | brak | Advantage Workstation 4.4 ID: PL1705AW01 | Stanowisko pracy | Pracownia Tomografii Komputerowej Przy ul. Biernackiego 9 | rok prod. 2008; prod. GE Medical Systems | kwiecień 2018r | 1 |
|  | brak | Advantage Workstation 4.4 ID: PL1705AW02 | Stanowisko pracy | Pracownia Tomografii Komputerowej Przy ul. Biernackiego 9 | rok prod. 2008; prod. GE Medical Systems | kwiecień 2018r | 1 |
|  | 1655 | Multix Pro | Aparat RTG | Dział Diagnostyki RTG przy ul. Zbigniewa Herberta 21 | rok prod. 2007 ; prod. Siemens; lampa RTG nr. seryjny 1523068 | listopad 2018r. | 1 |
|  | 010063 | Polymobil Plus | Aparat RTG (aparat jezdny) | Dział Diagnostyki RTG przy ul. Zbigniewa Herberta 21 | rok prod. 1999 ; prod. Siemens, lampa RTG nr seryjny 19604 | sierpień 2018r. | 1 |
|  | 11001903 | Duo Diagnost | Aparat RTG | Przy ul. Zbigniewa Herberta 21 | rok prod. 2011 ; prod. Philips; lampa RTG nr. seryjny 232025 | grudzień 2018r. | 1 |
| 10 | 44247 | Somatom Emotion 6 Light Speed 32 Pro | Tomograf + stanowiska pracy (technika i diagnostyczna) | Dział Diagnostyki RTG przy ul. Zbigniewa Herberta 21 | rok prod. 2007 ; prod. Siemens.; lampa RTG nr. seryjny 5534776 | marzec 2018r. | 2 |
| 11 |  | EN Vision CT | Strzykawka automatyczna | Dział Diagnostyki RTG przy ul. Zbigniewa Herberta 21 | rok prod. 1997. ; prod. Medrad | kwiecień 2018r | 1 |
| 12 | 116-539 | XR-5 | Ramię C | Pracownia ESWL przy ul. Zbigniewa Herberta | rok prod. 2006 ; prod. Medispec | październik 2018r. | 1 |
| 13 | 11000064 | Bucky Diagnost | Aparat RTG | Oddział Gruźlicy i Chorób Płuc przy ul. Zbigniewa Herberta 21 | rok prod. 2011 ; prod. Philips; lampa RTG nr. seryjny 232509 | grudzień 2018r. | 1 |