Znak sprawy: DZP.3311-35/2020 		DOSTAWA PREPARATÓW DO DEZYNFEKCJI            Załącznik nr 1 do SIWZ

Zadanie 1. Dostawa preparatu do dezynfekcji rąk w systemie otwartym

| Poz. | Nazwa artykułu | Postać preparatu | Wielkość opakowania | Zapotrzebowanie | Ilość opakowań* | Cena netto / opakowanie* | Wartość zadania netto* | Stawka podatku VAT* | Wartość brutto* | Nazwa handlowa preparatu/ Producent/ Nr katalogowy*/** | Dowód dopuszczenia do obrotu (nazwa/ nr dokumentu)*/** | kod EAN */** | Klasa wyrobu medycznego*/** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Preparat do dezynfekcji rąk w systemie otwartym | żel/ płyn | 0,5 L | 15 000 L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Pompka dozująca, kompatybilna z poz. nr 1 |  |  | 3 000 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Uchwyt/stelaż na łóżko szpitalne do antyseptyku, kompatybilny z opakowaniem antyseptyku z poz. nr 1 |  |  | 250 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

UWAGI

- Zamawiający nie dopuszcza zmiany wielkości opakowania bezpośredniego.

- W przypadku zaoferowania preparatu konfekcjonowanego w opakowaniach niekompatybilnych z dozownikami typu dermados, posiadanymi przez Zamawiającego, użyczenie dozowników na czas trwania umowy w ilości 1000 sztuk.

OPIS

- Preparat alkoholowy na bazie etanolu.

- Preparat biobójczy.

- Przeznaczony do higienicznego i chirurgicznego odkażania rąk.

- Zawierający substancje nawilżające, łagodny dla skóry rąk.

- Bez pochodnych fenolowych, jodu i chlorheksydyny.

- Zakres działania: bakterie (łącznie z Tbc), F, wirusy (HBV, HCV, HIV, Noro, Adeno, Polio) – w czasie 30 sek.

- Opakowanie kompatybilne z dozownikiem typu dermados.

- Dezynfekcja chirurgiczna – 1,5 minuty

* uzupełnić (białe pole uzupełnia Wykonawca)

** wypełnić jeżeli dotyczy

UWAGA: oferta nie spełniająca parametrów granicznych podlega odrzuceniu bez dalszego rozpatrywania i oceny

…………………………………………..

Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania firmy

Zadanie 2. Dostawa preparatów do mycia i dezynfekcji rąk w systemie zamkniętym

| Poz. | Nazwa artykułu | Postać preparatu | Wielkość opakowania | Zapotrzebowanie | Ilość opakowań* | Cena netto / opakowanie* | Wartość zadania netto* | Stawka podatku VAT* | Wartość brutto* | Nazwa handlowa preparatu/ Producent/ Nr katalogowy*/** | Dowód dopuszczenia do obrotu (nazwa/ nr dokumentu)*/** | kod EAN */** | Klasa wyrobu medycznego*/** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Preparat do mycia rąk w systemie zamkniętym | Płyn/ pianka | 0,7 - 0,8 L | 600 L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Preparat do dezynfekcji rąk w systemie zamkniętym | Płyn/ żel | 0,7 - 0,8 L | 700 L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

UWAGI

- Zamawiający nie dopuszcza zmiany wielkości opakowania bezpośredniego.

- W przypadku zaoferowania preparatu konfekcjonowanego w opakowaniach niekompatybilnych z dozownikami typu sterisol do zamkniętego systemu higieny rąk, posiadanymi przez Zamawiającego, użyczenie dozowników na czas trwania umowy w ilości 300 szt.,

- W przypadku zaoferowania preparatu konfekcjonowanego w opakowaniach kompatybilnych z dozownikami typu sterisol do zamkniętego systemu higieny rąk, posiadanymi przez Zamawiającego, użyczenie dozowników na czas trwania umowy w ilości 50 sztuk.

- W czasie obowiązywania umowy naprawa lub wymiana dozowników uszkodzonych/wadliwych

OPIS

poz. nr 1.

- Preparat do mycia rąk.

- Skład preparatu zadeklarowany w nazewnictwie INCI.

- Preparat nie zawierający konserwantów, barwników.

- pH neutralne dla skóry (max. 7,0).

- Konfekcjonowany w jednorazowych opakowaniach, przystosowanych do dozowników w systemie zamkniętym, wyposażonych w zastawkę chroniącą przed kontaminacją.

- Możliwość stosowania u noworodków.

poz. nr 2.

- Preparat alkoholowy na bazie etanolu.

- Preparat biobójczy.

- Przeznaczony do higienicznego i chirurgicznego odkażania rąk.

- Zawierający substancje nawilżające, łagodny dla skóry rąk.

- Bez pochodnych fenolowych, jodu i chlorheksydyny.

- Zakres działania: bakterie (łącznie z Tbc), drożdże, wirusy (HBV, HCV, HIV, Rota, Noro, Adeno) – w czasie 30 sek.

- Dezynfekcja chirurgiczna – 1,5 minuty.

- Konfekcjonowany w jednorazowych opakowaniach, przystosowanych do dozowników w systemie zamkniętym, wyposażonych w zastawkę chroniącą przed kontaminacją.

* uzupełnić (białe pole uzupełnia Wykonawca)

** wypełnić jeżeli dotyczy

UWAGA: oferta nie spełniająca parametrów granicznych podlega odrzuceniu bez dalszego rozpatrywania i oceny

…………………………………………..

Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania firmy

Zadanie 3. Dostawa preparatu do mycia rąk, ciała i włosów

| Poz. | Nazwa artykułu | Postać preparatu | Wielkość opakowania | Zapotrzebowanie | Ilość opakowań* | Cena netto / opakowanie* | Wartość zadania netto* | Stawka podatku VAT* | Wartość brutto* | Nazwa handlowa preparatu/ Producent/ Nr katalogowy*/** | Dowód dopuszczenia do obrotu (nazwa/ nr dokumentu)*/** | kod EAN */** | Klasa wyrobu medycznego*/** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Preparat do mycia ciała pacjenta | Płyn/ emulsja | 0,5 L | 750 L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

UWAGA:

* Zamawiający nie dopuszcza zmiany wielkości opakowania bezpośredniego.

OPIS:

- Syntetyczne mydło o neutralnym pH, zawierające glicerynę i substancje pielęgnujące lub oliwę z oliwek.

- Bez zawartości mydła, bez chlorheksydyny, bez barwników i pochodnych fenolowych.

- Opakowanie kompatybilne z dozownikiem typu dermados.

* uzupełnić (białe pole uzupełnia Wykonawca)

** wypełnić jeżeli dotyczy

UWAGA: oferta nie spełniająca parametrów granicznych podlega odrzuceniu bez dalszego rozpatrywania i oceny

…………………………………………..

Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania firmy

Zadanie 4. Dostawa preparatu barwionego do dezynfekcji skóry i pola operacyjnego

| Poz. | Nazwa artykułu | Postać preparatu | Wielkość opakowania | Zapotrzebowanie | Ilość opakowań/ pojemność opakowań * | Cena jednostkowa netto opakowania dla zaproponowanej pojemności * | Wartość zadania netto* | Stawka podatku VAT* | Wartość brutto* | Nazwa handlowa preparatu/ Producent/ Nr katalogowy*/** | Dowód dopuszczenia do obrotu (nazwa/ nr dokumentu)*/** | kod EAN */** | Klasa wyrobu medycznego*/** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Preparat do dezynfekcji pola operacyjnego i skóry - barwiony | Płyn | max. 1 L | 500 L | a) ilość opakowań: ………… b) pojemność opakowania: ………..... |  |  |  |  |  |  |  |  |

* Podane w tabeli ilości zapotrzebowane przez Zamawiającego są wiążące dla Wykonawców. Jednakże w sytuacji, gdy nie jest możliwa dostawa dokładnej ilości zapotrzebowanego preparatu z uwagi na sposób konfekcjonowania u Wykonawców, Zamawiający dopuszcza modyfikację jego ilości przy zastosowaniu zasady zaokrąglania w górę, tj. kalkulacji takiej ilości sztuk (opakowań), którą Zamawiający będzie musiał kupić, aby zostało zrealizowane jego zapotrzebowanie, przy założeniu powstania pewnej nadwyżki. Ryzyko poprawnego dostosowania wielkości opakowania do ilości zapotrzebowanych przez Zamawiającego spoczywa na Wykonawcy.

- Produkt leczniczy.

- Alkoholowy preparat barwiony.

- Przeznaczony do odkażania skóry przed zabiegami operacyjnymi i do odtłuszczania skóry.

- Bez zawartości jodu i jego związków, bez pochodnych fenolowych.

- Zakres działania: B, F, Tbc, V.

- Czas działania do 1 minuty.

* uzupełnić (białe pole uzupełnia Wykonawca)

** wypełnić jeżeli dotyczy

UWAGA: oferta nie spełniająca parametrów granicznych podlega odrzuceniu bez dalszego rozpatrywania i oceny

…………………………………………..

Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania firmy

Zadanie 5. Dostawa preparatu bezbarwnego do dezynfekcji skóry

| Poz. | Nazwa artykułu | Postać preparatu | Wielkość opakowania | Zapotrzebowanie | Ilość opakowań/ pojemność opakowań * | Cena jednostkowa netto opakowania dla zaproponowanej pojemności * | Wartość zadania netto* | Stawka podatku VAT* | Wartość brutto* | Nazwa handlowa preparatu/ Producent/ Nr katalogowy*/** | Dowód dopuszczenia do obrotu (nazwa/ nr dokumentu)*/** | kod EAN */** | Klasa wyrobu medycznego*/** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Preparat do dezynfekcji skóry bezbarwny | Płyn | max. 1 L | 350 L | a) ilość opakowań: ………… b) pojemność opakowania: ………..... |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | max 0,5 L | 100 L | a) ilość opakowań: ………… b) pojemność opakowania: ………..... |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | max. 250 ml z atomizerem lub spryskiwaczem | 400 L | a) ilość opakowań: ………… b) pojemność opakowania: ………..... |  |  |  |  |  |  |  |  |

* Podane w tabeli ilości zapotrzebowane przez Zamawiającego są wiążące dla Wykonawców. Jednakże w sytuacji, gdy nie jest możliwa dostawa dokładnej ilości zapotrzebowanego preparatu z uwagi na sposób konfekcjonowania u Wykonawców, Zamawiający dopuszcza modyfikację jego ilości przy zastosowaniu zasady zaokrąglania w górę, tj. kalkulacji takiej ilości sztuk (opakowań), którą Zamawiający będzie musiał kupić, aby zostało zrealizowane jego zapotrzebowanie, przy założeniu powstania pewnej nadwyżki. Ryzyko poprawnego dostosowania wielkości opakowania do ilości zapotrzebowanych przez Zamawiającego spoczywa na Wykonawcy.

OPIS:

1. Produkt leczniczy.

2. Preparat bezbarwny.

3. Przeznaczony do odkażania skóry przed zabiegami, iniekcjami, zabiegami operacyjnymi.

4. Przeznaczony do odtłuszczania skóry.

5. Alkoholowy, bez dodatków konserwujących.

6. Bez zawartości jodu i jego związków, chlorheksydyny, pochodnych fenolowych.

7. Zakres działania B, F, Tbc, V.

8. Możliwość stosowania w oddziałach noworodkowych.

9. Czas działania: 1 minuta.

* uzupełnić (białe pole uzupełnia Wykonawca)

** wypełnić jeżeli dotyczy

UWAGA: oferta nie spełniająca parametrów granicznych podlega odrzuceniu bez dalszego rozpatrywania i oceny

…………………………………………..

Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania firmy

Zadanie 6. Dostawa preparatu do odkażania błon śluzowych

| Poz. | Nazwa artykułu | Postać preparatu | Wielkość opakowania | Zapotrzebowana ilość koncentratu w litrach | Ilość opakowań* | Cena netto / opakowanie* | Wartość zadania netto* | Stawka podatku VAT* | Wartość brutto* | Nazwa handlowa preparatu/ Producent/ Nr katalogowy*/** | Dowód dopuszczenia do obrotu (nazwa/ nr dokumentu)*/** | kod EAN */** | Klasa wyrobu medycznego*/** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Preparat do odkażania błon śluzowych oraz graniczącej z nimi skóry | Płyn | max. 0,7 litra | 150 L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* Podane w tabeli ilości zapotrzebowane przez Zamawiającego są wiążące dla Wykonawców. Jednakże w sytuacji, gdy nie jest możliwa dostawa dokładnej ilości zapotrzebowanego preparatu z uwagi na sposób konfekcjonowania u Wykonawców, Zamawiający dopuszcza modyfikację jego ilości przy zastosowaniu zasady zaokrąglania w górę, tj. kalkulacji takiej ilości sztuk (opakowań), którą Zamawiający będzie musiał kupić, aby zostało zrealizowane jego zapotrzebowanie, przy założeniu powstania pewnej nadwyżki. Ryzyko poprawnego dostosowania wielkości opakowania do ilości zapotrzebowanych przez Zamawiającego spoczywa na Wykonawcy.

OPIS:

- Produkt leczniczy.

- Przeznaczony do odkażania błon śluzowych oraz graniczącej z nimi skóry przed zabiegami ginekologicznymi i położniczymi, cewnikowaniem pęcherza moczowego.

- Preparat o składzie: etanol, nadtlenek wodoru, diglukonian chlorheksydyny.

- Preparat bez zawartości jodu i jego związków.

- Preparat bez pochodnych fenolowych.

- Działanie bakteriobójcze, grzybobójcze, pierwotniakobójcze, wirusobójcze na Herpes simplex (wirus opryszczki), inaktywujący wirusy HBV i HCV.

- Czas działania: 1 minuta.

* uzupełnić (białe pole uzupełnia Wykonawca)

** wypełnić jeżeli dotyczy

UWAGA: oferta nie spełniająca parametrów granicznych podlega odrzuceniu bez dalszego rozpatrywania i oceny

…………………………………………..

Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania firmy

Zadanie 7. Dostawa preparatu do odkażania ran na bazie chloru

| Poz. | Nazwa artykułu | Postać preparatu | Wielkość opakowania | Zapotrzebowana ilość koncentratu w litrach | Ilość opakowań* | Cena netto / opakowanie* | Wartość zadania netto* | Stawka podatku VAT* | Wartość brutto* | Nazwa handlowa preparatu/ Producent/ Nr katalogowy*/** | Dowód dopuszczenia do obrotu (nazwa/ nr dokumentu)*/** | kod EAN */** | Klasa wyrobu medycznego*/** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Preparat do płukania ostrych i przewlekłych ran | Płyn | max. 250 ml z atomizerem | 30 L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* Podane w tabeli ilości zapotrzebowane przez Zamawiającego są wiążące dla Wykonawców. Jednakże w sytuacji, gdy nie jest możliwa dostawa dokładnej ilości zapotrzebowanego preparatu z uwagi na sposób konfekcjonowania u Wykonawców, Zamawiający dopuszcza modyfikację jego ilości przy zastosowaniu zasady zaokrąglania w górę, tj. kalkulacji takiej ilości sztuk (opakowań), którą Zamawiający będzie musiał kupić, aby zostało zrealizowane jego zapotrzebowanie, przy założeniu powstania pewnej nadwyżki. Ryzyko poprawnego dostosowania wielkości opakowania do ilości zapotrzebowanych przez Zamawiającego spoczywa na Wykonawcy.

OPIS:

- Wyrób medyczny.

- Szerokie spektrum (B, V, F, S)

- Do stosowania w: owrzodzeniach, odleżynach, ranach pooperacyjnych, oparzeniach, owrzodzeniach cukrzycowych.

- Może być stosowany do nawilżania i opatrywania czyszczonych ran oraz irygacji.

- O składzie: kwas podchlorawy 0,003-0,004 %, podchloryn sodu ≤ 0,1 %.

- Niwelujący nieprzyjemny zapach.

- Bezpieczny dla zdrowych tkanek.

- Posiadający neutralne pH.

* uzupełnić (białe pole uzupełnia Wykonawca)

** wypełnić jeżeli dotyczy

UWAGA: oferta nie spełniająca parametrów granicznych podlega odrzuceniu bez dalszego rozpatrywania i oceny

…………………………………………..

Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania firmy

Zadanie 8. Dostawa preparatu do leczenia ran przewlekłych

| Poz. | Nazwa artykułu | Postać preparatu | Wielkość opakowania | Zapotrzebowana ilość koncentratu w litrach | Ilość opakowań* | Cena netto / opakowanie* | Wartość zadania netto* | Stawka podatku VAT* | Wartość brutto* | Nazwa handlowa preparatu/ Producent/ Nr katalogowy*/** | Dowód dopuszczenia do obrotu (nazwa/ nr dokumentu)*/** | kod EAN */** | Klasa wyrobu medycznego*/** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Preparat do leczenia ran | Płyn | max. 350 ml | 88 L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* Podane w tabeli ilości zapotrzebowane przez Zamawiającego są wiążące dla Wykonawców. Jednakże w sytuacji, gdy nie jest możliwa dostawa dokładnej ilości zapotrzebowanego preparatu z uwagi na sposób konfekcjonowania u Wykonawców, Zamawiający dopuszcza modyfikację jego ilości przy zastosowaniu zasady zaokrąglania w górę, tj. kalkulacji takiej ilości sztuk (opakowań), którą Zamawiający będzie musiał kupić, aby zostało zrealizowane jego zapotrzebowanie, przy założeniu powstania pewnej nadwyżki. Ryzyko poprawnego dostosowania wielkości opakowania do ilości zapotrzebowanych przez Zamawiającego spoczywa na Wykonawcy.

OPIS:

- Wyrób medyczny.

- Preparat o składzie: poliheksanid 0,1 %, betaina 0,1 %.

- Do stosowania w leczeniu ran przewlekłych, oparzeń i w profilaktyce zakażeń.

- Nietoksyczny dla tkanek.

- Nie drażniący, nie uczulający, nie powodujący dolegliwości bólowych.

- Usuwający biofilm i zapobiegający jego powstawaniu.

- Do pielęgnacji skóry wokół dostępów naczyniowych

* uzupełnić (białe pole uzupełnia Wykonawca)

** wypełnić jeżeli dotyczy

UWAGA: oferta nie spełniająca parametrów granicznych podlega odrzuceniu bez dalszego rozpatrywania i oceny

…………………………………………..

Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania firmy

Zadanie 9. Dostawa preparatu do mycia i dezynfekcji powierzchni i wyrobów medycznych

| Poz. | Nazwa artykułu | Postać preparatu | Wielkość opakowania | Zapotrzebowana ilość r. r. w L | Ilość opakowań koncentratu odpowiadająca zapotrzebowanej ilości roztworu roboczego * | Cena jednostkowa netto opakowania dla zaproponowanej pojemności * | Wartość zadania netto* | Stawka podatku VAT* | Wartość brutto* | Nazwa handlowa preparatu/ Producent/ Nr katalogowy*/** | Dowód dopuszczenia do obrotu (nazwa/ nr dokumentu)*/** | kod EAN */** | Klasa wyrobu medycznego*/** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Preparat do mycia i dezynfekcji powierzchni i wyrobów medycznych | Płyn | max. 2 L z dozownikiem przelewowym wmontowanym fabrycznie | 640 000 L | a) ilość opakowań: ………… b) pojemność opakowania: ………..... |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5 L | 80 000 L | a) ilość opakowań: ………… b) pojemność opakowania: ………..... |  |  |  |  |  |  |  |  |

* Podane w tabeli ilości zapotrzebowane przez Zamawiającego są wiążące dla Wykonawców. Jednakże w sytuacji, gdy nie jest możliwa dostawa dokładnej ilości zapotrzebowanego preparatu z uwagi na sposób konfekcjonowania u Wykonawców, Zamawiający dopuszcza modyfikację jego ilości przy zastosowaniu zasady zaokrąglania w górę, tj. kalkulacji takiej ilości sztuk (opakowań), którą Zamawiający będzie musiał kupić, aby zostało zrealizowane jego zapotrzebowanie, przy założeniu powstania pewnej nadwyżki. Ryzyko poprawnego dostosowania wielkości opakowania do ilości zapotrzebowanych przez Zamawiającego spoczywa na Wykonawcy.

OPIS:

- Preparat z możliwością stosowania w obecności pacjentów oraz na oddziałach noworodkowych.

- Nie zawierający: chloru, aktywnych aldehydów, fenolu i jego pochodnych.

- Nie uwalniający aktywnego tlenu.

- Nie klasyfikowany jako niebezpieczny dla zdrowia- rakotwórczy, nie działający szkodliwie na układ oddechowy,

- Zakres działania:

- bakteriobójczy (min. MRSA),

- wirusobójczy (min. HBV, HCV, HIV).

- Może być stosowany do powierzchni mających kontakt z żywnością.

- Czas działania: 15 minut.

- pH koncentratu alkaliczne: powyżej 10.

- Wyrób medyczny.

* uzupełnić (białe pole uzupełnia Wykonawca)

** wypełnić jeżeli dotyczy

UWAGA: oferta nie spełniająca parametrów granicznych podlega odrzuceniu bez dalszego rozpatrywania i oceny

…………………………………………..

Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania firmy

Zadanie 10. Dostawa preparatu do dezynfekcji powierzchni trudnodostępnych

| Poz. | Nazwa artykułu | Postać preparatu | Wielkość opakowania | Zapotrzebowanie | Ilość opakowań/ pojemność opakowań * | Cena jednostkowa netto opakowania dla zaproponowanej pojemności * | Wartość zadania netto* | Stawka podatku VAT* | Wartość brutto* | Nazwa handlowa preparatu/ Producent/ Nr katalogowy*/** | Dowód dopuszczenia do obrotu (nazwa/ nr dokumentu)*/** | kod EAN */** | Klasa wyrobu medycznego*/** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Preparat do dezynfekcji powierzchni trudnodostępnych | Płyn | max. 1 L | 2 100 L | a) ilość opakowań:……... b) pojemność opakowania: …... |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | max. 1 L ze spryskiwaczem | 500 L | a) ilość opakowań:……... b) pojemność opakowania: ...… |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | max. 5 L | 1 400 L | a) ilość opakowań:……... b) pojemność opakowania: ...… |  |  |  |  |  |  |  |  |

* Podane w tabeli ilości zapotrzebowane przez Zamawiającego są wiążące dla Wykonawców. Jednakże w sytuacji, gdy nie jest możliwa dostawa dokładnej ilości zapotrzebowanego preparatu z uwagi na sposób konfekcjonowania u Wykonawców, Zamawiający dopuszcza modyfikację jego ilości przy zastosowaniu zasady zaokrąglania w górę, tj. kalkulacji takiej ilości sztuk (opakowań), którą Zamawiający będzie musiał kupić, aby zostało zrealizowane jego zapotrzebowanie, przy założeniu powstania pewnej nadwyżki. Ryzyko poprawnego dostosowania wielkości opakowania do ilości zapotrzebowanych przez Zamawiającego spoczywa na Wykonawcy.

OPIS:

- Preparat alkoholowy zawierający etanol do 45 % i propanol, bez aldehydów.

- Gotowy do użycia.

- Przeznaczony do szybkiej dezynfekcji małych i trudnodostępnych powierzchni.

- Nie klasyfikowany jako niebezpieczny dla zdrowia.

- Zakres działania: B, F, V (HBV, HCV, HIV).

- Czas działania do 5 minut.

- Wyrób medyczny.

* uzupełnić (białe pole uzupełnia Wykonawca)

** wypełnić jeżeli dotyczy

UWAGA: oferta nie spełniająca parametrów granicznych podlega odrzuceniu bez dalszego rozpatrywania i oceny

…………………………………………..

Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania firmy

Zadanie 11. Dostawa preparatu chlorowego do dezynfekcji sprzętu medycznego

| Poz. | Nazwa artykułu | Postać preparatu | Zapotrzebowana ilość roztworu roboczego w L | Ilość opakowań odpowiadająca zapotrzebowanej ilości roztworu roboczego * | Cena jednostkowa netto opakowania dla zaproponowanej pojemności * | Wartość zadania netto* | Stawka podatku VAT* | Wartość brutto* | Nazwa handlowa preparatu/ Producent/ Nr katalogowy*/** | Dowód dopuszczenia do obrotu (nazwa/ nr dokumentu)*/** | kod EAN */** | Klasa wyrobu medycznego*/** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Preparat chlorowy do dezynfekcji sprzętu medycznego | Tabletki | 45 000 L | a) ilość opakowań: ………… b) wielkość opakowania: ………..... |  |  |  |  |  |  |  |  |

* Podane w tabeli ilości zapotrzebowane przez Zamawiającego są wiążące dla Wykonawców. Jednakże w sytuacji, gdy nie jest możliwa dostawa dokładnej ilości zapotrzebowanego preparatu z uwagi na sposób konfekcjonowania u Wykonawców, Zamawiający dopuszcza modyfikację jego ilości przy zastosowaniu zasady zaokrąglania w górę, tj. kalkulacji takiej ilości sztuk (opakowań), którą Zamawiający będzie musiał kupić, aby zostało zrealizowane jego zapotrzebowanie, przy założeniu powstania pewnej nadwyżki. Ryzyko poprawnego dostosowania wielkości opakowania do ilości zapotrzebowanych przez Zamawiającego spoczywa na Wykonawcy.

OPIS:

- Preparat na bazie aktywnego chloru.

- Bez zawartości związków utrudniających rozpuszczanie tabletek w wodzie o temperaturze pokojowej.

- Przeznaczony do dezynfekcji powierzchni i przedmiotów szpitalnych, do powierzchni i przedmiotów mających kontakt z żywnością, do dezynfekcji powierzchni urządzeń i przedmiotów również obciążonych materiałem organicznym.

- Do dezaktywacji krwi i płynów ustrojowych.

- Zakres działania: B, F, Tbc,V (Z), S (Clostridium difficile), plamy krwi, wydzieliny.

- Czas działania do 15 minut.

* uzupełnić (białe pole uzupełnia Wykonawca)

** wypełnić jeżeli dotyczy

UWAGA: oferta nie spełniająca parametrów granicznych podlega odrzuceniu bez dalszego rozpatrywania i oceny

…………………………………………..

Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania firmy

Zadanie 12. Dostawa preparatu do mycia i dezynfekcji inkubatorów, głowic i powierzchni delikatnych, wrażliwych na działanie alkoholi

| Poz. | Nazwa artykułu | Postać preparatu | Wielkość opakowania | Zapotrzebowana ilość w litrach/ m2 powierzchni | Wydajność z 1L/m2 | Ilość opakowań koncentratu odpowiadająca zapotrzebowanej ilości roztworu roboczego * | Cena jednostkowa netto opakowania dla zaproponowanej pojemności* | Wartość zadania netto* | Stawka podatku VAT* | Wartość brutto* | Nazwa handlowa preparatu/ Producent/ Nr katalogowy*/** | Dowód dopuszczenia do obrotu (nazwa/ nr dokumentu)*/** | kod EAN */** | Klasa wyrobu medycznego*/** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Preparat do mycia i dezynfekcji inkubatorów, głowic i powierzchni delikatnych, wrażliwych na działanie alkoholi | Pianka | max. 1 L z końcówką spieniającą | 81 000 m2 | min. 50m2 do 166m2 | a) ilość opakowań: ………… b) wielkość opakowania: ………..... |  |  |  |  |  |  |  |  |

* Podane w tabeli ilości zapotrzebowane przez Zamawiającego są wiążące dla Wykonawców. Jednakże w sytuacji, gdy nie jest możliwa dostawa dokładnej ilości zapotrzebowanego preparatu z uwagi na sposób konfekcjonowania u Wykonawców, Zamawiający dopuszcza modyfikację jego ilości przy zastosowaniu zasady zaokrąglania w górę, tj. kalkulacji takiej ilości sztuk (opakowań), którą Zamawiający będzie musiał kupić, aby zostało zrealizowane jego zapotrzebowanie, przy założeniu powstania pewnej nadwyżki. Ryzyko poprawnego dostosowania wielkości opakowania do ilości zapotrzebowanych przez Zamawiającego spoczywa na Wykonawcy.

OPIS:

- Preparat do mycia, dezynfekcji inkubatorów, głowic i powierzchni delikatnych, wrażliwych na działanie alkoholi.

- Przeznaczony do stosowania w oddziałach noworodkowych, położniczych i w obecności pacjenta.

- Na bazie biguanidyny lub amin i biguanidyny, nie zawierający chloru, fenolu, aldehydów, glukoprotaminy, alkoholi.

- Gotowy do użycia.

- Wydajność potwierdzona przez producenta.

- Zakres działania: B (min. przeciw: MRSA, Acinetobacter baumanii ESBL, Enterobacter aerogenes ESBL, Enterobacter cloacae ESBL, Enterobacter OXA 48, Enterococcus faecium VRE, Escherichia coli ESBL, Escherichia coli KPC, Klebsiella pneumoniae KPC, Klebsiella pneumoniae OXA 48), prątkobójcze, F, V (min. HIV, HBV, HCV, Rota).

- Czas działania: do 15 minut.

- Wyrób medyczny.

* uzupełnić (białe pole uzupełnia Wykonawca)

** wypełnić jeżeli dotyczy

UWAGA: oferta nie spełniająca parametrów granicznych podlega odrzuceniu bez dalszego rozpatrywania i oceny

…………………………………………..

Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania firmy

Zadanie 13. Dostawa preparatu do dezynfekcji i mycia narzędzi chirurgicznych z możliwością zastosowania do endoskopów i inkubatorów

| Poz. | Nazwa artykułu | Postać preparatu | Wielkość opakowania | Zapotrzebowana ilość roztworu roboczego w litrach | Ilość opakowań koncentratu odpowiadająca zapotrzebowanej ilości roztworu roboczego * | Cena jednostkowa netto opakowania dla zaproponowanej pojemności* | Wartość zadania netto* | Stawka podatku VAT* | Wartość brutto* | Nazwa handlowa preparatu/ Producent/ Nr katalogowy*/** | Dowód dopuszczenia do obrotu (nazwa/ nr dokumentu)*/** | kod EAN */** | Klasa wyrobu medycznego*/** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Preparat do dezynfekcji i mycia narzędzi chirurgicznych z możliwością zastosowania do endoskopów i inkubatorów | Płyn | max. 2 L z dozownikiem przelewowym | 200 000 L | a) ilość opakowań: ………… b) wielkość opakowania: ………..... |  |  |  |  |  |  |  |  |

* Podane w tabeli ilości zapotrzebowane przez Zamawiającego są wiążące dla Wykonawców. Jednakże w sytuacji, gdy nie jest możliwa dostawa dokładnej ilości zapotrzebowanego preparatu z uwagi na sposób konfekcjonowania u Wykonawców, Zamawiający dopuszcza modyfikację jego ilości przy zastosowaniu zasady zaokrąglania w górę, tj. kalkulacji takiej ilości sztuk (opakowań), którą Zamawiający będzie musiał kupić, aby zostało zrealizowane jego zapotrzebowanie, przy założeniu powstania pewnej nadwyżki. Ryzyko poprawnego dostosowania wielkości opakowania do ilości zapotrzebowanych przez Zamawiającego spoczywa na Wykonawcy.

OPIS:

1. Preparat do mycia, dezynfekcji narzędzi chirurgicznych, z możliwością zastosowania do endoskopów i inkubatorów oraz narzędzi metalowych, plastikowych, silikonowych.

2. Bez zawartości aldehydów, chloru, amin, fenolu.

3. Z zawartością czwartorzędowych związków amoniowych .

4. Zawierający trzy enzymy

5. Stabilność roztworu – 12 godzin.

6. Zakres działania: B(min. Acinetobacter baumanni, ESBL, Enterobacter cloacae OXA 48, Enterococcus faecium VRE, Klebsiella pneumoniae, Staphylococcus aureus MRSA), F, V (min. HBV, HCV, HIV, Herpes).

7. Czas działania do 15 minut.

8. Możliwość przechowywania narzędzi chirurgicznych w roztworze Präparate minimum 48 godz.

9. Możliwość stosowania w myjce ultradźwiękowej.

10. Nie działający mutagennie ani szkodliwie na rozrodczość.

11. Nie działający uczulająco na drogi oddechowe.

12. Wyrób medyczny

* uzupełnić (białe pole uzupełnia Wykonawca)

** wypełnić jeżeli dotyczy

UWAGA: oferta nie spełniająca parametrów granicznych podlega odrzuceniu bez dalszego rozpatrywania i oceny

…………………………………………..

Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania firmy

Zadanie 14. Dostawa preparatu o szybkim działaniu sporobójczym do dezynfekcji wyrobów z tworzyw sztucznych

| Poz. | Nazwa artykułu | Postać preparatu | Wielkość opakowania | Zapotrzebowana ilość w litrach | Ilość opakowań* | Ilość opakowań koncentratu odpowiadająca zapotrzebowanej ilości roztworu roboczego * | Cena jednostkowa netto opakowania dla zaproponowanej pojemności* | Stawka podatku VAT* | Wartość brutto* | Nazwa handlowa preparatu/ Producent/ Nr katalogowy*/** | Dowód dopuszczenia do obrotu (nazwa/ nr dokumentu)*/** | kod EAN */** | Klasa wyrobu medycznego*/** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Preparat o szybkim działaniu sporobójczym do dezynfekcji wyrobów z tworzyw sztucznych | Płyn | 5 L | 100 L1 lub 150 L2 lub 300 L3 | a) ilość opakowań: ………… b) wielkość opakowania: ………..... |  |  |  |  |  |  |  |  |

* Podane w tabeli ilości zapotrzebowane przez Zamawiającego są wiążące dla Wykonawców.

100 L1 - dotyczy preparatu wielokrotnego stosowania do 45 dni

150 L2 - dotyczy preparatu wielokrotnego stosowania do 30 dni

300 L3 - dotyczy preparatu wielokrotnego stosowania do 14 dni

OPIS:

1. Preparat do dezynfekcji wyrobów z tworzyw sztucznych.

2. Preparat gotowy do użycia na bazie 2%-2,5% aldehydu glutarowego, bez konieczności dodawania substancji stabilizujących lub aktywatora, z możliwością wielokrotnego stosowania.

3. Możliwość sprawdzenia aktywności roztworu przy pomocy walidowanych testów kontrolnych w ilości  100 szt. testów / 10 L preparatu.

4. Wysoka kompatybilność materiałowa.

5. Zakres działania: B, F, Tbc, V, S.

6. Czas działania do 1 godziny.

7. Wyrób medyczny.

* uzupełnić (białe pole uzupełnia Wykonawca)

** wypełnić jeżeli dotyczy

UWAGA: oferta nie spełniająca parametrów granicznych podlega odrzuceniu bez dalszego rozpatrywania i oceny

…………………………………………..

Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania firmy

Zadanie 15. Dostawa preparatu do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych z możliwością zastosowania do inkubatorów

| Poz. | Nazwa artykułu | Postać preparatu | Wielkość opakowania | Zapotrzebowana ilość | Zapotrzebowana przez Zamawiającego ilość opakowań | Cena netto / opakowanie* | Wartość zadania netto* | Stawka podatku VAT* | Wartość brutto* | Nazwa handlowa preparatu/ Producent/ Nr katalogowy*/** | Dowód dopuszczenia do obrotu (nazwa/ nr dokumentu)*/** | kod EAN */** | Klasa wyrobu medycznego*/** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Preparat do dezynfekcji narzędzi chirurgicznych z możliwością zastosowania do inkubatorów | Proszek | 10kg | 40 kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Aktywator do w/w preparatu | Płyn | 2 L | 40 L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*UWAGA: Zamawiający nie dopuszcza zmiany wielkości opakowania bezpośredniego.

OPIS:

- Preparat bezaldehydowy, oparty o aktywny tlen i zawierający nadboran sodu lub nadwęglan sodu do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych oraz inkubatorów.

- Zakres działania: B, F, Tbc, V, S.

- Aktywator poszerzający spektrum o prątki gruźlicy i spory, nie posiadający właściwości żrących.

- Czas działania:  B, F, V, Tbc z aktywatorem – do 30 min.

- Czas działania:  B, F, V, Tbc, S z aktywatorem – do 6 godz.

- Preparat czasowo zabarwiający roztwór lub inny wskaźnik potwierdzający dodanie aktywatora.

- Możliwość przygotowania roztworu w wodzie o temperaturze pokojowej.

- Wyrób medyczny.

* uzupełnić (białe pole uzupełnia Wykonawca)

** wypełnić jeżeli dotyczy

UWAGA: oferta nie spełniająca parametrów granicznych podlega odrzuceniu bez dalszego rozpatrywania i oceny

…………………………………………..

Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania firmy

Zadanie 16. Dostawa preparatu do manualnej konserwacji narzędzi chirurgicznych.

| Poz. | Nazwa artykułu | Postać preparatu | Wielkość opakowania | Zapotrzebowana ilość | Ilość opakowań/ pojemność opakowań * | Cena jednostkowa netto opakowania dla zaproponowanej pojemności * | Wartość zadania netto* | Stawka podatku VAT* | Wartość brutto* | Nazwa handlowa preparatu/ Producent/ Nr katalogowy*/** | Dowód dopuszczenia do obrotu (nazwa/ nr dokumentu)*/** | kod EAN */** | Klasa wyrobu medycznego*/** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Preparat do manualnej konserwacji narzędzi chirurgicznych | Aerozol | max. 500 ml puszka aerozolowa z rurką natryskową | 4,8 L | a) ilość opakowań: ………… b) pojemność opakowania: ………..... |  |  |  |  |  |  |  |  |

* Podane w tabeli ilości zapotrzebowane przez Zamawiającego są wiążące dla Wykonawców. Jednakże w sytuacji, gdy nie jest możliwa dostawa dokładnej ilości zapotrzebowanego preparatu z uwagi na sposób konfekcjonowania u Wykonawców, Zamawiający dopuszcza modyfikację jego ilości przy zastosowaniu zasady zaokrąglania w górę, tj. kalkulacji takiej ilości sztuk (opakowań), którą Zamawiający będzie musiał kupić, aby zostało zrealizowane jego zapotrzebowanie, przy założeniu powstania pewnej nadwyżki. Ryzyko poprawnego dostosowania wielkości opakowania do ilości zapotrzebowanych przez Zamawiającego spoczywa na Wykonawcy.

OPIS:

1. Preparat na bazie medycznego białego oleju o wysokiej czystości  (płynna parafina do zastosowań farmaceutycznych).

2. Przeznaczony do ręcznej pielęgnacji narzędzi chirurgicznych, zwłaszcza narzędzi z przegubami, po procesie maszynowej dekontaminacji.

3. Możliwość precyzyjnego nakładania Präparate metodą natryskową na powierzchnię narzędzi.

4. Preparat nie mający działania mutagennego na komórki rozrodcze oraz rakotwórczego.

5. Nie wywierający niekorzystnego wpływu na proces sterylizacji parowej.

6. Nie zawierający chlorofluorowęglowodorów.

7. Preparat nie pozostawiający osadu.

8. Wyrób medyczny.

* uzupełnić (białe pole uzupełnia Wykonawca)

** wypełnić jeżeli dotyczy

UWAGA: oferta nie spełniająca parametrów granicznych podlega odrzuceniu bez dalszego rozpatrywania i oceny

…………………………………………..

Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania firmy

Zadanie 17. Dostawa preparatu do zwilżania i wstępnej dezynfekcji narzędzi, instrumentariów

| Poz. | Nazwa artykułu | Postać preparatu | Wielkość opakowania | Zapotrzebowana ilość | Ilość opakowań* | Cena netto / opakowanie* | Wartość zadania netto* | Stawka podatku VAT* | Wartość brutto* | Nazwa handlowa preparatu/ Producent/ Nr katalogowy*/** |  | Dowód dopuszczenia do obrotu (nazwa/ nr dokumentu)*/** | kod EAN */** | Klasa wyrobu medycznego*/** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Preparat do zwilżania i wstępnej dezynfekcji narzędzi, instrumentów | Pianka | max. 1 L z końcówką spieniającą | 225 L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* Podane w tabeli ilości zapotrzebowane przez Zamawiającego są wiążące dla Wykonawców. Jednakże w sytuacji, gdy nie jest możliwa dostawa dokładnej ilości zapotrzebowanego preparatu z uwagi na sposób konfekcjonowania u Wykonawców, Zamawiający dopuszcza modyfikację jego ilości przy zastosowaniu zasady zaokrąglania w górę, tj. kalkulacji takiej ilości sztuk (opakowań), którą Zamawiający będzie musiał kupić, aby zostało zrealizowane jego zapotrzebowanie, przy założeniu powstania pewnej nadwyżki. Ryzyko poprawnego dostosowania wielkości opakowania do ilości zapotrzebowanych przez Zamawiającego spoczywa na Wykonawcy.

OPIS:

- Preparat do zwilżania i wstępnej dezynfekcji zanieczyszczonych narzędzi, instrumentariów.

- Preparat na bazie czwartorzędowych związków amonowych, enzymów (proteaza, lipaza, amylaza), zawierający inhibitory korozji.

- Nie zawierający aldehydów.

- Szerokie spektrum bójcze: B (min. MRSA, Acinetobacter baumanni, Klebsiella),  Tbc, F, V.

- Skutecznie usuwający zanieczyszczenia organiczne.

- Gotowy do użycia.

- Zapobiegający zasychaniu zabrudzeń organicznych.

- Możliwość przechowywania zwilżonych narzędzi w preparacie powyżej 48 godzin.

- Wyrób medyczny.

* uzupełnić (białe pole uzupełnia Wykonawca)

** wypełnić jeżeli dotyczy

UWAGA: oferta nie spełniająca parametrów granicznych podlega odrzuceniu bez dalszego rozpatrywania i oceny

…………………………………………..

Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania firmy

Zadanie 18. Dostawa preparatu do dezynfekcji jaj przeznaczonych do spożycia

| Poz. | Nazwa artykułu | Postać preparatu | Wielkość opakowania | Zapotrzebowanie | Ilość opakowań* | Cena netto / opakowanie* | Wartość zadania netto* | Stawka podatku VAT* | Wartość brutto* | Nazwa handlowa preparatu/ Producent/ Nr katalogowy*/** | Dowód dopuszczenia do obrotu (nazwa/ nr dokumentu)*/** | kod EAN */** | Klasa wyrobu medycznego*/** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Preparat do dezynfekcji jaj przeznaczonych do spożycia | Proszek | Torebki 200 g | 6 kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

UWAGA

Zamawiający nie dopuszcza zmiany wielkości opakowania bezpośredniego.

OPIS:

1 . Preparat wieloskładnikowy.

2. Przeznaczony do dezynfekcji jaj.

3. Substancja czynna: bis (siarczan) bis (nadtlenomonosiarczan) pentapotasu.

4. Zawierający mieszaninę związków pow. czynnych, substancji utleniających, kwasów organicznych, nieorganicznych układów buforujących.

5. Zakres działania: B, F, V.

* uzupełnić (białe pole uzupełnia Wykonawca)

** wypełnić jeżeli dotyczy

UWAGA: oferta nie spełniająca parametrów granicznych podlega odrzuceniu bez dalszego rozpatrywania i oceny

…………………………………………..

Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania firmy

Zadanie 19. Dostawa preparatu do maszynowej dekontaminacji utensylii szpitalnych w myjniach- dezynfektorach typu KEN

| Poz. | Nazwa artykułu | Postać preparatu | Wielkość opakowania | Zapotrzebowana ilość | Ilość opakowań* | Cena netto / opakowanie* | Wartość zadania netto* | Stawka podatku VAT* | Wartość brutto* | Nazwa handlowa preparatu/ Producent/ Nr katalogowy*/** | Dowód dopuszczenia do obrotu (nazwa/ nr dokumentu)*/** | kod EAN */** | Klasa wyrobu medycznego*/** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Preparat do maszynowej dekontaminacji utensylii szpitalnych w myjniach – dezynfektorach KEN 736 – OS | Płyn | 5 L | 150 L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*UWAGA: Zamawiający nie dopuszcza zmiany wielkości opakowania bezpośredniego.

OPIS:

1 Preparat przeznaczony do maszynowej dekontaminacji utensylii szpitalnych w myjniach – dezynfektorach typu KEN 736 – 0S.

2. Skład Präparate oparty na kwasach organicznych i surfaktantach.

3. Preparat zapobiegający osadzaniu się kamienia w generatorach pary, przewodach oraz dyszach, nawet przy bardzo twardej wodzie.

4. Dozowanie: 1:1,5 ml/ L

5. Wyrób medyczny.

* uzupełnić (białe pole uzupełnia Wykonawca)

** wypełnić jeżeli dotyczy

UWAGA: oferta nie spełniająca parametrów granicznych podlega odrzuceniu bez dalszego rozpatrywania i oceny

…………………………………………..

Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania firmy

Zadanie 20. Dostawa preparatów do maszynowej dekontaminacji utensylii szpitalnych w myjniach- dezynfektorach GETINGE

| Poz. | Nazwa artykułu | Postać preparatu | Wielkość opakowania | Zapotrzebowana ilość | Ilość opakowań* | Cena netto / opakowanie* | Wartość zadania netto* | Stawka podatku VAT* | Wartość brutto* | Nazwa handlowa preparatu/ Producent/ Nr katalogowy*/** | Dowód dopuszczenia do obrotu (nazwa/ nr dokumentu)*/** | kod EAN */** | Klasa wyrobu medycznego*/** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Preparat do maszynowego mycia utensylii szpitalnych w myjniach-dezynfektorach typu GETINGE | Płyn | 5 L | 150 L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Preparat płuczący do myjek utensylii szpitalnych w myjniach-dezynfektorach typu GETINGE | Płyn | 5 L | 125 L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*UWAGA: Zamawiający nie dopuszcza zmiany wielkości opakowania bezpośredniego.

OPIS:

dot. poz. nr 1

- Łagodny detergent zasadowy do automatycznego mycia pojemników na wydaliny ludzkie.

- Odpowiedni do użycia na powierzchniach odpornych na działanie substancji zasadowych, takich jak stal nierdzewna, ceramika, szkło i odporne tworzywa sztuczne.

- Zakres dozowania 2-4 ml/L w zależności od twardości wody.

- Składniki: środek sekwestracyjny, inhibitor kamienia, amfoteryczny surfaktant, inhibitor korozji.

- Preparat kompatybilny z preparatem opisanym w poz. 3 oraz z dezynfektorami firmy GETINGE posiadanymi przez Zamawiającego.

- Wyrób medyczny.

dot. poz. nr 2

- Łagodny roztwór zasadowy do automatycznego płukania pojemników na wydaliny ludzkie oraz orurowania myjni.

- Ochrona przed osadzaniem się kamienia z twardej wody.

- Odpowiedni do użycia na powierzchniach odpornych na działanie substancji zasadowych, takich jak stal nierdzewna, ceramika, szkło i odporne tworzywa sztuczne.

- Środek bez właściwości żrących, nie powodujący korozji.

- Dozowanie: płukanie: 0,5-1,5 ml/l w zależności od twardości wody, wytwornica pary: 1,5-4,5 ml/l w zależności od twardości wody.

- Składniki: środek sekwestracyjny, inhibitor kamienia, inhibitor korozji.

- Preparat kompatybilny z preparatem opisanym w poz. 2.

* uzupełnić (białe pole uzupełnia Wykonawca)

** wypełnić jeżeli dotyczy

UWAGA: oferta nie spełniająca parametrów granicznych podlega odrzuceniu bez dalszego rozpatrywania i oceny

…………………………………………..

Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania firmy

Zadanie 21. Dostawa preparatu do maszynowej dekontaminacji utensylii szpitalnych w myjniach- dezynfektorach DEKO 190

| Poz. | Nazwa artykułu | Postać preparatu | Wielkość opakowania | Zapotrzebowana ilość w litrach | Ilość opakowań* | Cena netto / opakowanie* | Wartość zadania netto* | Stawka podatku VAT* | Wartość brutto* | Nazwa handlowa preparatu/ Producent/ Nr katalogowy*/** | Dowód dopuszczenia do obrotu (nazwa/ nr dokumentu)*/** | kod EAN */** | Klasa wyrobu medycznego*/** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Płynny uniwersalny środek myjący stosowany do mycia w procesie dezynfekcji termicznej w myjniach - dezynfektorach | Płyn | 5 L | 150 L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Opis:

  - Uniwersalny środek do mycia w myjniach-dezynfektorach.

  - Alkaliczne pH.

  - Doskonałe właściwości myjące, bez pozostawiania śladów.

  - Dozowanie: 3-5 ml/l  przez wbudowane w maszynie pompy dozujące.

  - Nie zawierający środków powierzchniowo czynnych, a tym samym nie wydzielający piany w procesie mycia.

  - Zawierający krzemiany, substancje alkaliczne, inhibitory korozji.

  - Możliwy do stosowania w twardej wodzie.

  - Rekomendowany przez producenta myjni Deko 190, posiadanymi przez Zamawiającego.

  - Wyrób medyczny.

* uzupełnić (białe pole uzupełnia Wykonawca)

** wypełnić jeżeli dotyczy

UWAGA: oferta nie spełniająca parametrów granicznych podlega odrzuceniu bez dalszego rozpatrywania i oceny.

Myjnie są objęte gwarancją producenta.

…………………………………………..

Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania firmy

Zadanie 22. Dostawa preparatu do maszynowej dekontaminacji utensylii szpitalnych w myjniach- dezynfektorach ERLEN 1.45

| Poz. | Nazwa artykułu | Postać preparatu | Wielkość opakowania | Zapotrzebowana ilość w litrach | Ilość opakowań* | Cena netto / opakowanie* | Wartość zadania netto* | Stawka podatku VAT* | Wartość brutto* | Nazwa handlowa preparatu/ Producent/ Nr katalogowy*/** | Dowód dopuszczenia do obrotu (nazwa/ nr dokumentu)*/** | kod EAN */** | Klasa wyrobu medycznego*/** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Preparat do maszynowej dekontaminacji utensylii szpitalnych w myjni – dezynfektorach ERLEN 1.45 | Płyn | 5 L | 20 L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

OPIS:

- Środek do stosowania w myjniach – dezynfektorach przeznaczony do mycia i dezynfekcji naczyń sanitarnych.

- Środek nie pieniący się, kompatybilny z metalami stosowanymi w myjniach – dezynfektorach.

- Preparat dopuszczony do stosowania przez producenta myjni – dezynfektora typu ERLEN.

* uzupełnić (białe pole uzupełnia Wykonawca)

** wypełnić jeżeli dotyczy

UWAGA: oferta nie spełniająca parametrów granicznych podlega odrzuceniu bez dalszego rozpatrywania i oceny

…………………………………………..

Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania firmy

Zadanie 23. Dostawa preparatów do maszynowej dekontaminacji endoskopów elastycznych w myjniach BHT INNOVA E 3

| Poz. | Nazwa artykułu | Postać preparatu | Wielkość opakowania | Zapotrzebowana ilość | Ilość opakowań* | Cena netto / opakowanie* | Wartość zadania netto* | Stawka podatku VAT* | Wartość brutto* | Nazwa handlowa preparatu/ Producent/ Nr katalogowy*/** | Dowód dopuszczenia do obrotu (nazwa/ nr dokumentu)*/** | kod EAN */** | Klasa wyrobu medycznego*/** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Preparat myjący do maszynowej i manualnej dekontaminacji endoskopów | Płyn | 5 L | 600 L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Preparat dezynfekcyjny do maszynowej dekontaminacji endoskopów | Płyn | 5 L | 500 L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*UWAGA: Zamawiający nie dopuszcza zmiany wielkości opakowania bezpośredniego

OPIS:

dot. poz. nr 1

- Preparat wykazujący doskonałe działanie czyszczące, na bazie środków alkalicznych, enzymów oraz związków powierzchniowo czynnych.

- Słabo pieniący się.

- Doskonała kompatybilność materiałowa.

- Kompatybilny z myjnią – dezynfektorem BHT INNOVA E 3.

- Kompatybilny z preparatem do maszynowej dezynfekcji endoskopów z poz. 2, w efekcie aktywnie działający na spory Clostridium difficile.

- Dozowanie za pomocą wbudowanego urządzenia dozującego.

- Możliwość manualnego mycia endoskopów elastycznych i wyposażenia endoskopowego, metodami: zanurzeniową i ultradźwiękową.

- Maszynowe mycie w stężeniu 0,5% w temp. 35 – 55°C, w czasie 5 minut.

- Maszynowe mycie wyposażenia endoskopowego w stężeniu 0,2 – 1,0%, w temp.  50 – 60°C w czasie 10 minut.

- Manualne mycie w stężeniu: 0,5 – 3,0%, w temp. 40°C.

dot. poz. nr 2

- Preparat nie zawierający formaldehydu oraz czwartorzędowych związków amoniowych.

- Preparat na bazie aldehydu glutarowego.

- Zakres działania: B, Tbc, F, V (HBV, HCV, HIV) w czasie 5 minut.

- Stężenie roztworu dezynfekującego 1% w temperaturze 55°C.

- Kompatybilny z  myjnią- dezynfektorem BHT INNOVA E 3.

- Kompatybilny z preparatem do maszynowego mycia endoskopów z poz. 1, w efekcie aktywnie działający na spory Clostridium difficile.

- Dozowanie za pomocą wbudowanego urządzenia dozującego.

* uzupełnić (białe pole uzupełnia Wykonawca)

** wypełnić jeżeli dotyczy

UWAGA: oferta nie spełniająca parametrów granicznych podlega odrzuceniu bez dalszego rozpatrywania i oceny

…………………………………………..

Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania firmy

Zadanie 24. Dostawa preparatów do maszynowej dekontaminacji endoskopów elastycznych w myjniach ETD

| Poz. | Nazwa artykułu | Postać preparatu | Wielkość opakowania | Zapotrzebowana ilość * | Ilość opakowań/ pojemność opakowań * | Cena jednostkowa netto opakowania dla zaproponowanej pojemności * | Wartość zadania netto* | Stawka podatku VAT* | Wartość brutto* | Nazwa handlowa preparatu, produktu/ Producent/ Nr katalogowy*/** | Dowód dopuszczenia do obrotu (nazwa/ nr dokumentu)*/** | kod EAN */** | Klasa wyrobu medycznego*/** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Preparat do mycia endoskopów w myjniach ETD producenta Olympus | Płyn | 5 L | 50 L | a) ilość opakowań: ………… b) pojemność opakowania: ………..... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Preparat do dezynfekcji endoskopów w myjniach ETD producenta Olympus | Płyn | 5 L | 90 L | a) ilość opakowań: ………… b) pojemność opakowania: ………..... |  |  |  |  |  |  |  |  |

* Podane w tabeli ilości zapotrzebowane przez Zamawiającego są wiążące dla Wykonawców. Jednakże w sytuacji, gdy nie jest możliwa dostawa dokładnej ilości zapotrzebowanego preparatu z uwagi na sposób konfekcjonowania u Wykonawców, Zamawiający dopuszcza modyfikację jego ilości przy zastosowaniu zasady zaokrąglania w górę, tj. kalkulacji takiej ilości sztuk (opakowań), którą Zamawiający będzie musiał kupić, aby zostało zrealizowane jego zapotrzebowanie, przy założeniu powstania pewnej nadwyżki. Ryzyko poprawnego dostosowania wielkości opakowania do ilości zapotrzebowanych przez Zamawiającego spoczywa na Wykonawcy.

** uzupełnić

OPIS:

dot. poz. nr 1

- Preparat czyszczący przeznaczony do mycia endoskopów i ich oprzyrządowania w procesie chemiczno – termicznym w myjniach ETD.

- W postaci koncentratu, bez zawartości soli kwasów organicznych, skutecznie usuwający cząstki organiczne oraz resztki białka za pomocą aktywnych biologicznie enzymów.

- Kompatybilny z preparatem opisanym w poz. 2 oraz z endoskopami firmy Pentax posiadanymi przez Zamawiającego.

dot. poz. nr 2

- Preparat na bazie 20% aldehydu glutarowego.

- Działający na: B, Tbc, F, V w czasie 5 minut, w stężeniu 1% i w temperaturze 60°C  lub w czasie 5 minut, stężeniu 1,2% i w temperaturze 58°C.

- Dozowanie automatyczne poprzez pompę wbudowaną w myjnię – dezynfektor

* uzupełnić (białe pole uzupełnia Wykonawca)

** wypełnić jeżeli dotyczy

UWAGA: oferta nie spełniająca parametrów granicznych podlega odrzuceniu bez dalszego rozpatrywania i oceny

Wykonawca ponosi koszty kalibracji urządzeń w przypadku dostawy preparatu innego niż zalecany przez producenta sprzętu.

…………………………………………..

Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania firmy

Zadanie 25. Dostawa preparatów do maszynowej dekontaminacji sprzętu medycznego oraz obuwia w myjniach- dezynfektorach GETINGE

| Poz. | Nazwa artykułu | Postać preparatu | Wielkość opakowania | Zapotrzebowanie w litrach/ sztukach | Ilość opakowań* | Cena netto / opakowanie* | Wartość zadania netto* | Stawka podatku VAT* | Wartość brutto* | Nazwa handlowa preparatu, produktu/ Producent/ Nr katalogowy*/** | Dowód dopuszczenia do obrotu (nazwa/ nr dokumentu)*/** | kod EAN */** | Klasa wyrobu medycznego*/** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Preparat do mycia w myjniach– dezynfektorach | Płyn | 5 L | 200 L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Preparat do dezynfekcji w myjniach– dezynfektorach | Płyn | 5 L | 75 L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Preparat płuczący w myjniach– dezynfektorach | Płyn | 5 L | 100 L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Preparat do neutralizacji i/lub mycia wstępnego narzędzi i innego sprzętu medyczno – technicznego | Płyn | 5 L | 50 L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* Podane w tabeli ilości zapotrzebowane przez Zamawiającego są wiążące dla Wykonawców. Jednakże w sytuacji, gdy nie jest możliwa dostawa dokładnej ilości zapotrzebowanego preparatu z uwagi na sposób konfekcjonowania u Wykonawców, Zamawiający dopuszcza modyfikację jego ilości przy zastosowaniu zasady zaokrąglania w górę, tj. kalkulacji takiej ilości sztuk (opakowań), którą Zamawiający będzie musiał kupić, aby zostało zrealizowane jego zapotrzebowanie, przy założeniu powstania pewnej nadwyżki. Ryzyko poprawnego dostosowania wielkości opakowania do ilości zapotrzebowanych przez Zamawiającego spoczywa na Wykonawcy.

OPIS:

dot. poz. nr 1.

- Preparat do mycia manualnego metodą zanurzeniową, maszynową lub ultradźwiekową narzędzi termostabilnych i termolabilnych, włącznie z mikronarzędziami, endoskopami elastycznymi, wyposażeniem anestezjologicznym.

- Preparat zawierający < 5 % niejonowych i anionowych środków powierzchniowo – czynnych oraz enzymy.

- Skutecznie usuwający pozostałości organiczne, zapobiegający ponownemu osadzaniu się pozostałości białkowych.

- Dozowanie  2 – 10 ml/L

- pH powyżej 10.

- Preparat do stosowania w kombinacji ze środkiem dezynfekcyjnym z pozycji nr 2.

- Wyrób medyczny.

dot. poz. nr 2

  - Preparat zawierający aldehyd glutarowy.

  - Preparat bez zawartości formaldehydu oraz czwartorzędowych związków amoniowych.

  - Preparat dezynfekcyjny do maszynowej dekontaminacji endoskopów elastycznych i innych termolabilnych narzędzi w myjniach – dezynfektorach.

  - Dozowanie za pomocą wbudowanego urządzenia dozującego – 10 ml/L w temperaturze 55°C w czasie 5 minut.

  - Preparat wykazujący działanie bakteriobójcze (łącznie z Tbc), F, V.

  - Preparat do stosowania w kombinacji ze środkiem myjącym z poz. 1, którego użycie poprzedza proces dezynfekcji.

  - Wyrób medyczny.

dot. poz. nr 3

- Preparat zawierający < 5% fosfonianów, 15 – 30% niejonowych środków powierzchniowo czynnych, środki konserwujące.

- Preparat w postaci płynnego koncentratu, przeznaczony do maszynowego płukania narzędzi termostabilnych i telmolabilnych.

- Preparat neutralizujący pozostałości alkaliczne.

- Skracający czas suszenia dzięki właściwościom nawilżającym.

- Redukujący ilość zacieków przy zastosowaniu zmiękczonej wody do ostatniego płukania.

- Dozowanie 0,2 – 0,4 ml/l.

- Preparat do stosowania w kombinacji ze środkiem myjącym z poz. 1 i dezynfekującym z poz. 2.

- Wyrób medyczny.

dot. poz. nr 4

- Preparat zawierający kwasy organiczne, nie zwierający fosforanów i środków powierzchniowo czynnych.

- W postaci koncentratu.

- Neutralizuje przeniesione pozostałości alkaliczne w maszynowej obróbce.

- Dozowanie: neutralizacja: 1 – 2 ml/L  lub kwaśne mycie wstępne 2 – 5 ml/L w temp. 40 – 60°C (kwaśne mycie wstępne).

- Wyrób medyczny.

* uzupełnić (białe pole uzupełnia Wykonawca)

** wypełnić jeżeli dotyczy

UWAGA: oferta nie spełniająca parametrów granicznych podlega odrzuceniu bez dalszego rozpatrywania i oceny.

Wykonawca ponosi koszty kalibracji urządzeń w przypadku dostawy preparatu innego niż zalecany przez producenta sprzętu.

…………………………………………..

Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania firmy

Zadanie 26. Dostawa preparatu myjącego do gruntownego usuwania resztek cementu, kleju z wyposażenia i narzędzi

| Poz. | Nazwa artykułu | Postać preparatu | Wielkość opakowania | Zapotrzebowana ilość | Ilość opakowań/ pojemność opakowań * | Cena jednostkowa netto opakowania dla zaproponowanej pojemności * | Wartość zadania netto* | Stawka podatku VAT* | Wartość brutto* | Nazwa handlowa preparatu/ Producent/ Nr katalogowy*/** | Dowód dopuszczenia do obrotu (nazwa/ nr dokumentu)*/** | kod EAN */** | Klasa wyrobu medycznego*/** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Preparat do gruntownego usuwania resztek cementu i kleju z wyposażenia i narzędzi | Płyn | max. 0,5 L | 6 L | a) ilość opakowań: ………… b) pojemność opakowania: ………..... |  |  |  |  |  |  |  |  |

* Podane w tabeli ilości zapotrzebowane przez Zamawiającego są wiążące dla Wykonawców. Jednakże w sytuacji, gdy nie jest możliwa dostawa dokładnej ilości zapotrzebowanego preparatu z uwagi na sposób konfekcjonowania u Wykonawców, Zamawiający dopuszcza modyfikację jego ilości przy zastosowaniu zasady zaokrąglania w górę, tj. kalkulacji takiej ilości sztuk (opakowań), którą Zamawiający będzie musiał kupić, aby zostało zrealizowane jego zapotrzebowanie, przy założeniu powstania pewnej nadwyżki. Ryzyko poprawnego dostosowania wielkości opakowania do ilości zapotrzebowanych przez Zamawiającego spoczywa na Wykonawcy.

OPIS:

- Preparat w postaci gotowego do użytku roztworu myjącego.

- Zastosowanie m. in. do dokładnego usuwania resztek cementu, kleju z wyposażenia i narzędzi.

- Skład preparatu oparty na naturalnych terpenach pomarańczowych z wyciśniętych skórek pomarańczy, oleinianie decylu

- Nie zawierający mydła.

- Produkt o właściwościach natłuszczających.

- Wyrób medyczny.

* uzupełnić (białe pole uzupełnia Wykonawca)

** wypełnić jeżeli dotyczy

UWAGA: oferta nie spełniająca parametrów granicznych podlega odrzuceniu bez dalszego rozpatrywania i oceny

…………………………………………..

Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania firmy

Zadanie 27. Dostawa preparatu do mycia i dezynfekcji powierzchni i przedmiotów o działaniu sporobójczym

| Poz. | Nazwa artykułu | Postać preparatu | Wielkość opakowania | Zapotrzebowana ilość roztworu roboczego | Ilość opakowań* | Ilość opakowań koncentratu odpowiadająca zapotrzebowanej ilości roztworu roboczego * | Cena jednostkowa netto opakowania dla zaproponowanej pojemności* | Wartość zadania netto* | Stawka podatku VAT* | Wartość brutto* | Nazwa handlowa preparatu/ Producent/ Nr katalogowy*/** | Dowód dopuszczenia do obrotu (nazwa/ nr dokumentu)*/** | kod EAN */** | Klasa wyrobu medycznego*/** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Preparat do mycia i dezynfekcji powierzchni i przedmiotów o działaniu sporobójczym | Proszek | max. 2,5 kg z miarką dozującą/ łyżką miarową | 8 000 L | a) ilość opakowań: ………… b) pojemność opakowania: ………. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* Podane w tabeli ilości zapotrzebowane przez Zamawiającego są wiążące dla Wykonawców. Jednakże w sytuacji, gdy nie jest możliwa dostawa dokładnej ilości zapotrzebowanego preparatu z uwagi na sposób konfekcjonowania u Wykonawców, Zamawiający dopuszcza modyfikację jego ilości przy zastosowaniu zasady zaokrąglania w górę, tj. kalkulacji takiej ilości sztuk (opakowań), którą Zamawiający będzie musiał kupić, aby zostało zrealizowane jego zapotrzebowanie, przy założeniu powstania pewnej nadwyżki. Ryzyko poprawnego dostosowania wielkości opakowania do ilości zapotrzebowanych przez Zamawiającego spoczywa na Wykonawcy.

OPIS:

- Preparat do dezynfekcji i mycia powierzchni i przedmiotów, z możliwością zastosowania do powierzchni mających kontakt z żywnością.

- O szybkim działaniu dezynfekcyjnym, obejmującym Tbc, F, V, S

- Czas działania: do 15 minut.

- Bez aldehydów, fenolu, chloru, IV – rzędowych związków amonowych.

- Efekt myjący w stosunku do powierzchni zanieczyszczonych organicznie.

- Wyrób medyczny.

* uzupełnić (białe pole uzupełnia Wykonawca)

** wypełnić jeżeli dotyczy

UWAGA: oferta nie spełniająca parametrów granicznych podlega odrzuceniu bez dalszego rozpatrywania i oceny

…………………………………………..

Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania firmy