Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki

im. Jana Bożego w Lublinie

Instytucja Samorządu Województwa Lubelskiego

DZP.3311-38/2020			 	                                               Lublin, dn. 5.02.2021 r.

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: „dostawa rękawic, odzieży jednorazowej oraz akcesoriów do ochrony indywidualnej”, ogłoszonego w  Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem 639976 w dniu 31.12.2020r.

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

W związku z zapytaniami do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, które wpłynęły od Wykonawców, działając w imieniu Zamawiającego, na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 29.01.2004r. – Prawo zamówień publicznych (t.j.:Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), wyjaśniam co następuje:

Zadanie nr 3, pozycja 3 – Czy Zamawiający dopuści : Jednorazowy, jałowy, pełnobarierowy, fartuch chirurgiczny wykonany z miękkiej, oddychającej włókniny typu spunlace o gramaturze 68 g/m2 wzmocniony na przedramieniu, w okolicy brzucha i klatki piersiowej, chłonnym i nieprzemakalnym laminatem o gramaturze min. 38 g/m2. Wytrzymałość na rozrywanie – sucho 268,9 kPA, nieprzemakalność 226cm H2O. Rozmiary M – 124cm długość, L – 128 cm długość, XL – 138cm długość, XXL – 157 cm długość?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę. Zamawiający w poz.3 Zadania na nr 3 wymaga fartucha niejałowego, fartuch jałowy został opisany w poz. nr 6. Zapisy SIWZ, pozostają bez zmian.

Zadanie nr 3, pozycja 5 – Czy Zamawiający dopuści przedstawienie ceny za opakowanie a’50 sztuk z odpowiednim przeliczeniem Zamawianych ilości ?

Odpowiedź: Zamawiający w SIWZ nie określił wielkości opakowania jednostkowego. Zgodnie z zapisem pod tabelą Zał. Nr 1 w sytuacji, gdy nie jest możliwa dostawa dokładnej ilości zapotrzebowanego przedmiotu zamówienia z uwagi na sposób konfekcjonowania u Wykonawców, Zamawiający dopuszcza modyfikację jego ilości przy zastosowaniu zasady zaokrąglania w górę. Zapisy SIWZ, pozostają bez zmian.

Zadanie nr 3, pozycja 6 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie fartucha o wytrzymałości na rozrywanie – sucho 268,9 kPA, nieprzemakalność 226 H2O. Rozmiary M – 124cm długość, długość rękawa 60cm,  L – 128 cm długość, długość rękawa 61cm,  XL – 138cm długość, długość rękawa 62cm,  XXL – 157 cm długość, długość rękawa 61cm?. Opakowanie jednostkowe papier – folia?

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza zaoferowanie fartuchów o w/w parametrach. W związku z czym dokonuje stosownej zmiany w Załączniku nr 1- Zadanie nr 3 poz.6. Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Zadanie nr 3, pozycja 6 – Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu aby fartuchy były pakowane próżniowo.

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza zaoferowanie fartuchów nie pakowanych próżniowo. W związku z czym dokonuje stosownej zmiany w Załączniku nr 1- Zadanie nr 3 poz.6. Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Zadanie nr 3, pozycja 8 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie osłon na buty wykonanych z polipropylenu + polietylenu o gramaturze 63g/m2, zakończone gumką oraz dodatkowo zawiązywane na troki?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. Zapisy SIWZ, pozostają bez zmian.

W załączeniu zmieniony Załącznik nr 1. Treść udzielonych odpowiedzi oraz wprowadzonych zmian SIWZ należy uwzględnić w składanej ofercie.

Zapraszamy do składania ofert w dniu 18.02.2021r. zgodnie z terminem podanym w ogłoszeniu o zmianie ogłoszenia i SIWZ.