Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki

im. Jana Bożego w Lublinie

Instytucja Samorządu Województwa Lubelskiego

DZP.3311-38/2020			 	                                               Lublin, dn. 27.01.2021 r.

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: „dostawa rękawic, odzieży jednorazowej oraz akcesoriów do ochrony indywidualnej”, ogłoszonego w  Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem 639976 w dniu 31.12.2020r.

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

W związku z zapytaniami do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, które wpłynęły od Wykonawców, działając w imieniu Zamawiającego, na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 29.01.2004r. – Prawo zamówień publicznych (t.j.:Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), wyjaśniam co następuje:

ZESTAW I

Zad. Nr 2, poz. 1

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie fartuchów z rękawem zakończonym gumką?

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza zaoferowanie fartuchów z rękawem zakończonym gumką. W związku z czym dokonuje stosownej zmiany w Załączniku nr 1- Zadanie nr 2 poz.1. Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Zad. Nr 2, poz. 3

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie koszul wykonanych z włókniny typu SMS o gramaturze min. 35 g/m kw., nieprześwitujących, z rozcięciem z tyłu, wiązanych w pasie i w okolicy karku, półokrągły dekolt, obszernych  - wymiary 125 x 160 cm,?

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza zaoferowanie koszul o gramaturze min. 35 g/m kw . W związku z czym dokonuje stosownej zmiany w Załączniku nr 1- Zadanie nr 2 poz.3. Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Zad. Nr 2, poz. 4

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie koszul wykonanych z włókniny typu SMS o gramaturze min. 35 g/m kw., nieprześwitujących, z rozcięciem z tyłu, wiązanych w pasie i w okolicy karku, półokrągły dekolt, wymiary 110 x 140 cm?

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza zaoferowanie koszul o gramaturze min. 35 g/m kw . W związku z czym dokonuje stosownej zmiany w Załączniku nr 1- Zadanie nr 2 poz.4. Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Zad. Nr 2, poz. 5

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie pościeli o gramaturze min. 20 g/m kw. (polska włóknina)?

Odpowiedź : Zamawiający modyfikuje zapisy w Za. Nr 2 poz.5 poprzez zmianę gramatury pościeli na min. 25 g/m kw . W związku z czym dokonuje stosownej zmiany w Załączniku nr 1- Zadanie nr 2 poz.5. Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

ZESTAW II

Dotyczy treści umowy

- Wnosimy o modyfikację § 2 ust. 2 projektu umowy poprzez dodanie do jego treści: „z zastrzeżeniem wyjątków umową przewidzianych.”

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy w projekcje umowy. Zapisy SIWZ, pozostają bez zmian.

- Wnosimy o wykreślnie § 3 ust. 5 projektu umowy. UZASADNIENIE: Podkreślamy, iż zgodnie z treścią art. 15r1 ust. 1 Ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych „W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19, i przez 90 dni od dnia odwołania stanu, który obowiązywał jako ostatni, zamawiający nie może potrącić kary umownej zastrzeżonej na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, o której mowa w art. 15r ust. 1, z wynagrodzenia wykonawcy lub z innych jego wierzytelności, a także nie może dochodzić zaspokojenia z zabezpieczenia należytego wykonania tej umowy, o ile zdarzenie, w związku z którym zastrzeżono tę karę, nastąpiło w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.” Mając na uwadze powyższe niniejsze postanowienie umowy należy traktować jako nieważne.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. Zapisy SIWZ, pozostają bez zmian. Z uprawnienia do potrącenia kar umownych Zamawiający będzie korzystał po upływie 90 dni od dnia odwołania stanu epidemii, zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi.

- Wnosimy o modyfikację § 3 projektu umowy poprzez dodanie do niego ust. 6 o treści: „Zamawiający zobowiązuje się do zamawiania każdomiesięcznie nie więcej towaru aniżeli iloraz jego ilości wynikającej z umowy i sumy miesięcy na jaki została ona zawarta.”  UZASADNIENIE: Pandemia COVID-19 - w zrozumiały sposób - doprowadziła do nadzwyczajnego, skokowego wzrostu popytu na wyroby medyczne służące jej zwalczaniu, w krótkim czasie prowadząc do wyczerpania – nie tylko posiadanych przez producentów zapasów tychże, lecz również zmniejszenia podaży materiałów niezbędnych do ich dalszej produkcji. Zjawiskom tym towarzyszyły równocześnie, wprowadzane przez kolejne państwa - ograniczenia w przemieszczaniu się i pracy oraz obostrzenia eksportowe dotykające szerokiego asortymentu wyrobów, komponentów lub materiałów do ich wytwarzania - mające bezpośrednie i niebagatelne przełożenie na zdolności produkcyjne dotychczasowych dostawców wyrobów medycznych, a także trudności w realizacji usług transportowych.  W rezultacie, tj. z powodu niedających się przewidzieć, zapobiec, ani przezwyciężyć przyczyn - dostępność wyrobów medycznych na światowych rynkach uległa radykalnemu ograniczeniu. Co istotne - z powodu dynamicznego charakteru pandemii, a także jej możliwych nawrotów, nie jest w tym momencie oszacowanie – na jak długo. W kontekście powyższego wprowadzenie do umowy wyżej wskazanego ograniczenia jest niezbędne dla zagwarantowania wszystkim jednostkom odpowiedzialnym za ochronę zdrowia na terytorium RP - odpowiedniego dostępu do niezbędnych wyrobów medycznych."

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. Zapisy SIWZ, pozostają bez zmian.

- Wnosimy o wykreślnie § 4 ust. 8, 9 i 10 projektu umowy. UZASADNIENIE: Kwestia cesji wierzytelności względem samodzielnego powszechnego zakładu opieki zdrowotnej została już uregulowana treścią powszechnie obowiązującego prawa, tj. w treści art. 54 ust 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. 2018 poz. 2190, ze zm.), w brzmieniu: „Czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej może nastąpić po wyrażeniu zgody przez podmiot tworzący. Podmiot tworzący wydaje zgodę albo odmawia jej wydania, biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia ciągłości udzielania świadczeń zdrowotnych oraz w oparciu o analizę sytuacji finansowej i wynik finansowy samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za rok poprzedni. Zgodę wydaje się po zasięgnięciu opinii kierownika samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. Zapisy SIWZ, pozostają bez zmian.

- Wnosimy o modyfikację § 5 ust. 3 i 5 projektu umowy poprzez wydłużenie terminu realizacji reklamacji do 5 dni roboczych. UZASADNIENIE Zamawiający, jako podmiot uprawniony do właściwie jednostronnego kształtowania treści umowy o zamówienie publiczne, nie może swego prawa podmiotowego nadużywać. Kształtując treść umowy, musi mieć na uwadze ograniczenia wynikające z art. 3531 KC, a także zasady prawa cywilnego, wynikającej z art. 5 KC, zgodnie z którą nie można czynić ze swego prawa użytku, który byłby sprzeczny ze społeczno - gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub zasadami współżycia społecznego. Takie działanie lub zaniechanie uprawnionego nie jest uważane za wykonywania prawa i nie korzysta z ochrony. (Zobacz wyrok z dnia 27 marca 2014 r. KIO 487/14 podobnie KIO 897/15 oraz SO w Lublinie w Wyroku z dnia 20 sierpnia 2014 sygn. II Ca 450/14).

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę, z uwagi na okoliczność, iż propozycja Wykonawcy wydłuży postępowania uzyskania przez Zamawiającego towaru wolnego od wad. Zapisy SIWZ, pozostają bez zmian.

- Wnosimy o modyfikację § 6 ust. 9 projektu umowy poprzez obniżenie przewidzianej nim kary umownej do wysokości 5% wartości niezrealizowanego przedmiotu umowy. UZASADNIENIE: Podkreślamy, że obecne postanowienia projektu umowy dotyczące kar umownych kształtują kary umowne na rażąco wygórowanym poziomie, co może prowadzić do naruszenia art. 353(1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 2018 poz. 1025, ze zm., dalej jako: „Kodeks cywilny”) oraz art. 484 § 2 i art. 5 Kodeksu cywilnego w zw. z art. 14 oraz art. 139 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. 2018 poz. 1986, ze zm., dalej jako: „ustawa PZP”) poprzez wykorzystanie pozycji dominującej organizatora przetargu i uprzywilejowanie pozycji Zamawiającego wobec Wykonawcy, polegające na nałożeniu w SIWZ rażąco wygórowanych kar umownych na Wykonawcę.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy w projekcje umowy. Zapisy SIWZ, pozostają bez zmian. We wzorze umowy przewidziano kary, zgodnie z propozycją Wykonawcy.

- Wnosimy o modyfikację § 7 ust. 1 projektu umowy poprzez nadanie mu następującej treści: „Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnego aneksu, z zastrzeżeniem wyjątków w niej przewidzianych.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy w projekcje umowy. Zapisy SIWZ, pozostają bez zmian.

- Wnosimy o modyfikację § 7 ust.  3 projektu umowy poprzez nadanie mu następującej treści: „W przypadku zmiany stawki podatku VAT na wyroby będące przedmiotem zamówienia, cena ulegnie zmianie z dniem wejścia w życie aktu prawnego określającego zmianę stawki VAT, z zastrzeżeniem, że zmianie ulegnie wówczas wyłącznie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian. Zmiana umowy w tym przypadku nastąpi automatycznie i nie wymaga formy aneksu.” UZASADNIENIE: Wysokość stawki podatku VAT na wyroby będące przedmiotem zamówienia jest czynnikiem cenotwórczym, niezależnym do swobodnego uznania i woli Stron. Zmiana stawki podatku VAT następuje bowiem w drodze zmiany właściwej ustawy, w dniu oznaczonym przez ustawodawcę, a Strony nie mogą się uchylać od jej skutków i zobowiązane są ponosić związane z nią koszty w terminach i na zasadach określonych przez ustawodawcę. W ocenie Wykonawcy, w kontekście powyższego, obciążanie Wykonawcy skutkami tejże zmiany lub skutkami ewentualnego opóźnienia w jej wprowadzaniu, tj. uzależnieniem zmiany ceny brutto w związku ze zmianą stawki podatku VAT od podpisania stosownego aneksu do umowy, stoi w sprzeczności z przepisami podatkowymi. W związku z powyższym wnosimy o zmianę, jak powyżej.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na odejście od obowiązku zawarcia aneksu. Zapisy SIWZ, pozostają bez zmian.

- Wnosimy o modyfikację § 7 projektu umowy poprzez dodanie do niego ust. 4 o treści: „Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ceny w przypadku zmiany cen producenta lub w przypadku zmiany w czasie trwania umowy kursu dolara amerykańskiego w stosunku do złotego o co najmniej 5%. W takim przypadku zmiana umowy nastąpi w formie aneksu.” UZASADNIENIE: Zmiana zaproponowana przez Wykonawcę jest odpowiedzią na czynniki niezależne od Wykonawcy, a mające realny wpływ na cenę wyrobów dostarczanych w ramach umowy przetargowej. Należy podkreślić, że Wykonawca nie powinien być w całości i samodzielnie obciążany ryzykiem zmiany stosunków gospodarczych, a tym samym zobowiązany do realizowania umowy po rażąco niskich cenach.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację, niemniej okoliczności zmiany cen w trakcie obowiązywania umowy, będą badane w oparciu o przesłanki art.15 r ustawy z dnia  2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Dotyczy treści SIWZ

Wnosimy o zwolnienie Wykonawców z wnoszenia wadium w przedmiotowym postepowaniu zgodnie z treścią art. 15va ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020 poz. 374, ze zm.). UZASADNIENIE: Zgodnie z treścią uzasadnienia do  Rządowego projektu ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Druk 382): „Bezpośrednim skutkiem pogorszenia się sytuacji ekonomicznej przedsiębiorców działających na rynku zamówień publicznych mogą być trudności w ponoszeniu przez nich kosztów związanych z uzyskaniem zamówień publicznych, takich jak koszt wniesienia wadium czy też zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Dlatego też w art. 58 pkt 15 projektu ustawy proponuje się zniesienie obowiązku żądania wniesienia wadium w postępowaniach o szacunkowej wartości powyżej progów unijnych, a więc w postępowaniach o najwyższych wartościach. Spowoduje to obniżenie kosztów udziału w postępowaniu, a przez to zwiększenie dostępności rynku zamówień publicznych dla wykonawców w okresie występowania epidemii COVID-19. Przygotowując postępowanie o udzielenie zamówienia, zamawiający powinien dokonać oceny zasadności żądania wniesienia wadium z uwzględnieniem specyfiki danego zamówienia, w tym kręgu potencjalnych wykonawców (np. czy istnieje ryzyko wystąpienia zmowy wykonawców lub udziału w postępowaniu

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Zapisy SIWZ, pozostają bez zmian.

ZESTAW III

Zadanie 2, poz. 1

Czy zamawiający dopuści rozmiar uniwersalny?

Odpowiedź: Zgodnie wymaga zgodnie z SIWZ. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Prosimy Zamawiającego  o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 10 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź: Zamawiający w SIWZ nie określił wielkości opakowania jednostkowego. Zgodnie z zapisem pod tabelą Zał. Nr 1 w sytuacji, gdy nie jest możliwa dostawa dokładnej ilości zapotrzebowanego przedmiotu zamówienia z uwagi na sposób konfekcjonowania u Wykonawców, Zamawiający dopuszcza modyfikację jego ilości przy zastosowaniu zasady zaokrąglania w górę. Zapisy SIWZ, pozostają bez zmian.

Zadanie 2, poz. 2

Prosimy Zamawiającego  o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 200 szt. w rolce z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź: Zgodnie z udzieloną odpowiedzią w Zestawie III Zadanie 2, poz.1.

Zadanie 2, poz. 1-2,5-6,

Czy zamawiający wydzieli poz. 1-2,5-6, do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia.  Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Odpowiedź: Zamawiający na etapie  ogłoszenia postępowania przewidział możliwość składanie ofert częściowych na wybrane Zadania od 1-3 oraz pozycje asortymentowe w zakresie w/w zadań na dowolnie wybraną ilość pozycji asortymentowych. W związku z powyższym zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Zadanie 2, poz. 8

Czy zamawiający dopuści rolki 60 cm x 79,8 mt, perforacja co 38 cm?

Czy zamawiający dopuści rolki 60 cm x 65,36 mt, perforacja co 38 cm?

Czy zamawiający dopuści podkład o wymiarach 50 cm x 45,9 mt, perforacja co 34 cm?

Czy jeżeli zamawiający dopuści inną długość, to czy z przeliczeniem za rolkę z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. Zapisy SIWZ, pozostają bez zmian.

Zadanie 2, poz. 9

Czy zamawiający dopuści rolki 60 cm x 79,8 mt, perforacja co 38 cm?

Czy zamawiający dopuści rolki 60 cm x 65,36 mt, perforacja co 38 cm?

Czy zamawiający dopuści podkład o wymiarach 50 cm x 45,9 mt, perforacja co 34 cm?

Czy jeżeli zamawiający dopuści inną długość, to czy z przeliczeniem za rolkę z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. Zapisy SIWZ, pozostają bez zmian.

Zadanie 2, poz. 7-9

Czy zamawiający dopuści wycenę za rolkę z odpowiednim przeliczeniem i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

Odpowiedź: Zgodnie wymaga zgodnie z SIWZ. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

ZESTAW IV

Pytania dot. przedmiotu zamówienia:

Zadanie 1 poz. 3:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawic diagnostycznych nitrylowych, bezpudrowych, z teksturowanymi końcówkami palców, wewnętrznie chlorowanych, AQL 1,5, grubość podwójnej warstwy: mankiet min. 0,10mm, dłoń min. 0,12mm, palce min. 0,14mm? Rękawice są zarejestrowane jako wyrób medyczny i środek ochrony indywidualnej kat. III. Przebadane są na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z 1671. Rozmiar S, M, L.

Odpowiedź : Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Zadanie 2 poz. 3:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie koszuli o gramaturze min 35 g/m2, o całkowitej długości koszuli 110cm w rozmiarze L-XL? Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Zgodnie z udzieloną odpowiedzią w Zestawie I Zadanie 2, poz.3.

Zadanie 2 poz. 7-8:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie prześcieradeł bibułowo-foliowych?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. Zapisy SIWZ, pozostają bez zmian.

Zadanie 2 poz. 10:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie spodni do badań o gramaturze min. 35 g/m2?

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza zaoferowanie koszul o gramaturze min. 35 g/m2. W związku z czym dokonuje stosownej zmiany w Załączniku nr 1- Zadanie nr 2 poz.10. Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Zadanie 2 poz. 10:

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania majtek o długości 124cm?

Odpowiedź : Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Zadanie 3 poz. 3:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ubrań chirurgicznych w rozmiarach od XS do XXXL, z włókniny SMS o gramaturze 45 g/m2, o odporności na wypychanie na sucho min. 138 kPa?

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza zaoferowanie ubrań chirurgicznych w rozmiarach od S - XXL o gramaturze min. 35 g/m2, o odporności na wypychanie na sucho min. 138 kPa. W związku z czym dokonuje stosownej zmiany w Załączniku nr 1- Zadanie nr 3 poz.3. Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytania dot. projektu umowy:

- Zważywszy na treść § 1 ust. 3 wzoru umowy, jaką minimalną ilość (jaki procent ilości wskazanych w SIWZ) Zamawiający na pewno zamówi?

Odpowiedź na powyższe pytanie ma istotne znaczenie dla odpowiedniej kalkulacji oferowanej ceny. Zgodnie z poglądem Krajowej Izby Odwoławczej wyrażonym m.in. w wyroku z dnia 18 czerwca 2010 r. KIO 1087/10, z art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wynika obowiązek dokładnego określenia przez zamawiającego ilości zamawianych produktów; zamawiający nie jest zwolniony z  tego obowiązku nawet jeżeli nie jest w stanie przewidzieć dokładnych ilości zamawianych produktów. W wyroku z dnia 7 maja 2014 r. KIO 809/14 Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, że „nie można zaakceptować postanowień umowy dających zamawiającemu całkowitą, nieograniczoną pod względem ilościowym i pozostającą poza wszelką kontrolą dowolność w podjęciu decyzji o zmniejszeniu zakresu dostaw będących przedmiotem zamówienia”. Powyższy pogląd Krajowa Izba Odwoławcza potwierdziła w wyroku z dnia 2 stycznia 2017 r. KIO 2346/16 stwierdzając, iż zastrzeżenie przez zamawiającego w projekcie umowy „nieograniczonej ingerencji w ilość zamawianych dostaw, poprzez jej zmniejszenie na etapie realizacji umowy oznacza bowiem po stronie wykonawców brak pewnej wiedzy na temat jednego z istotnych elementów kalkulacji ceny, tj. ilości zamawianych dostaw, warunkującego rzetelną wycenę oferty. Prowadzi także do naruszenie uczciwej konkurencji, ponieważ wykonawcy, w sytuacji braku jednoznacznych danych na temat ilości zamawianych dostaw, zdani są na własne, różne dla każdego wykonawcy oceny co do prawdopodobnych potrzeb zamawiającego w aspekcie ilościowym.”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną zmianę, dokonując stosownej modyfikacji zapisów § 1 ust. 3 Projektu umowy dostawy, poprzez dodanie zapisu w brzmieniu: „o ile zmniejszenie nie będzie większe niż 20% wartości całego zamówienia”. Stosowna zmiana w Zał. Nr 5 do SIWZ, w załączeniu.

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby kara umowna opisana w § 3 ust. 3 naliczana była od wartości netto niezrealizowanej części dostawy?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

- Czy Zamawiający zgadza się aby w § 3 ust. 3 wzoru umowy słowo „opóźnienia” zostało zastąpione słowem „zwłoki”?

Uzasadnione jest aby kara była naliczana tylko za zwłokę (czyli opóźnienie zawinione przez wykonawcę), nie zaś za wszelkie opóźnienia, czyli także niezawinione przez wykonawcę. Nie ma uzasadnienia rozszerzanie odpowiedzialności wykonawcy także na niezawinione naruszenie terminu. Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 17 lipca 2014 r. KIO 1338/14; KIO 1377/14, „kara umowna należy się za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy (art. 483 i nast. Kodeksu cywilnego), a więc tradycyjnie za zwłokę, a nie każde opóźnienie w wykonaniu umowy.” Podobne stanowisko Krajowa Izba Odwoławcza zajęła w wyroku z dnia 3 sierpnia 2015 r. KIO 1546/15 stwierdzając „uprawnienie do dochodzenia kar umownych w wypadku zaistnienia opóźnienia (a nie zwłoki) powoduje niesłuszne obciążanie wykonawcy skutkami okoliczności, za które nie będzie on ponosił winy i nie będzie miał żadnego wpływu na ich zaistnienie. Obciążenie wykonawcy ryzykiem za wszelkie zdarzenia prowadzące do nieterminowego spełnienia świadczenia w sposób oczywisty prowadzi do zachwiania równowagi stron stosunku zobowiązaniowego, będącej jego właściwością, co pozostaje w sprzeczności z zasadą swobody umów, o jakiej mowa w art. 3531 k.c.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. Naliczanie kar umownych za opóźnienie ma na celu zobligowanie Wykonawcy do zabezpieczenia towaru będącego przedmiotem umowy, w celu zachowania terminów dostaw, z uwagi na konieczność zapewnienia przez Zamawiającego, ciągłości procesu leczenia pacjentów. Zapisy w tym zakresie pozostają bez zmian.

- Czy Zamawiający zgadza się aby w § 6 ust. 2 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „Przed rozwiązaniem umowy Zamawiający wezwie Wykonawcę na piśmie do należytego wykonywania umowy”?

Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne rozwiązania umowy, celowe jest aby przed rozwiązaniem umowy przez Zamawiającego wykonawca został wezwany do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć rozwiązania umowy, a tym samym uniknąć skutków rozwiązania umowy, które są niekorzystne dla obu stron.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe zmiany. Zapisy SIWZ, w tym § 6 ust. 2 Projektu umowy dostawy – Załącznik nr 5 do SIWZ, pozostają bez zmian.

ZESTAW V

Dotyczy Zadania nr 2, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści fartuch medyczny z rękawem wykończonym gumką?

Odpowiedź: Zgodnie z udzieloną odpowiedzią w Zestawie I Zadanie 2, poz.1.

Dotyczy Zadania nr 2, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści wycenę za op. a’ 100 szt. z przeliczeniem wymaganej ilości na 1 200 op. a’ 100 szt.?

Odpowiedź: Zgodnie z udzieloną odpowiedzią w Zestawie III Zadanie 2, poz.1.

Dotyczy Zadania nr 2, poz. 3 - 4

Czy Zamawiający dopuści koszule z wycięciem bez lamówki?

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza zaoferowanie koszul z wycięciem bez lamówki. W związku z czym dokonuje stosownej zmiany w Załączniku nr 1- Zadanie nr 2 poz.3-4. Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Dotyczy Zadania nr 2, poz. 3 - 4

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy koszule w ww. pozycjach mają  mieć  dodatkowe cechy, ponieważ oprócz określonego rozmiaru posiadają właściwie taki sam opis.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż w poz. nr 3 występuje parametr:  „szer. min. 150cm”  natomiast w poz. nr 4 parametr: „rozmiar L, XL lub uniwersalny”.

Dotyczy Zadania nr 2, poz. 5

Czy Zamawiający dopuści pościel wykonaną z włókniny o gramaturze min. 20g/m2?

Odpowiedź: Zgodnie z udzieloną odpowiedzią w Zestawie I Zadanie 2, poz.5.

Dotyczy Zadania nr 2, poz. 7

Czy Zamawiający dopuści wycenę za rolkę o długości 50mb z przeliczeniem wymaganej ilości na 480 rolek o długości 50 metrów?

Odpowiedź : Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Dotyczy Zadania nr 2, poz. 7

Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania podkładu dwu warstwowego składającego się 1 jednej warstwy celulozy podfoliowanej 1 warstwą folii. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. Zapisy SIWZ, pozostają bez zmian.

Dotyczy Zadania nr 2, poz. 8

Czy Zamawiający dopuści wycenę za rolkę o długości 50mb z przeliczeniem wymaganej ilości na 3 840 rolek o długości 50 metrów?

Odpowiedź : Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Dotyczy Zadania nr 2, poz. 9

Czy Zamawiający dopuści wycenę za rolkę o długości 50mb z przeliczeniem wymaganej ilości na 4 800 rolek o długości 50 metrów?

Odpowiedź : Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Dotyczy Zadania nr 3, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści maskę zgodna z poniższym opisem:

Maska ochronna z zaworem FFP3:

-posiada 5 warstw ochronnych

-posiada wkładkę dopasowującą kształt maski do nosa i twarzy

-zakładana na głowę z regulowanymi gumkami

-zapewnia skuteczną filtrację bakterii BFE ≥ 99%

-z zaworem ułatwiającym wydech

-ochrania przed przenoszeniem infekcji

-pomiędzy pracownikami a pacjentami

-produkt jest odporny na przenikanie rozbryzgów cieczy

-nie zawiera lateksu kauczuku naturalnego

-jednorazowego użytku

-produkt opatrzony znakiem CE

-zgodny z normą EN 149:2001+A1:2009, typ IIR

- spełnia zasadnicze wymagania bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zawartych w Rozporządzeniu (UE) 2016/425

- maska kopułkowa

Odpowiedź : Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Dotyczy Zadania nr 3, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści wycenę za op. a’ 6 szt. z przeliczeniem wymaganej ilości na 10 000 op. a’ 6 szt.?

Odpowiedź: Zgodnie z udzieloną odpowiedzią w Zestawie III Zadanie 2, poz.1.

Dotyczy Zadania nr 3, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści fartuch zgodny z poniższym opisem:

Pełnobarierowy  fartuch chirurgiczny jałowy

- Wykonany w całości z włókniny polipropylenowej typu SMMMS,  rękawy wykończone elastycznym poliestrowym mankietem. Fartuch i rękawy materiał o gramaturze min. 35 g/m2 wodoodporny. Wytrzymałość na rozrywanie - sucho 230 kPa, nieprzemakalność 55 mm H2O. Rozmiary: M, L, XL,X XL.

- Minimalna długość fartucha +/- 2cm:

a) rozmiar M - długość środkowa min. 115 cm,

b) rozmiar L - długość środkowa min. 127 cm,

c) rozmiar XL - długość środkowa min. 135 cm,

d) rozmiar XXL - długość środkowa min. 140 cm,

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. Zapisy SIWZ, pozostają bez zmian.

Dotyczy Zadania nr 3, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści fartuch zgodny z poniższym opisem:

Pełnobarierowy  fartuch chirurgiczny wzmocniony jałowy

- Wykonany w całości z włókniny polipropylenowej typu SMMMS,  rękawy wykończone elastycznym poliestrowym mankietem.  Fartuch i rękawy materiał o gramaturze min. 35 g/m2 wodoodporny. Fartuch wzmacniany nieprzemakalnymi wstawkami w części przedniej i na rękawach.

Wytrzymałość na rozrywanie - sucho 230 kPa, nieprzemakalność 167 mm H2O. Rozmiary: M, L, XL,X XL.

- Minimalna długość fartucha +/- 2cm:

a) rozmiar M - długość środkowa min. 115 cm,

b) rozmiar L - długość środkowa min. 127 cm,

c) rozmiar XL - długość środkowa min. 135 cm,

d) rozmiar XXL - długość środkowa min. 140 cm

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. Zapisy SIWZ, pozostają bez zmian.

Dotyczy Zadania nr 3, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści fartuch nie jałowy wykonany z włókniny polipropylenowej podfoliowanej filią PE, zakładany od przodu oraz zawiązywany na troki przy szyi oraz w pasie. Gramatura 40g/m2. Rozmiar uniwersalny.

Odpowiedź : Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Dotyczy Zadania nr 3, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści ubranie chirurgiczne wykonane z włókniny typu SMMMS o gramaturze min. 40g/m2?

Odpowiedź: Zgodnie z udzieloną odpowiedzią w Zestawie IV Zadanie 3, poz.3.

Dotyczy Zadania nr 3, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści ubranie chirurgiczne w rozmiarze S-XXXL?

Odpowiedź: Zgodnie z udzieloną odpowiedzią w Zestawie IV Zadanie 3, poz.3.

Dotyczy Zadania nr 3, poz. 4

Czy Zamawiający dopuści ochraniacze posiadające ściągacze w formie troków, które umożliwiają dokładne zabezpieczenie nóg użytkownika?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. Zapisy SIWZ, pozostają bez zmian.

ZESTAW VI

zadania nr 1 poz. 3

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w zakresie zadania nr 1 poz. 3 rękawic: rękawice diagnostyczne nitrylowe, bezpudrowe, teksturowane końcówki palców, wewnętrznie chlorowane, AQL 1,5 - jest to wymagany, akceptowalny, zgodnie z normą europejską EN 455 poziom w kierunku szczelności, czyli braku dziur dla rękawic medycznych, dający gwarancję bezpieczeństwa. Grubość pojedynczej ścianki: mankiet min. 0,05 mm, dłoń min. 0,06mm, palce min. 0,09 mm. Rękawice zarejestrowane jako wyrób medyczny i środek ochrony indywidualnej kat. I. Przebadane na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z ASTM F 1671. Rozmiar S, M, L. Pakowane po 100 sztuk. Obserwując inne postępowania przetargowe można zauważyć, że rękawice w III kategorii ŚOI są droższe nawet o 6,00 zł netto, co przy zamówieniu 22 000 op. daje różnicę 132 000,00 zł netto, którą Zamawiający może zaoszczędzić.

Ze względu na zróżnicowanie asortymentowe produktów zawartych w tym zadaniu które ogranicza konkurencyjność postępowania, prosimy o wydzielenie pozycji 3 i utworzenie dla niej osobnej części. Ponadto, w związku z trwającym w Polsce stanem zagrożenia epidemicznego wywołanego koronawirusem COVID-19 występuje zwiększone zapotrzebowanie na rękawiczki. Państwa zgoda na podział zadania umożliwi przystąpienie większej ilości wykonawców do postępowania przetargowego, tym samym zwiększając konkurencyjność postępowania oraz zapewniając lepsze wydatkowanie publicznych środków finansowych.

Spółka oferuje swoim klientom wysokiej jakości produkty, które są użytkowane przez personel medyczny w krajach Europy wschodniej i zachodniej. Przebadanie i oznaczenie zgodnie z unijną normą EN 455 zapewnia bezpieczeństwo ich stosowania, zarówno przed jak i w czasie epidemii.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. Zapisy SIWZ, pozostają bez zmian.

ZESTAW VII

Dotyczy Zadania nr 3, poz. 3

Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania kompletów chirurgicznych dopuszczonych do stosowania na bloku operacyjnym  zgodnych z wymaganiami normy EN 13795?

Odpowiedź : Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Dotyczy Zadania nr 3, poz. 3

Czy Zamawiający oczekuje w celu potwierdzenie spełnienia wymogów normy EN 13795 przedstawienia raportu z badania gotowego produktu?

Odpowiedź : Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Dotyczy Zadania nr 3, poz. 3

Czy Zamawiający wymaga, aby komplety posiadały bluzę wyposażoną w min. 3 kieszenie?

Odpowiedź : Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

ZESTAW VIII

Zadanie nr 3, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści maskę ochronną FFP3 o 2-panelowej konstrukcji przy pozostałych parametrach bez zmian?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. Zapisy SIWZ, pozostają bez zmian.

ZESTAW IX

Zadanie 1, pozycja 1-3, 6

Czy Zamawiający dopuści wycenę rękawic za opakowanie a’100 szt. z odpowiednim przeliczeniem zaoferowanej ilości?

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Zadanie 1, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści rękawice o następujących parametrach: Rękawice diagnostyczne lateksowe, bezpudrowe, z wewnętrzną warstwą polimerową, teksturowane, AQL ≤ 1,5, zawartość protein max. 50µg/g,  Grubość pojedynczej ścianki: mankiet min. 0,05 mm, dłoń min. 0,08 mm, palec min. 0,09 mm. Siła zrywu, min. przed i po starzeniu 6N.  Rękawice zarejestrowane jako wyrób medyczny i środek indywidualnej kat. III. Przebadane na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z ASTM F 1671. Rozmiar S, M, L?

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza w/w rękawice. W związku z powyższym dokonuje stosownej zmiany w Załączniku nr 1 – zadanie 1 poz.1. Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Zadanie 1, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści rękawice o następujących parametrach: Rękawice diagnostyczne nitrylowe, bezpudrowe, teksturowane końcówki palców, wewnętrznie chlorowane, AQL 1,0. Grubość pojedynczej ścianki: mankiet min. 0,04 mm, dłoń min. 0,05mm, palce min. 0,07 mm.  Rękawice zarejestrowane jako wyrób medyczny i środek ochrony indywidualnej kat. III. Przebadane na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z  1671.  Rozmiar S, M, L?

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza w/w rękawice. W związku z powyższym dokonuje stosownej zmiany w Załączniku nr 1 – zadanie 1 poz.3. Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Zadanie 1, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści rękawice o następujących parametrach: Rękawice chirurgiczne lateksowe, mikroteksturowane, mankiet rolowany; AQL 1,0, jałowe, pudrowe, minimalna dł. rękawicy 280 mm, grubość na palcu min.0,14 mm, na dłoni  min. 0,12 mm, na mankiecie min 0,10 mm, siła zrywu przed starzeniem min.9 N, klasa IIA, przebadane zgodnie z ASTM F1671,  kat. III ochrony indywidulanej, rozm.  6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5?

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza w/w rękawice. W związku z powyższym dokonuje stosownej zmiany w Załączniku nr 1 – zadanie 1 poz.4. Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Zadanie 1, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści rękawice o następujących parametrach: Rękawice chirurgiczne, lateksowe, jałowe, bezpudrowe, z wewnętrzną warstwą polimerową, mikroteksturowane  rolowany mankiet, kształt anatomiczny, AQL  1,0  minimalna dł. rękawicy 280mm, grubość pojedynczej ścianki w obszarze środkowego palca min. 0,14 mm, dłoni min. 0,12 mm, mankietu min. 0,08 mm, siła zrywu przed starzeniem min.9 N, klasa IIA, poziom protein <79µg/g, przebadane zgodnie z ASTM F 1671,  kat. III środów ochrony indywidualnej, rozmiar: 6,0; 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5?

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza w/w rękawice. W związku z powyższym dokonuje stosownej zmiany w Załączniku nr 1 – zadanie 1 poz.5. Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Zadanie 1, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści rękawice o następujących parametrach: Rękawice jałowe, bezpudrowe, neoprenowe,  brązowy, polimerowane obustronnie, zastosowana innowacyjna technologia Profeel DHD zapewniająca jednolite polimerowanie, umożliwiająca zakładanie rękawic nawet na wilgotne dłonie, rolowany mankiet, AQL 0,65,  minimalna dł. rękawicy 294mm, grubość pojedynczej ścianki w obszarze palców min. 0,18mm, dłoni min. 0,16mm, mankietu min. 0,14mm, siła zrywu przed starzeniem min. 13N, klasa IIA, przebadane zgodnie z ASTM F 1671, sterylizowane radiacyjnie, rozmiar 7; 7,5?

Odpowiedź : Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

SIWZ rozdział 17 WADIUM PRZETARGOWE I ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Wykonawca zwraca się z prośbą o odstąpienie przez Zamawiającego od wymogu wniesienia wadium. Na mocy art. 77 pkt. 24 ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorstwom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r., poz. 1086), dalej Tarcza 4.0, wyłączono obowiązek wnoszenia wadium przewidziany w art. 45 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zgodnie z treścią uzasadnienia projektu Tarczy 4.0, rozwiązanie to, uwzględniając fakt pogorszenia się sytuacji ekonomicznej przedsiębiorców działających na rynku zamówień publicznych, ma się przyczynić do ograniczenia po stronie wykonawców kosztów uzyskania zamówienia publicznego, a przez to zwiększyć dostępności rynku zamówień publicznych dla wykonawców w okresie występowania epidemii COVID-19 oraz pobudzić koniunkturę gospodarczą. Skoro ustawodawca, z uwagi na sytuację ekonomiczno-gospodarczą towarzyszącą epidemii COVID-19, złagodził wymogi dotyczące postępowań o szacunkowej wartości powyżej progów unijnych, a więc w odniesieniu do postępowań o najwyższych wartościach, to tym bardziej Zamawiający winien rozważyć zasadność sięgania po rozwiązania fakultatywne, nieobligatoryjne, takie jak właśnie żądanie wniesienia wadium w ramach postepowania poniżej progów unijnych. Dokonując oceny stosowności podejmowanych w ramach postępowania działań można sięgnąć do dalszej części uzasadnienia projektu Tarczy 4.0, gdzie jako przesłanki mogące przemawiać za koniecznością żądania wniesienia wadium (o którym mowa w art. 45 ust. 1 ustawy Pzp) wskazano okoliczności skutkujące poważnym zakłóceniem postępowania przetargowego, w tym mogące wpłynąć na jego wynik (np. ryzyko wystąpienia zmowy wykonawców, udziału w postępowaniu niesolidnego wykonawcy). Ponieważ charakter i zakres niniejszego postępowania nie wskazuje na występowanie ww. ryzyk, to żądanie wniesienia wadium w tym przypadku nie jest celowe.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Zapisy SIWZ, pozostają bez zmian.

Zadanie 2, pozycja 2 – Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie a’100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości ?

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Zadanie 2, pozycja 3 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie koszuli dla położnic wykonana z włókniny SMS o gramaturze 35 g/m² w kolorze niebieskim,  z krótkim rękawem, wiązana na troki przy szyi oraz w pasie. Rozmiar  XL- długość 117 cm,  szerokość 77 cm (obwód 154 cm)?

Odpowiedź : Zgodnie z udzielona odpowiedzią w Zestawie IV (Zadanie 2 poz.3). Ponadto Zamawiający doprecyzowuje zapisy SIWZ poprzez dodanie słowa „obwód” w Załączniku nr 1 – Zad. nr 2 poz.3. W załączeniu zmieniony Zał. Nr 1. Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Zadanie 3, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie: Półmaska filtrująca FFP3 zgodnie z EN149:2001 + A1:2009 . Penetracja aerozolu chlorku sodu ≤ 1 % ; penetracja mgłą oleju parafinowego ≤ 1 %; opór wdechu przy natężeniu przepływu 95l/min poniżej ≤ 3 mbar (300 Pa), opór wydechu przy natężeniu przepływu 160l/min ≤ 3mbar ( 300 Pa), z zaworem, kopułowa konstrukcja, sztywnik na nas, gumki mocowane z tyłu głowy zapewniające szczelne przyleganie. Opakowanie a’10 szt. W celu potwierdzenia zgodności produktu należy załączyć deklarację zgodności, certyfikat badania typu UE?

Odpowiedź : Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Zadanie 3, pozycja 2 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie: Jednorazowy, niejałowy, pełnobarierowy, fartuch chirurgiczny wykonany z podfoliowanej na całości włókniny polipropylenowej o gramaturze 35 g/m2. Rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny. Tylne części fartucha zachodzą na siebie. Posiada 4 wszywane troki o długości min.45 cm, 2 zewnętrzne troki umiejscowione w specjalnym kartoniku umożliwiajacym zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego. Dodatkowo zapięcie w okolicy karku na rzep o długości 12,5 - 13 cm na jednej częsci farucha i 6,5 -7,5 cm na drugiej części fartucha. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Oznaczenie rozmiaru poprzez wszywke przy lamówce. Opakowanie typu worek foliowy, pakowany po 10 sztuk. Spełnia wymagania aktualnej normy PN-EN 13795-1:2019 oraz EN 14126. Rozmiar: L, XL. Wyrób medyczny zgodny z obowiązującą dyrektywą 93/42/EWG?

Odpowiedź : Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Zadanie 3, pozycja 3 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie: Ubranie wykonane z włókniny SMS gr. 35g, nieprześwitujące, antystatyczne, oddychające. Bluza z krótkim rękawem, posiada wycięcie "V" zakończone obszyciem w kolorze ubrania, 3 kieszenie (2 w dolnej części oraz jedna mniejsza w części górnej). Spodnie z trokami w pasie. Dostępne w trzech kolorach: zielonym, niebieskim, fioletowym. Zgodnie z normą EN 13795, rozmiar S – XXL?

Odpowiedź: Zgodnie z udzieloną odpowiedzią w Zestawie IV Zadanie 3, poz.3.

ZESTAW X

Dotyczy zadanie 3 pozycja 1

1. Czy zamawiający dopuści maski FFP3 z zaworkiem, maska oraz gumki w kolorze białym, przeznaczona do ochrony układu oddechowego przed aerozolami cząstek stałych, aerozolami na bazie wody oraz z fazą ciekłą rozproszoną (mgły)

- klasa filtrowania 99%  (FFP3) cząsteczek znajdujących się w powietrzu do wielkości 0,6 μm. zgodnie z normą EN 149:2001+A1:2009

- zakrywająca usta i nos

- 5 warstwowa

- ściśle przylegająca do twarzy

- posiadająca zacisk nosowy

-dopasowana do kształtu twarzy uniemożliwiająca odstawanie od skóry

-Pakowana pojedynczo

- Maska oznakowana nr modelu, typem maski, znakiem CE z numerem jednostki notyfikowanej, nazwą producenta oraz nr spełnionej normy

Odpowiedź : Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Dotyczy zadanie 3 pozycja 3

2. Czy zamawiający dopuści wyrób medyczny, jednorazowy komplet chirurgiczny (bluza + spodnie), zgodne z normą EN 13795-2:2019, wykonany z włókniny polipropylenowej antystatycznej, niepylącej, nieprzezroczystej typu SMS, gramatura min 35g/m2, nogawki spodni bez ściągacza,spodnie ściągane na troki w pasie, bluza wycięta pod szyją w kształt litery V , z dwoma kieszeniami w dolnej części bluzy oraz jedną kieszenią w górnej części bluzy, ubranie przeznaczone do stosowania przez personel medyczne w środowisku Bloku Operacyjnego i na oddziałach, kolor niebieski, Rozmiary XS-XXXXL, wszyta metka informująca o rozmiarze, każdy komplet osobno pakowany w worek foliowy,oznakowanie CE?

Odpowiedź: Zgodnie z udzieloną odpowiedzią w Zestawie IV Zadanie 3, poz.3.

3. Czy zamawiający dopuści wyrób medyczny, jednorazowy komplet chirurgiczny (bluza + spodnie), zgodne z normą EN 13795-2:2019, wykonany z włókniny polipropylenowej antystatycznej, niepylącej, nieprzezroczystej typu SMS, gramatura min 45g/m2, nogawki spodni bez ściągacza,spodnie ściągane na troki w pasie, bluza wycięta pod szyją w kształt litery V , z dwoma kieszeniami w dolnej części bluzy oraz jedną kieszenią w górnej części bluzy, ubranie przeznaczone do stosowania przez personel medyczne w środowisku Bloku Operacyjnego i na oddziałach, kolor niebieski, Rozmiary XS-XXXXL, wszyta metka informująca o rozmiarze, każdy komplet osobno pakowany w worek foliowy,oznakowanie CE?

Odpowiedź: Zgodnie z udzieloną odpowiedzią w Zestawie IV Zadanie 3, poz.3.

Dotyczy zadanie 3 pozycja 4

4. Czy zamawiający dopuści wysokie jednorazowe osłony na buty, ochraniacze na buty wykonane z nieprzepuszczalnej grubej foli, nachodzące na nogawkę od spodni, Posiadające gumkę przy łydkach. Rozmiar uniwersalny?

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza zaoferowanie ochraniaczy na buty wykonane z nieprzepuszczalnej grubej foli. W związku z czym dokonuje stosownej zmiany w Załączniku nr 1- Zadanie nr 3 poz.4. Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

ZESTAW XI

Zwracam się z uprzejmą prośbą o wydzielenie z  Zadania nr 3 (Dostawa masek, fartuchów, ubrań chirurgicznych oraz osłon na buty) pozycji numer 1 (maska ochronna), pozwoli nam to złożyć ofertę bardziej korzystną cenowo.

Zamawiający zgodnie z SIWZ dopuszcza składanie ofert na pozycje asortymentowe. Zapisy SIWZ, pozostają bez zmian.

W załączeniu zmieniony Załącznik nr 1 i nr 5. Treść udzielonych odpowiedzi oraz wprowadzonych zmian SIWZ należy uwzględnić w składanej ofercie.

Zapraszamy do składania ofert w dniu 3.02.2021r. zgodnie z terminem podanym w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ.