## 1.rekaw chirur
Zamawiający dopuszcza składanie ofert na pozycje asortymentowe w zakresie zad.1
Znak sprawy: DZP.3311-38/2020
|  |  |  | Załacznik po zmianie z dn. 27.01.2021r. |  |  |  |  | Załącznik nr 1 do SIWZ
Zadanie nr 1 - Dostawa rękawic diagnostycznych i chirurgicznych,
TAB. A KOSZTORYS OFERTOWY
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Zapotrzebowana ilość w sztukach/parach | Ilość opakowań*/** | Wielkość opakowania* | Cena jednostkowa netto opakowania w PLN* | Wartość netto (kol. nr 4 x kol. nr 6)* | Stawka podatku VAT* | Wartość brutto* | Producent/ nr. katalogowy/ nazwa handlowa* | Dowód dopuszczenia do obrotu (nazwa/ nr str. oferty)* | Klasa wyrobu medycznego***/****
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12)
1 | Rękawice diagnostyczne lateksowe, bezpudrowe, z wewnętrzną warstwą polimerową, teksturowane, AQL ≤ 1,5, zawartość protein max. 50µg/g, Grubość pojedynczej ścianki: mankiet min. 0,05 mm, dłoń min. 0,08 mm, palec min. 0,09 mm. Siła zrywu, mediana min. przed i po starzeniu 6N. Rękawice zarejestrowane jako wyrób medyczny i środek indywidualnej kat. III. Przebadane na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z ASTM F 1671. Rozmiar S, M, L | (3): 1 200 000 sztuk
2 | Rękawice winylowe, rozm. S,M, L, bezpudrowe | (3): 800 000 sztuk
3 | Rękawice diagnostyczne nitrylowe, bezpudrowe, teksturowane końcówki palców lub mikroteksturowane z dodatkową teksturą na palcach, polimeryzowane obustronnie lub chlorowane, AQL 1,0. Grubość pojedynczej ścianki: mankiet min. 0,04 mm, dłoń min. 0,05mm, palce min. 0,07 mm. Rękawice zarejestrowane jako wyrób medyczny i środek ochrony indywidualnej kat. III. Przebadane na przenikanie mikroorganizów zgodnie z 1671. Rozmiar S, M, L | (3): 2 200 000 sztuk
4 | Rękawice chirurgiczne lateksowe, teksturowane lub mikroteksturowane, mankiet rolowany; AQL 0.65 lub.1,0, jałowe, pudrowe, minimalna dł. rękawicy 280 mm, gubość na palcu min.0,14 mm, na dłoni min. 0,12 mm, na mankiecie min 0,10 mm, siła zrywu przed starzeniem min.9 N, klasa IIA, przebadane zgodnie z ASTM F lub 1671, kat. III ochrony indywidulanej, , rozm. 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5 | (3): 25 000 par
5 | Rękawice chirurgiczne, lateksowe, jałowe, bezpudrowe, z wewnętrzną warstwą polimerową, teksturowane lub mikroteksturowane rolowany mankiet, kształt anatomiczny, AQL 0,65 lub 1,0 minimalna dł. rękawicy 280mm, grubość pojedynczej ścianki w obszarze środkowego palca min. 0,14 mm, dłoni min. 0,12 mm, mankietu min. 0,08 mm, siła zrywu przed starzeniem min.9 N, klasa IIA, poziom protein <79µg/g, przebadane zgodnie z ASTM F 1671, kat. III środów ochrony indywidualnej, rozmiar: 6,0; 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5 | (3): 50 000 par
6 | Rękawice jałowe, bezpudrowe, neoprenowe, kremowy, powierzchnia zewnętrzna teksturowana chlorowana pokryta poliuretanem, z wewnętrzną warstwą poliuretanu i silikonu, rolowany mankiet, AQL ≤ 1,0, minimalna dł. rękawicy 295mm, grubość pojedynczej ścianki w obszarze palców min. 0,16mm, dłoni min. 0,15mm, mankietu min. 0,15mm, siła zrywu przed starzeniem min. 10N, klasa IIA, przebadane zgodnie z ASTM F 1671, sterylizowane radiacyjnie, rozmiar 7; 7,5 | (3): 800 par
7 | Rękawice lateksowe ginekologiczne, bezpudrowe, obustronnie chlorowane. AQL 0.65 minimalna dł. rękawicy 505 mm, grubość pojedynczej ścianki w obszarze środkowego palca min. 0,33 mm, dłoni min. 0,30 mm, mankietu min. 0,18 mm. rozm.M i L, | (3): 100 par
8 | Rękawice foliowe | (3): 200 000 sztuk
*wypełnić
**Podane w tabeli ilości zapotrzebowane przez Zamawiającego są wiążące dla Wykonawców. Jednakże w sytuacji, gdy nie jest możliwa dostawa dokładnej ilości zapotrzebowanego przedmiotu zamówienia z uwagi na sposób konfekcjonowania u Wykonawców, Zamawiający dopuszcza modyfikację jego ilości przy zastosowaniu zasady zaokrąglania w górę, tj. kalkulacji takiej ilości sztuk (opakowań), którą Zamawiający będzie musiał kupić, aby zostało zrealizowane jego zapotrzebowanie, przy założeniu powstania pewnej nadwyżki. Na Wykonacy ciąży obowiązek prawidłowej kalkulacji ilości opakowań handlowych w celu otrzymania zapotrzebowanej przez Zamawiającego ilości sztuk/opakowań/zestawów, itp.
*** zgodnie z Dyrektywami UE i ustawą z dnia dnia 20.05.2010 r. o Wyrobach Medycznych (należy podać informacyjnie), a w przypadku produktów, które nie podlegają przepisom ustawy j.w., Wykonawa wypełnia rubrykę w kolumnie Nr 11 wpisując "nie dotyczy".
TAB.B - ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH
Lp. | Parametr / warunek | (8): TAK*; (9): NIE*
1 | Wyrób sterylny - dot. poz. nr 4-7 wyraźnie oznaczona data przydatności do użycia - dot. poz. nr 1-8.
2 | Obrzeże rękawicy (mankiet) równomiernie zrolowane (dotyczy pozycji nr 4,7)
3 | Umożliwiają maksymalną wrażliwość dotykową i odporność na przebicie w rutynowych czynnościach.
4 | Rękawice lateksowe mają być mikroteksturowane lub gładkie - dot.poz. nr. 4.
5 | Rękawice chirurgiczne o anatomicznym kształcie, dot. poz. nr 4.
6 | Nie powodujace odczynów alergicznych, dot. poz. nr 2.
*wypełnić |  | (10): …………………………………………..
Uwaga: oferta nie spełniająca parametrów granicznych podlega odrzuceniu bez dalszego rozpatrywania i oceny |  | (10): Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania firmy

## 2. odzież j.u.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert na pozycje asortymentowe w zakresie zad. 2
Znak sprawy: DZP.3311-38/2020
|  |  | Załacznik po zmianie z dn. 27.01.2021r. | [7 empty] | Załącznik nr 1 do SIWZ
Zadanie nr 2 - Dostawa odzieży jednorazowej.
TAB. A KOSZTORYS OFERTOWY
Lp. | Nazwa asortymentu | Zapotrzebowana ilość | Ilość opakowań*/** | Wielkość opakowania* | Cena jednostkowa netto opakowania w PLN* | Wartość netto (kol. nr 4 x kol. nr 6)* | Stawka podatku VAT* | Wartość brutto* | Producent/ nr. katalogowy/ nazwa handlowa* | Dowód dopuszczenia do obrotu (nazwa/ nr str. oferty)* | Klasa wyrobu medycznego***
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12)
1 | Fartuch medyczny fizelinowy, wiązany z tyłu na troki, rękaw wykończony mankietem lub gumką, wykonany z włókniny polipropylenowej o gramaturze min. 20g/m2, rozmiar XL. | (3): 100 000
2 | Fartuch foliowy | (3): 120 000
3 | Koszula operacyjna dla położnic z krótkim rękawem, nieprześwitująca, wykonana z włókniny polipropylenowej lub SMS, gramatura min. 35gm2, dł. min. 100cm, szer (obwód) min. 150cm, dekold z wycięciem V, Y, w łódkę lub półokrągłym z lub bez lamówki, w każdym kolorze z wyjątkiem czarnego, | (3): 6 000
4 | Koszula operacyjna dla dorosłych, z krótkim rękawem wykonana znieprześwitujacej włókniny polipropylenowej lub SMS, o gramaturze min.35gm2, długość min. 100 cm, dekold z wycięciem V, Y, w łódkę lub półokrągłym z lub bez lamówki, w każdym kolorze z wyjatkiem czarnego, rozmiar L, XL lub uniwersalny | (3): 8 000
5 | Pościel medyczna z włókniny polipropylenowej gramatura min. 25gm2: prześcieradło 210x130-160cm, powłoka 200-210x140-160cm, powłoczka 70-80x70-90cm | (3): 16 000 kpl.
6 | Prześcieradło fizelinowe z włókniny polipropylenowej, niesterylne, rozmiar 210x150cm (+/- 20 cm), gramatura min. 20 g/m | (3): 16 000
7 | Prześcieradło jednorazowego użytku, celulozowe, dwuwarstwowe, w roli o szerokości 33-40 cm, i/lub podfoliowane | (3): 24 000 mb
8 | Prześcieradło jednorazowego użytku celulozowe, dwuwarstwowe, w roli, o szerokości 50-51cm. | (3): 192 000 mb
9 | Prześcieradło jednorazowego użytku celulozowe, dwuwarstwowe, w roli, o szerokości 57-60cm. | (3): 240 000 mb
10 | Majtki do badań, wykonane z włókniny polipropylenowej o gramaturze min. 35 g/m² zapewniające pacjentowi poczucie intymności podczas zabiegów, rozmiar uniwersalny, jednorazowego użytku, niejałowe, nieprzezroczyste | (3): 4 000 sztuk
*wypełnić
**Podane w tabeli ilości zapotrzebowane przez Zamawiającego są wiążące dla Wykonawców. Jednakże w sytuacji, gdy nie jest możliwa dostawa dokładnej ilości zapotrzebowanego przedmiotu zamówienia z uwagi na sposób konfekcjonowania u Wykonawców, Zamawiający dopuszcza modyfikację jego ilości przy zastosowaniu zasady zaokrąglania w górę, tj. kalkulacji takiej ilości sztuk (opakowań), którą Zamawiający będzie musiał kupić, aby zostało zrealizowane jego zapotrzebowanie, przy założeniu powstania pewnej nadwyżki. Na Wykonacy ciąży obowiązek prawidłowej kalkulacji ilości opakowań handlowych w celu otrzymania zapotrzebowanej przez Zamawiającego ilości sztuk/opakowań/zestawów, itp.
*** zgodnie z Dyrektywami UE i ustawą z dnia dnia 20.05.2010 r. o Wyrobach Medycznych (należy podać informacyjnie)..
ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH
Lp. | PARAMETR/WARUNEK | (3): TAK*; (5): NIE*; (7): Opis *
1. | Długość prześcieradła na rolce od 25 mb do 80mb - dot. poz. nr 7-9
2. | Perforacja tkaniny (prześcieradła na rolce) min co 35cm - max. co 50cm - dot. poz. nr 7-9
Uwaga: oferta nie spełniająca parametrów granicznych podlega odrzuceniu bez dalszego rozpatrywania i oceny
*wypełnić

## 3.maski.ubran.osło. na but
Znak sprawy: DZP.3311-38/2020
Zamawiający dopuszcza składanie ofert na pozycje asortymentowe w zakresie zad. 3
| Zadanie nr 3 – Dostawa masek, fartuchów, ubrań chirurgicznych oraz osłon na buty | [11 empty] | Załącznik nr 1 do SIWZ
Załacznik po zmianie z dn. 27.01.2021r.
Tab.A | Wykaz asortymentowy i ilościowy
L.p. | Nazwa asortymentu | J.m. | Zapotrzebowana ilość | Ilość opakowań** | Wielkość opakowania* | Cena jednostkowa netto opakowania w PLN* | Wartość netto* (kol. nr 5 x kol. nr 7) | Stawka podatku VAT* | Wartość brutto * | Producent/ nr katalogowy* | Nazwa i numer dowodu dopuszczenia do obrotu*** | Klasa wyrobu medycznego*/*** | Nazwa handlowa*
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14)
1 | Maska ochronna z filtrem w standardzie, filtrująca wyposażona w zawór oddechowy, filtrujący najdrobniejsze cząstki znajdujące się we wdychanym powietrzu, elastyczna, dopasowana do różnych rozmiarów twarzy, do stosowania przez personel medyczny z myslą o ochronie układu oddechowego przed szkodliwymi czynnikami o klasie filtracji FFP3. Trójpanelowa, płasko przylegająca oraz umożliwiająca noszenie okularów i gogli. Z trójwarstwowym filtrem wykonanym z polipropylenu zapewniającym bardzo wysoką efektywność filtracji, miękkość i delikatność dla skóry, wyposażona w gumki na głowę wykonane z termoplastycznego materiału nie powodującego ucisku na głowę, z patką w dolnej części umożliwiającą bezpieczne i komfortowe zakładanie i dopasowanie pod brodę. Z zaworem wydechowym , zapobiegającym gromadzeniu się ciepła i wilgoci (wydychane powietrze jest w tym przypadku niefiltrowane) | szt. | 60000
2 | Pełnobarierowy fartuch chirurgiczny niejałowy - Wykonany w całości z włókniny bawełnopodobnej, jednowarstwowej typu SONTARA, rękawy wykończone elastycznym poliestrowym mankietem ,Fartuch i rękawy materiał 64 g/m2 wodoodporny, tkany włóknina składająca się z masy celulozowej i poliestru. Wytrzymałość na rozrywanie - sucho 230 kPa, nieprzemakalność 250 mm H2O. Rozmiary:, L, XL, XL-L, XXL-L. - Minimalna długość fartucha +/- 2cm: a) rozmiar L - długość środkowa min. 121 cm, b) rozmiar XL - długość środkowa min. 132 cm, c) rozmiar XL-L - długość środkowa min. 145 cm, d) rozmiar XXL-L - długość środkowa min. 148 cm, | szt. | 60000
3 | Ubranie chirurgiczne męskie, rozmiar S-XXL, jednorazowego użytku, składające się z bluzy z krótkim rękawem oraz spodni ściąganych trokiem. Niejałowe. Gramatura min. 35 g/m2 Włóknina bawełnopodobna (100% polipropylenu), antystatyczna, niepyląca, oddychająca, o podwyższonej odporności na wypychanie na sucho min.138 kPa, | szt. | 60000
4 | Jednorazowe osłony na buty, ochraniacze na buty wykonane z nieprzepuszczalnego, grubego materiału lub grubej foli , nachodzące na nogawkę od spodni, Posiadające ściągacze przy łydkach. Rozmiar uniwersalny. | para | 60000
*wypełnić
**poddane w tabeli ilości zapotrzebowane przez Zamawiającego są wiążące dla Wykonawców. Jednakże w sytuacji , gdy nie jest możliwa dostawa dokładnej ilości zapotrzebowanego asortymentu z uwagi na sposób konfekcjonowania u Wykonawców, Zamawiający dopuszcza modyfikację jego ilości przy zastosowaniu zasad zaokrąglania w górę, tj. kalkulacji takiej ilości opakowań (taśm/testów), którą Zamawiający będzie musiał kupić, aby zostało zrealizowane jego zapotrzebowanie, przy założeniu powstania pewnej nadwyżki. Ryzyko poprawnego dostosowania wielkości opakowania do ilości sztuk zapotrzebowanych przez Zamawiającego spoczywa na Wykonawcy.
*** zgodnie z Dyrektywami UE i ustawą z dnia dnia 20.05.2010 r. o Wyrobach Medycznych (należy podać informacyjnie).
*wypełnić
Uwaga: oferta nie spełniająca parametrów granicznych podlega odrzuceniu bez dalszego rozpatrywania i oceny
….....................………………………………
podpis osoby uprawnionej do reprezentowania firmy