Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki

im. Jana Bożego w Lublinie

Instytucja Samorządu Województwa Lubelskiego

Znak sprawy: DZP.3311-03/2021                                                                                                Lublin, dnia 14.04.2021 r.

| dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji, którego przedmiotem jest dostawa gazów medycznych, technicznych i specjalnych wraz z dzierżawą zbiorników do przechowywania tlenu ciekłego, ogłoszonego w BZP pod numerem 2021/BZP 00027490/01 w dn.02.04.2021 r. |  |
| --- | --- |

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

I. W związku z zapytaniami do specyfikacji warunków zamówienia, które wpłynęły od Wykonawców, działając w imieniu Zamawiającego, na podstawie art. 284 ust. 2,3 i 6 Ustawy z dnia 11.09.2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), wyjaśniam co następuje:

Zestaw III,

Pytanie nr 1                                                                                                                                                                   Zwracamy się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie poniższej rozbieżności w SWZ dotyczącej stałości cen – okres obowiązywania umowy to jest 18 miesięcy:

Rozdz. V

Termin wykonania zamówienia: 18 miesięcy od daty podpisania umowy.

Rozdz. XX

5. Punkty w kryterium: okres utrzymania stałości cen (O) dla danej oferty, przyznawane będą według poniższych zasad:

- za stałość cen w okresie 24 miesiące – Wykonawca otrzyma 10 pkt.,

- za stałość cen w okresie 18 miesięcy – Wykonawca otrzyma 5 pkt.,

- za stałość cen w okresie 12 miesięcy – Wykonawca otrzyma 0 pkt.

Odpowiedź: Zamawiający dokonuje sprostowania sposobu przyznawania punktów w kryterium okres utrzymania stałości cen, w nastepujący sposób:

„- za stałość cen w okresie 18 miesięcy – Wykonawca otrzyma 10 pkt.,

- za stałość cen w okresie 15 miesięcy – Wykonawca otrzyma 5 pkt.,

- za stałość cen w okresie 12 miesięcy – Wykonawca otrzyma 0 pkt.“

Stosowne zmiany str. nr 13 SWZ, w załączeniu.

Pytanie 2

(dot. pakietu nr 2 – poz. A i B):

Czy Zamawiający wymaga tlenu medycznego w butlach aluminiowych o poj. 2 litrów i 5 litrów, wyposażonych w zawór zintegrowany z butlą tj. wmontowany na stałe moduł wyposażony: w reduktor ciśnienia, manometr wykazujący ciśnienie tlenu w butli, przepływomierz o zakresie pracy 0,5 – 15 l/min, wyjście do podłączenia maski tlenowej lub kaniuli donosowej oraz system szybkiego łączenia, przystosowanych do pracy w warunkach wysokiego pola magnetycznego – w pomieszczeniach MRI ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie stawia dodatkowych wymagań ponad wskazane w opisie przedmiotu zamówienia.

Pytanie 3

(dot. pakietu nr. 2 poz. A i B):

Zwracamy się do Zamawiającego o zmianę opisu poj. butli z zaworem zintegrowanym gdyż poniższe pojemności nie występują:

Prawidłowe pojemności dla butli ze zintegrowanym zaworem to:

Tlen medyczny gazowy, butle: 2 litrowe (0,43 m3); aluminiowe.

Tlen medyczny gazowy, butle: 5 litrowe (1,08 m3); aluminiowe.

Odpowiedź:

Zamawiający rozszerza zakres objętości tlenu gazowego dla zaoferowanych butli o poj. 2 i 5 litrowych oraz ujednolica opis przedmiotu zamówienia dla wskazanych pozycji. Stosowne zmiany w załączeniu.

Pytanie 4

(dot. pakietu nr. 2 poz. 3):

Zwracamy się do Zamawiającego o zweryfikowanie ilości wyszczególnionych w Arkuszu Cenowym dotyczącym:

| A. Mieszanina gazów medycznych tlen/podtlenek azotu 50%, butle 10 lub 11* litrowe (2,8m3 lub 3,23m3*), napełnianie butli oraz transport. | szt | 525 |
| --- | --- | --- |
| B. Ustnik jednorazowego użytku z i/lub z filtrem antybakteryjnym | szt | 1500 |

Z punktu widzenia Wykonawcy są to ilości za duże i nierealne (wg. historii dostarczania ww. asortymentu do Państwa placówki)

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje korekty zapotrzebowanej ilości mieszaniny gazów medycznych tlenu i podtlenku azotu 50%, z: „525”, na: „108” sztuk butli o poj. 10 lub 11 litrowych. Stosowna zmiana w załączeniu.

Pytanie 5

(dotyczy pakietu nr 2 – pozycja 3):

Czy Zamawiający wymaga, aby możliwe było podawanie leku w postaci mieszaniny gazowej 50 % tlen i 50% podtlenek azotu do 6 godzin bez konieczności kontrolowania morfologii krwi w oparciu o odpowiednie zapisy zamieszczone w Charakterystyce Produktu Leczniczego, którą Wykonawca winien dołączyć do oferty?

Odpowiedź:

Zamawiający nie stawia dodatkowych wymagań ponad wskazane w opisie przedmiotu zamówienia.

Pytanie 6

(dotyczy pakietu nr 2 – pozycja 3):

Czy Zamawiający wymaga, aby korpus zaworu dozującego był nierozbieralny, tzn. nie było w nim elementów które pacjent może samowolnie usunąć i stworzyć dla siebie potencjalne zagrożenie i na potwierdzenie tego wykonawca winien dołączyć do oferty instrukcję obsługi producenta

Odpowiedź:

Zamawiający określił wymaganiami odnośnie przedmiotu zamówienia. Zapisy SWZ, w tym zakresie pozostają bez zmian.

Pytanie 7

(dotyczy pakietu nr 2 – pozycja 3):

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania zaworu dozującego, który nie wymaga regularnej, corocznej kontroli elementów wewnątrz zaworu dozującego (np. dysków wydechowych, portu pacjenta, uszczelek zaworu dozującego lub innych części składowych zaworu dozującego), co wiąże się z rozłożeniem zaworu na części i ponownym, poprawnym jego zmontowaniu, na potwierdzenie czego wykonawca winien dołączyć do oferty szczegółową instrukcję obsługi producenta?                                                                                                                                                 Odpowiedź:                                                                                                                                                              Zamawiający nie stawia dodatkowych wymagań ponad wskazane w opisie przedmiotu zamówienia.

Prosimy o uwzględnienie w/w odpowiedzi (zmian i wyjaśnień).

Pozostałe warunki SWZ nie ulegają zmianie.

W załączeniu Specyfikacja przedmiotowo-kosztorysowa – Załącznik nr 1 do SWZ (pakiet II), po zmianie.

II. Jednocześnie, w oparciu o art. 286 ust. 3 i 5 Ustawy z dnia 11.09.2021 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), Zamawiający przesuwa termin składania ofert z:

”16.04.2021 r.”, do godz. 12:00, na:

„19.04.2021 r.”,  do godz. 12:00

oraz związania ofertą, z: „15.05.2021 r.”, na: ”18.05.2021 r.”. Str. nr 11,12 SWZ po zmianie w złączeniu.

III. Stosownie do dokonanych zmian w SWZ Zamawiający dokonuje w związku z art. 271 Ustawy z dnia 11.09.2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), zmiany w ogłoszeniu.

Ogłoszenie po zmianie, w załączeniu.

Zapraszamy do składania ofert w terminie określonym ogłoszeniem i SWZ, po zmianie tj. do dnia 19 kwietnia 2021 r. do godziny 12:00.

Z poważaniem,

sporz.: M. Szydłowska

Samodzielny  Publiczny  Szpital  Wojewódzki im. Jana Bożego w Lublinie, 20-089 Lublin, ul. Biernackiego 9                                                                                                         tel. 81 740 20 39,  fax. 81 740 86 14,  sekretariat@janbozy.pl, www.janbozy.pl                                                                                                                                                 Instytucja Samorządu Województwa Lubelskiego tel. 81 44 16 600, info@lubelskie.pl, www.lubelskie.pl