Znak sprawy: DZP.3311-03/2021

### Załącznik nr 1a do SWZ

- dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji, którego przedmiotem jest dostawa gazów medycznych, technicznych i specjalnych wraz z dzierżawą zbiorników do przechowywania tlenu ciekłego.

### OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI REALIZACJI

### PRZEDMIOTU UMOWY NA RZECZ SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO

### SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO IM. JANA BOZEGO W LUBLINIE:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa gazów medycznych oraz specjalnych do Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Bożego w Lublinie, w ilościach określonych w załączonym formularzu cenowym wraz z dzierżawą 3 zbiorników do przechowywania tlenu ciekłego, parownic i butli z napełnionych gazem.

Wymagania:

1) Tlen medyczny ciekły

- Zamawiający dzierżawi aktualnie 3 zbiorniki do przechowywania tlenu ciekłego, o pojemności wodnej ok. 6 000 litrów każdy, zlokalizowane przy ul. Biernackiego 9, ul. Lubartowskiej 81 i ul. Herberta 21 (wraz z parownicą), które należy regularnie napełniać

- Dostawa specjalistycznym transportem odpowiednio oznakowanym do ww. instalacji Zamawiającego

- Odbiór towaru (każda dostawa) winien być potwierdzony na dokumencie dostawy oraz dostarczonym każdorazowo świadectwem jakości.

- Zamawiający wymaga wykonania przeglądu technicznego instalacji.

2) Tlen medyczny gazowy

- Zamawiający posiada butle własne, które należy napełniać oraz będzie dzierżawił 13 butli (lekkich – nie stalowych typ LIV), z tlenem gazowym, z zaworem zintergowanym każda, w tym 4 butle o pojemności 2 litrów i 9 butli - 5 litrowych, umożliwiającym podłączenie respiratora transportowego lub prowadzenia tlenoterapii biernej oraz dodatkowo 8 butli – 10 litrowych i 2 butle - 40 litrowe.

- Dostawa w butlach zabezpieczonych plombą termokurczliwą i kołpakiem (z wyjątkiem dzierżawy)

- Odbiór towaru (każda dostawa) winien być potwierdzony na dokumencie dostawy oraz dostarczonym świadectwem jakości.

3) Podtlenek azotu

- Zamawiający posiada część butli własnych na podtlenek azotu, dlatego Wykonawca będzie zabierał puste butle i przywoził napełnione cieczą. Natomiast na lokalizacji przy ul. Herberta 21, będzie dzierżawił dodatkowo 17 butli - 10 litrowych i 9 butli - 40 litrowych.

- Dostawa w butlach z kołpakiem i plombą termokurczliwą

- Odbiór towaru (każda dostawa) winien być potwierdzony na dokumencie dostawy oraz dostarczonym świadectwem jakości.

4) mieszanina gazów medycznych tlen/ podtlenek azotu 50%/ 50%,

- Zamawiający nie posiada własnych butli, a napełnione będą przedmiotem dzierżawy do czasu wykorzystania gazu przez pacjentki na Oddziale Położniczym z Oddziale Patologii Ciąży, przy ul. Lubartowskiej 81 – w ilości szt. 2.

- Dostawa w butlach kompletnych, z zaworem zintergowanym do obsługi przez pacjentki, z plombą termokurczliwą

- Odbiór towaru (każda dostawa) winien być potwierdzony na dokumencie dostawy oraz dostarczonym świadectwem jakości.

- Zamawiający wymaga do podawania mieszaniny gazów pacjentkom: ustnika jednorazowego użytku z filtrem antybakteryjnym (i/lub p/wirusowym) przeznaczonego do podawania ww. mieszaniny leku z zaworem wydechowym jednorazowego użytku, uniemożliwiającego powrót wydychanego powietrza do zaworu dozującego i bez konieczności stosowania dodatkowych zabezpieczeń, celem eliminacji zakażeń wirusowych i bakteryjnych oraz grzybów, z informacją o czystości mikrobiologicznej oraz datą ważności od jednego producenta zabezpieczając ewentualne nieszczelności (posiadającego aktualne dopuszczenie do obrotu i używania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, potwierdzające oznaczenie przedmiotu zamówienia znakiem CE, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 186 ze zm.), na potwierdzenie spełniania wymagań Dyrektywy 93/42/EEC).

Ponadto dla zapewnienia możliwości przemieszczania się i  mobilności, Wykonawca nieodpłatne udostępnieni wózek niezbędny do transportu butli w ilości sztuk 2, gwarantując bezpieczeństwo podczas stosowania mieszaniny, bez konieczności jej przenoszenia. Przeszkolenie personelu medycznego i technicznego w zakresie obsługi, użytkowania, przechowywania i stosowania, zgodnie z zapisami karty charakterystyki i obowiązującymi procedurami medycznymi i sanitarnymi w szpitalu. Serwisowanie zaworu do podawania gazu po stronie Wykonawcy, bez konieczności wykonywania okresowych przeglądów technicznych. W przypadku awarii – wymiana zaworu na nowy, wolny od wad (lub dostarczenie zaworu zastępczego), na koszt Wykonawcy.                           Przedmiot zamówienia obejmuje ponadto oznakowanie butli, napełnianie, transport, legalizację butli, obsługę serwisową i konserwację sprzętu, w celu zapewnienia gwarancji bezpieczeństwa użycia oraz szkolenie personelu medycznego i technicznego z zakresu obsługi i użytkowania przedmiotu zamówienia (pracowników wskazanych przez Zamawiających), także leku będącego mieszaniną gazów medycznych, z przeznaczeniem dla pacjentek.

5) Azot Ciekły

- Zamawiający posiada własne pojemniki (termosy), które należy napełniać w siedzibie Zamawiającego (2 zbiorniki o poj. 26 l i 30 l) średnio 2 razy miesięcznie.

- Odbiór towaru winien być potwierdzony na dokumencie dostawy

6) Mieszanina gazów CO 0,29% (± 0,02%) HE 8,8% (± 0,2%), reszta powietrze syntetyczne do badania dyfuzyjnego płuc, butle 10 litrowe

- Zamawiający posiada butlę własną, a napełniona będzie przedmiotem dzierżawy do czasu wykorzystania gazu – w ilości sztuk 1,

- Dostawa w butlach zabezpieczonych plombą termokurczliwą i kołpakiem

- Odbiór towaru winien być potwierdzony na dokumencie dostawy

7) Dwutlenek węgla medyczny:

a) do laparoskopii:

- Zamawiający nie posiada własnych butli, a napełniona gazem będzie przedmiotem dzierżawy do czasu wykorzystania gazu, dla lokalizacji przy ul. Lubartowskiej 81 i ul. Herberta 21, w ilości sztuk 6, tj. 2 szt. na ul. Lubartowską 81 o poj. 10l oraz 4 szt. na ul. Herberta 21 o poj. 40 l.

- Dostawa w butlach zabezpieczonych z kołpakiem i plombą termokurczliwą.

- Butle muszą posiadać aktualną legalizację

- Odbiór towaru (każda dostawa) winien być potwierdzony na dokumencie dostawy oraz dostarczonym świadectwem jakości.

b) do kriochirurgii

- Zamawiający nie posiada własnych butli, a napełniona gazem będzie przedmiotem dzierżawy do czasu wykorzystania gazu, dla lokalizacji przy ul. Kruczkowskiego 21, w ilości sztuk  2, o poj. 40l,

- Dostawa w butlach zabezpieczonych z kołpakiem i plombą termokurczliwą.

- Butle muszą posiadać aktualną legalizację

- Odbiór towaru (każda dostawa) winien być potwierdzony na dokumencie dostawy oraz dostarczonym świadectwem jakości.

8) Argon czysty medyczny

- Zamawiający nie posiada własnych butli, a napełnione gazem będą przedmiotem dzierżawy do czasu wykorzystania gazu, dla lokalizacji przy ul. Herberta 21, w ilości sztuk  2,o poj. 5l,

- Dostawa w butlach zabezpieczonych plombą termokurczliwą i kołpakiem

- Butle muszą posiadać aktualną legalizację.

-  Odbiór towaru winien być potwierdzony na dokumencie dostawy

9) Powietrze syntetyczne

- Zamawiający posiada własne butle, które należy napełniać

- Dostawa w butlach zabezpieczonych plomba termokurczliwą i kołpakiem

- Odbiór towaru winien być potwierdzony na dokumencie dostawy

______________, dnia ____________2021 r.		_______________________________

podpis osoby(osób) uprawnionej(ych)              do reprezentowania Wykonawcy