Załącznik nr 1a do SWZ

DODATKOWE WYMAGANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

DLA PAKIETÓW I-XXVII

- Wymagania przedmiotu zamówienia zostały opisane szczegółowo w Załączniku nr 1 do SWZ (Pakiety od I do XXXVI).

- Dodatkowe wymagania dla nw. Pakietów:

PAKIET I

endoprotezy cementowe i bezcementowe stawu biodrowego, endoprotezy rewizyjne stawu biodrowego, płytki, linki /kable/ do stabilizacji złamań około protezowych,

1. Wszystkie elementy kompatybilne z możliwością tworzenia protez hybrydowych

2.Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia w komisie na Bloku Operacyjnym pełnego zestawu rozmiarów endoprotez (z wyłączeniem poz. nr 4,5,6,18-24,28-32).

3. Wykonawca jest zobowiązany do udostępnienia instrumentarium do zakładania endoprotez oraz napędu akumulatorowego (piła, wiertarka, stacja ładowania baterii, 2 osłony do baterii, 2 baterie, haki biodrowe), które stale pozostaje na Bloku Operacyjnym w czasie obowiązywania umowy i nie jest wypożyczane do innych ośrodków.

4. W trakcie realizacji umowy Wykonawca zapewnia szkolenie z technik operacyjnych w zakresie przedmiotu zamówienia.

PAKIET II

endoprotezy cementowe stawu kolanowego, endoprotezy rewizyjne stawu kolanowego,

1. Wszystkie elementy kompatybilne

2. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia w komisie na Bloku Operacyjnym pełnego zestawu rozmiarów endoprotez (z wyłączeniem poz. nr 6-14).

3. Wykonawca jest zobowiązany do udostępnienia instrumentarium do zakładania endoprotez oraz napędu akumulatorowego (piła, wiertarka, stacja ładowania baterii, 2 osłony do baterii, 2 baterie, haki biodrowe), które stale pozostaje na Bloku Operacyjnym w czasie obowiązywania umowy i nie jest wypożyczane do innych ośrodków.

4. W trakcie realizacji umowy Wykonawca zapewnia szkolenie z technik operacyjnych w zakresie przedmiotu zamówienia.

PAKIET III

endoprotezy pierwotne bezcementowe i cementowe stawu biodrowego,

1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia w komisie na Bloku Operacyjnym pełnego zestawu rozmiarów endoprotez.

2. Wykonawca jest zobowiązany do udostępnienia instrumentarium do zakładania endoprotez oraz napędu ortopedycznego, dodatkowego osprzętu, który stale pozostaje na Bloku Operacyjnym w czasie obowiązywania umowy i nie jest wypożyczany do innych ośrodków.

3. W trakcie realizacji umowy Wykonawca zapewnia szkolenie z technik operacyjnych w zakresie przedmiotu zamówienia.

PAKIET IV

endoprotezy rewizyjne bezcementowe i cementowe stawu kolanowego,

1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia w komisie na Bloku Operacyjnym pełnego zestawu rozmiarów endoprotez.

2. Wykonawca jest zobowiązany do udostępnienia instrumentarium do zakładania pętli kabli, dodatkowego osprzętu oraz sterylnych implantów, które stale pozostają na Bloku Operacyjnym w czasie obowiązywania umowy i nie są wypożyczane do innych ośrodków

3. W trakcie realizacji umowy Wykonawca zapewnia szkolenie z technik operacyjnych w zakresie przedmiotu zamówienia.

4. Wykonawca jest zobowiązany do udostępnienia instrumentarium do zakładania

PAJKIET V

endoprotezy pierwotne cementowej stawu kolanowego

1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia w komisie na Bloku Operacyjnym pełnego zestawu rozmiarów endoprotez.

2. Wykonawca jest zobowiązany do udostępnienia instrumentarium do zakładania endoprotez oraz napędu ortopedycznego, dodatkowego osprzętu, do każdego zabiegu, na zgłoszenie Zamawiającego, w czasie obowiązywania umowy.

3. W trakcie realizacji umowy Wykonawca zapewnia szkolenie z technik operacyjnych w zakresie przedmiotu zamówienia.

PAKIET VI

endoprotezy rewizyjne bezcementowe i cementowe stawu kolanowego,                                                   1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia w komisie na Bloku Operacyjnym pełnego zestawu rozmiarów endoprotez.

2. Wykonawca jest zobowiązany do udostępnienia instrumentarium do zakładania endoprotez oraz napędu ortopedycznego, dodatkowego osprzętu, do każdego zabiegu (podważki), na zgłoszenie Zamawiającego, w czasie obowiązywania umowy.

3. W trakcie realizacji umowy Wykonawca zapewnia szkolenie z technik operacyjnych w zakresie przedmiotu zamówienia.

PAKIET VII

implanty do zespalania kości ręki,

1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia w komisie na Bloku Operacyjnym pełnego zestawu rozmiarów implantów.

2. Wykonawca jest zobowiązany do udostępnienia instrumentarium do zakładania implantów które stale pozostaje na Bloku Operacyjnym w czasie obowiązywania umowy i nie jest wypożyczane do innych ośrodków.

3. W trakcie realizacji umowy Wykonawca zapewnia szkolenie z technik operacyjnych w zakresie przedmiotu zamówienia.

PAKIET VIII

implanty do zespalania dalszej nasady kości promieniowej,

1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia w komisie na Bloku Operacyjnym pełnego zestawu rozmiarów implantów.

2. Wykonawca jest zobowiązany do udostępnienia instrumentarium do zakładania implantów które stale pozostaje na Bloku Operacyjnym w czasie obowiązywania umowy i nie jest wypożyczane do innych ośrodków.

3. W trakcie realizacji umowy Wykonawca zapewnia szkolenie z technik operacyjnych w zakresie przedmiotu zamówienia.

PAKIET IX

implanty śrub kaniulowanych do zespalania kości nadgarstka i ręki,

1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia w komisie na Bloku Operacyjnym pełnego zestawu rozmiarów implantów.

2. Wykonawca jest zobowiązany do udostępnienia instrumentarium do zakładania implantów które stale pozostaje na Bloku Operacyjnym w czasie obowiązywania umowy i nie jest wypożyczane do innych ośrodków.

3. W trakcie realizacji umowy Wykonawca zapewnia szkolenie z technik operacyjnych w zakresie przedmiotu zamówienia.

PAKIET X

implanty do zespalania złamań,

1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia w komisie na Bloku Operacyjnym pełnego zestawu rozmiarów  implantów – dot. poz. 1-3, 31,32, 88-91.

2. Wykonawca jest zobowiązany do udostępnienia pozostałych gwoździ, płyt wraz z instrumentarium do zakładania implantów, do każdego zabiegu, na zgłoszenie Zamawiającego, w czasie obowiązywania umowy.

3. W trakcie realizacji umowy Wykonawca zapewnia szkolenie z technik operacyjnych w zakresie przedmiotu zamówienia.

PAKIET Xa

gwoździe, groty i druty

W trakcie realizacji umowy Wykonawca zapewnia szkolenie z technik operacyjnych w zakresie przedmiotu zamówienia.

PAKIET XI

implanty do rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego,

W trakcie realizacji umowy Wykonawca zapewnia szkolenie z technik operacyjnych w zakresie przedmiotu zamówienia.

PAKIET XII

system sztucznych implantów do rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego,

1. Wykonawca jest zobowiązany do udostępnienia instrumentarium do zakładania implantów, do każdego zabiegu, na zgłoszenie Zamawiającego, w czasie obowiązywania umowy.

2. W trakcie realizacji umowy Wykonawca zapewnia szkolenie z technik operacyjnych w zakresie przedmiotu zamówienia.

PAKIET XIII

implanty do osteotomii podkolanowej w formie klina,

1. Wykonawca jest zobowiązany do udostępnienia instrumentarium do zakładania implantów, do każdego zabiegu, na zgłoszenie Zamawiającego, w czasie obowiązywania umowy.

2. W trakcie realizacji umowy Wykonawca zapewnia szkolenie z technik operacyjnych w zakresie przedmiotu zamówienia.

PAKIET XIV

implanty do osteotomii podkolanowej w formie płytki,

1. Wykonawca jest zobowiązany do udostępnienia instrumentarium do zakładania implantów, do każdego zabiegu, na zgłoszenie Zamawiającego, w czasie obowiązywania umowy.

2. W trakcie realizacji umowy Wykonawca zapewnia szkolenie z technik operacyjnych w zakresie przedmiotu zamówienia.

PAKIET XV

instrumentarium do opracowania uszkodzeń chrzęstnych,

1. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia przedmiotu umowy, kompletnego, potwierdzonego protokołem odbioru bez zastrzeżeń, w terminie określonym umową.

2. Wykonawca instruktażu w zakresie przedmiotu zamówienia.

PAKIET XVI

implanty do stabilizacji uszkodzeń chrząstki stawowej,

W trakcie realizacji umowy Wykonawca zapewnia szkolenie z technik operacyjnych w zakresie przedmiotu zamówienia.

PAKIET XVII

implanty do rekonstrukcji chrząstki stawowej oraz wypełniania ubytków chrząstki stawowej,

W trakcie realizacji umowy Wykonawca zapewnia szkolenie z technik operacyjnych w zakresie przedmiotu zamówienia.

PAKIET XVIII

implanty substytutów kości

W trakcie realizacji umowy Wykonawca zapewnia szkolenie z technik operacyjnych w zakresie przedmiotu zamówienia.

PAKIET XIX

implanty do rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego,

W trakcie realizacji umowy Wykonawca zapewnia szkolenie z technik operacyjnych w zakresie przedmiotu zamówienia.

PAKIET XX

implanty do rekonstrukcji częściowych uszkodzeń więzadła krzyżowego przedniego,

1. Wykonawca jest zobowiązany do udostępnienia instrumentarium do zakładania implantów, do każdego zabiegu, na zgłoszenie Zamawiającego, w czasie obowiązywania umowy.

2. W trakcie realizacji umowy Wykonawca zapewnia szkolenie z technik operacyjnych w zakresie przedmiotu zamówienia.

PAKIET XXI

system płukania ran oraz płynów do płukania ran operacyjnych,

W trakcie realizacji umowy Wykonawca zapewnia szkolenie z technik operacyjnych w zakresie przedmiotu zamówienia.

PAKIET XXII

implanty /taśmy/ do zaopatrywania uszkodzeń więzadłowych,

W trakcie realizacji umowy Wykonawca zapewnia szkolenie z technik operacyjnych w zakresie przedmiotu zamówienia.

PAKIET XXIII

implanty spacery do protezoplastyki rewizyjnej biodra,

W trakcie realizacji umowy Wykonawca zapewnia szkolenie z technik operacyjnych w zakresie przedmiotu zamówienia.

PAKIET XXIV

implanty kotwice do naprawy uszkodzeń więzadeł i ścięgien,

W trakcie realizacji umowy Wykonawca zapewnia szkolenie z technik operacyjnych w zakresie przedmiotu zamówienia.

PAKIET XXV

system do pozyskiwania komórek macierzystych ze szpiku kostnego,

1. Wykonawca jest zobowiązany do udostępnienia instrumentarium do zakładania implantów, do każdego zabiegu, na zgłoszenie Zamawiającego, w czasie obowiązywania umowy.

2. W trakcie realizacji umowy Wykonawca zapewnia szkolenie z technik operacyjnych w zakresie przedmiotu zamówienia.

PAKIET XXVI

Implanty do chirurgii ręki i stopy,

1. Wykonawca jest zobowiązany do udostępnienia instrumentarium do zakładania implantów, do każdego zabiegu, na zgłoszenie Zamawiającego, w czasie obowiązywania umowy.

2. W trakcie realizacji umowy Wykonawca zapewnia szkolenie z technik operacyjnych w zakresie przedmiotu zamówienia.

PAKIET XXVII

Implanty do zespoleń kości długich, miednicy oraz implanty z możliwością augmentacji.

1. Wykonawca jest zobowiązany do udostępnienia instrumentarium do zakładania implantów, do każdego zabiegu, na zgłoszenie Zamawiającego, w czasie obowiązywania umowy.

2. W trakcie realizacji umowy Wykonawca zapewnia szkolenie z technik operacyjnych w zakresie przedmiotu zamówienia.

Oświadczam, że oferowane przez nas produkty, sprzęt opisane w Załączniku nr 1 (Pakiet ………...…. ) i 1a (Pakiet ………………….……), spełniają  wszystkie wymagania Zamawiającego.