**Lublin, dnia 13.05.2021 r.**

**DZP-3311/11/21**

**Wyjaśnienia i zmiana treści SWZ**

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowymna: **aparatury i sprzętu medycznego oraz aparatury oraz sprzętu do utrzymania czystości- 4 części.**

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego w Lublinie na podstawie art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.), zwanej dalej ustawą przekazuje treść wniosków o wyjaśnienie treści SWZ wraz z udzielonymi wyjaśnieniami:

**nr 1 do części nr 2**

Proszę o sprecyzowanie ilości sztuk koszy w pozycji nr 5 i 6 w części nr 2

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga po 3 sztuki w pozycjach 5 i 6 w części nr 2. Zmieniony załącznik nr 1.1 dla części 2 w załączeniu **.**

Punkt nr 5. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kosz do sterylizacji optyki o wymiarach: 460x 80x 55mm ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SWZ.

Punkt nr 6. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kosz siatkowy do sterylizacji histeroskopu i narzędzi z pokrywą 540x250x70mm + mata silikonowa 520x230mm ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SWZ.

**Dotyczy pakietu nr 2- Histeroskop według Bettocchi z optyką i akcesoriami**

1. **Zestawienie parametrów technicznych pkt. 1.** Czy Zamawiający dopuści histeroskop operacyjno-diagnostyczny wg. Bettocchi składający się z płaszcza zewnętrznego w rozm. 5 mm z jednym zaworem typu Luer, oraz płaszcz wewnętrzny w rozm. 4,3 mm z jednym zaworem typu Luer i kanałem roboczym instrumentowym na narzędzia o średnicy do 5 Charr wraz z uszczelką wielorazową ? - 3 zestawy.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SWZ.

1. **Zestawienie parametrów technicznych pkt. 6.** Czy Zamawiający dopuści pojemnik plastikowy do przechowywania i sterylizacji histeroskopu i narzędzi , z przeźroczystą perforowaną pokrywą, o wymiarach 525 x 240 x 70 mm + mata silikonowa typu „jeż” bez wymiarów oraz kołki i paski silikonowe mocujące?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SWZ.

1. Czy ze względu na specjalistyczny charakter zamówienia oraz fakt że towar znajduje się w magazynie zewnętrznym poza granicami Kraju Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 8 tygodni?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SWZ.

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu reakcji serwisu z 24H na min. 48H?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SWZ.

Jednocześnie na podstawie art. 286 ust.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.),zamawiający zmienia zapisy SWZ w zakresie Załącznika nr 1.1 pkt 17 tabeli parametrów granicznych dla części 3.

W p.17 jest wpisana jest prędkość 800 x g. POWINNO BYĆ 769 X G TAKA JAK W P.22.

**W załączeniu zmieniony załącznik nr 1.1 da części 3.**

**Zmiany wchodzą z dniem podpisania. Pozostałe zapis SWZ pozostają bez zmian.**