Lublin, dnia 07.05.2021 r.

1. **specyfikacja warunków zamówienia**
2. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym
3. w **trybie podstawowym bez negocjacji**
4. zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.)
6. **na dostawę aparatury i sprzętu medycznego oraz sprzętu do utrzymania czystości - 4 części**

9. **Zatwierdzam** *................................................................*
10. **Tadeusz Duszyński**
11. *Dyrektor*

*Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Bożego w Lublinie*

1. *Sporz.: M. Trzcińska*
2. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

**Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego w Lublinie,** ul. Biernackiego 9, 20-089 Lublin REGON 430992402, NIP: 712-23-96-043, tel. (81) 740 20 39,

Strona internetowa Zamawiającego: <http://janbozy.bip.lubelskie.pl/>

Adres skrzynki podawczej Zamawiającego: **/SPSzWJB/SkrytkaESP**

Strona internetowa prowadzonego postępowania, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia [URL]: miniPortal https://miniportal.uzp.gov.pl/,

ePUAP <https://epuap.gov.pl/wps/portal>.

* 1. Ogłoszenie o zamówieniu dotyczące niniejszego postępowania zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz na stronie internetowej Zamawiającego www.janbozy.lublin.pl
  2. Zamawiający oczekuje, że Wykonawcy zapoznają się dokładnie z treścią niniejszej SWZ. Wykonawca ponosi ryzyko niedostarczenia wszystkich wymaganych informacji i dokumentów, oraz przedłożenia oferty nieodpowiadającej wymaganiom określonym przez Zamawiającego.

1. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

**1**. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest prowadzone zgodnie z przepisami:

- ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) zwanej dalej „ustawą” w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji (art. 275 pkt.1 ustawy Pzp).

- w sprawach, które nie zostały uregulowane w niniejszej SWZ, mają zastosowanie przepisy ustawy PZP i akty wykonawcze do ustawy oraz przepisy ustawy – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 ze zm.).

2. Niniejsze zamówienie jest zamówieniem klasycznym w rozumieniu art. 7 pkt 33) ustawy Pzp. Wartość zamówienia nie przekracza progów unijnych w rozumieniu art. 3 ustawy Pzp.

1. **INFORMACJE DODATKOWE**

**1**. Zakres zamówienia obejmuje 4 części

**2.** Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na poszczególne części zamówienia.

**3.** Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

**4.** Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust.1 pkt.8 ustawy Pzp.

**5**. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

**6**. Zamawiający nie stawia wymogu lub możliwości złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych oraz nie wymaga i nie dopuszcza dołączenia katalogów elektronicznych do oferty, w sytuacji określonej w art. 93 ustawy Pzp

**7**. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

**8**. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

**9.** Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez Wykonawców, o których mowa w art. 94 oraz Zamawiający nie stawa wymagań, o których mowa w art. 96 ustawy Pzp.

**10.**  Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

1. **OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**1.** Przedmiotem zamówieniajest:

Część 1. Dostawa 2 szt. aparatów USG z nawigacją igły: aparat z 2 głowicami i aparat z 3 głowicami

Część 2. Dostawa histeroskopów (3 szt.) według Bettocchini z optyką i akcesoriami;

Część 3Dostawa wirówki laboratoryjnej

Część 4. Dostawa sprzętu do utrzymania czystości: 2 szt. maszyny szorująco - zbierającej (z trakcją)

i polerki wysokoobrotowej

**Sprzęt przeznaczony jest dla:**

Część 1Odział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, zlokalizowany przy ul. Herberta 21,

Część 2 Oddział Ginekologii, zlokalizowany przy ul. Lubartowska 81.

Część 3 Centralne Laboratorium, zlokalizowane przy ul. Herberta 21,

Część 4 Dział Higieny Szpitalnej, zlokalizowany przy ul. Biernackiego 9

**3.** Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania Zamawiającego w stosunku do poszczególnych części zamówienia oraz zakres w minimalnej konfiguracji, spełniającego parametry techniczne, zawiera **Załącznik nr 1 do SWZ**.

**4.** Opis ten należy odczytywać wraz z ewentualnymi zmianami treści specyfikacji, będącymi np. wynikiem udzielonych odpowiedzi na zapytania wykonawców.

**5.** Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień:

**33112200-0:** Aparaty ultrasonograficzne

**33168000-5**: Przyrządy do endoskopii, endochirurgii,

**42931100-2**-Wirówki laboratoryjne i inne akcesoria

**42990000-2:** Różne maszyny specjalnego zastosowania

1. **TERMIN I WARUNKI WYKONANIA ZAMÓWIENIA**

**1.** Termin wykonania zamówienia: do **5 tygodni** od daty podpisania umowy.

Termin dostawy stanowi kryterium oceny ofert, zgodnie z pkt. XX pkt. 4 SWZ.

**2.** **Warunki realizacji zamówienia:**

**2.1.** Wykonawca zapewnia bezpłatny transport i rozładunek towaru w miejsce wskazane przez Zamawiającego, tj.

Część 1Odział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, zlokalizowany przy ul. Herberta 21 w Lublinie

Część 2 Oddział Ginekologii, zlokalizowany przy ul. Lubartowska 81 w Lublinie

Część 3 Laboratorium Centralne przy ul. Herberta 21 w Lublinie

Część 4 Dział Higieny Szpitalnej przy ul. Biernackiego 9

na własny koszt i ryzyko, po uprzednim kontakcie telefonicznym z przedstawicielami Zamawiającego upoważnionymi do kontaktu, w godzinach od 8.00 do 14.30 w dni robocze (od poniedziałku do piątku).

**2.2.** Do każdej dostawy Wykonawca dołączy opis zawierający w szczególności: rodzaj, nazwę wyrobu, nr serii, okres gwarancji, nazwę i adres producenta będącego przedmiotem dostawy, numer umowy. Opis na fakturze musi być zgodny z opisem w kosztorysie ofertowym i zamówieniu.

**2.3.** Zamawiający zastrzega sobie prawo zwrotu towaru niezgodnego z zamówieniem.

**2.4.** Pozostałe warunki realizacji zamówienia określa „Projekt umowy” stanowiący Załącznik nr 5 do SWZ.

**2.5**

**3. Warunki kontraktowe:**

**3.1.** Forma i termin płatności: płatność w **36 ratach**

**3.2.** Zamawiający nie dopuszcza się formy przedpłat.

**3.3.** Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.

**3.4**. Okres utrzymania stałości cen: okres obowiązywania umowy.

**VI. PODWYKONAWSTWO**

1. Zamawiający dopuszcza powierzenie części zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku Wykonawca wskaże w ofercie części zamówienia, których wykonanie powierzy podwykonawcom. Zlecenie części realizacji podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec zamawiającego za wykonanie tej części. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy i jego pracowników w takim samym stopniu jakby to były działania, uchybienia i zaniedbania jego własnych pracowników.
2. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy lub podwykonawcom oraz podania nazw ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani.

**VII. INFORMACJA O WARUNKACH UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:**

**1.** O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

**1.1**. **zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:**

Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.

**1.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności** gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.

**1.3. uprawnień sytuacji ekonomicznej lub finansowej:**

Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.

**1.4**. **zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie:**

Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.

1. **PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA**

**1.** Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp tj. wykonawcę:

**1.1.** będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

**1.1.1** udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,

**1.1.2.** handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189 a Kodeksu karnego,

**1.1.3.** o którym mowa w art. 228-230a, art. 250 a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,

**1.1.4.** finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,

**1.1.5.** o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,

**1.1.6.** powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769),

**1.1.7.** przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270-277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,

**1.1.8.** o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

- lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;

**1.2.** jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1;

**1.3.** wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

**1.4.** wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

**1.5.** jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;

**1.6.** jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

**2.** Zamawiający nie przewiduje podstaw wykluczenia wskazanych w art.109 ustawy Pzp.

**3. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.**

1. **OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE ZOBOWIĄZANI SĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU WYKAZANIA BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA**

**1**. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania – zgodnie z **Załącznikiem nr 2** do SWZ.

Oświadczenie stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, na dzień składania ofert.

**1.1.** Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w pkt. 1 lub jest ono niekompletne lub zawiera błędy, Zamawiający wezwie Wykonawcę odpowiednio do jego złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu bez względu na jego złożenie, uzupełnienie lub poprawienie lub zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

**1.2**. Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonego oświadczenia, o których mowa w pkt 1.

**1.3.** Jeżeli złożone przez Wykonawcę oświadczenie, o którym mowa w pkt 1 budzi wątpliwość Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do podmiotu, który jest w posiadaniu informacji lub dokumentów istotnych w tym zakresie dla oceny spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub braku podstaw wykluczenia, o przedstawienie takich informacji lub dokumentów.

**2**. Zamawiający nie przewiduje obowiązku składania podmiotowych środków dowodowych w trybie art. 274 ust. 1 ustawy Pzp.

1. **INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA (SPÓŁKI CYWILNE/ KONSORCJA)**

**1**. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.

**2**. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w pkt. IX ppkt.1 SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenie to potwierdza brak podstaw wykluczenia.

4. Jeżeli została wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

1. **WYMAGANIA ODNOŚNIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Oferowany przedmiot zamówienia **części 1-3** musi być dopuszczony do obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami, tj. Ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 186 ze zm.),

Oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania opisu przedmiotu zamówienia (c**zęści 1-4**)

Oferowany przedmiot zamówienia musi być oznakowany zgodnie z obowiązującymi przepisami, z opisem, metodyką oraz posiadać instrukcję użytkowania w języku polskim (**części 1-4**).

Wymagany minimalny okres gwarancji – liczony od daty dostawy (potwierdzonej pisemnym protokołem odbioru), nie krótszy niż **24 miesiące**,

Wykonawca musi posiadać na autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny w pełnym zakresie – potwierdzony oświadczeniem Wykonawcy (Zał. nr 4 do SWZ).

Termin dostawy stanowi kryterium oceny ofert, zgodnie z pkt. XX pkt. 5 SWZ.

1. **PRZEDMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE:**

Celem potwierdzenia wymagań Zamawiającego odnośnie przedmiotu zamówienia dla **części 1-3** Zamawiający wymaga od wykonawcy złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych w postaci:

**świadectwa dopuszczenia do obrotu i używania na rynku krajowym**, dla przedmiotu zamówienia, określonego w **częściach 1-3**, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa:

**- certyfikatu CE** wydanego przez jednostkę notyfikowaną (z aktualną datą ważności, identyfikacją producenta i typ wyrobu) lub stosowną deklaracją zgodności wyrobu medycznego z określonymi dla niego wymaganiami zasadniczymi, wystawiona przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela potwierdzający oznaczenie przedmiotu zamówienia znakiem CE, zgodnie z Ustawą z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 255), na potwierdzenie spełniania wymagań Dyrektywy 93/42/EEC lub 90/385/EEC/AIMD, dla oferowanego produktu,

**2. katalogi, opisy, foldery, ulotki informacyjne, prospekty, ( dla części 1- 4)**

zawierające charakterystykę techniczną i użytkową parametrów technicznych i granicznych określonych w Tabeli parametrów granicznych, wystawione przez producenta lub jego autoryzowanego przedstawiciela, nie zawierające informacji sprzecznych z opisem przedmiotu zamówienia. W w/w dokumentach należy wskazać którego przedmiotu zamówienia dotyczą.

1. Zamawiający informuje, że działając na podstawie art. 107 ust. 2 ustawy przewiduje, że w sytuacji, w której wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, zamawiający jednokrotnie wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.
2. Postanowień pkt 3 SWZ nie stosuje się, jeżeli pomimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego, oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.
3. Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych.
4. **OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY**

**1. Cena oferty.**

**1.1.** Cena oferty musi być wyrażona w PLN oraz powinna być skalkulowana w oparciu o dane podane w kosztorysie ofertowym, przy zachowaniu poniższych zasad:

a) w kosztorysie ofertowym należy określić najpierw cenę jednostkową netto, a następnie wartość netto jako iloczyn ceny jednostkowej netto oraz wielkości zamówienia (wyrażonej w sztuk) sprzętu (pozycja 1 lub odpowiednio 1-2 w załączniku nr 1 do SWZ)

Następnie należy określić wartość brutto poprzez powiększenie wartości netto o należny podatek VAT – wg. stawek obowiązujących na dzień sporządzenia oferty.

**Wymaga się podania ceny jednostkowej dla jednostek handlowych (sztuk/~~opakowań/zestawów~~), które będą widoczne na fakturze VAT**

*Wszystkie wartości określone w formularzu cenowym i ofercie muszą być liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku*. *Zaokrąglenia dokonywane przez arkusz Excel nie są traktowane za błąd w obliczeniu ceny.*

b) cena przedmiotu zamówienia musi być wyrażona w jednostkach nie mniejszych niż grosze – dwa miejsca po przecinku (nie dopuszcza się podania cen jednostkowych w tysięcznych częściach złotego).

c) w kosztorysie ofertowym należy wskazać koszt obsługi finansowej płatności ratalnej ( pozycja odpowiednio 2 lub 3), o ile Wykonawca przewiduje obciążenie zamawiającego takimi kosztami.

d) cenę oferty z kosztorysu należy wpisać w formularzu „Oferty Wykonawcy”, z zastrzeżeniem, iż przy kalkulacji ceny uwzględniono wszystkie czynniki cenotwórcze.

**uwaga:** *w przypadku niezgodności pomiędzy ceną wpisaną w Ofercie Wykonawcy a ceną wynikającą z kosztorysu ofertowego, za cenę oferty przyjmuje się cenę podaną w kosztorysie ofertowym.*

e) cena oferty powinna uwzględniać wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca w związku z realizacją zamówienia niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania zamówienia, o wskazanych parametrach granicznych, w tym podatek VAT, cło (jeżeli występuje),koszt obsługi fiansowej rat ( o ile występuje) koszt dostaw do siedziby Zamawiającego w Lublinie, do wskazanych lokalizacji, koszty opakowania, transportu krajowego i zagranicznego, ubezpieczenie towaru na czas i drogę od producenta, koszt przeszkolenia personelu inne, nie ujęte koszty, a niezbędne do zapewnienia prawidłowego wykon i funkcjonowania przedmiotu zamówienia, gdyż po stronie Zamawiającego nie mogą powstać żadne dodatkowe koszty związane z realizacją zamówienia (również w okresie realizacji umowy) ponad tymi, jakie Wykonawca poda i uwzględni w cenie oferty. Ponadto cena zawiera: przeszkolenie personelu zamawiającego w zakresie użytkowania przedmiotu zamówienia.

e) nie dopuszcza się złożenia oferty w walucie obcej.

**1.2** Zaoferowana w ofercie Wykonawcy cena w odniesieniu do przedmiotu zamówienia, musi być przedstawiona po uwzględnieniu rabatów i upustów finansowych brutto.

**1.3.** Wykonawca składa ofertę zgodnie ze stanem prawnym obowiązującym na dzień składania ofert dotyczącym obrotu wyrobami medycznymi. (dot. Części 1-3)

**1.4.** Jeżeli w postępowaniu zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług (VAT), Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek VAT, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.

**1.5.** Wykonawca, składając ofertę, zobowiązany jest poinformować Zamawiającego:

**-** czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, - wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego,

**-** wskazując wartość towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym, bez kwoty podatku - wskazując stawkę podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie miała zastosowanie.

1. **OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT**

**1.** **Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę na każdą z części 1-4.**

**2.** Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej z podpisem kwalifikowanym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346, 568, 695, 1517 i 2320),

**3.** Sposób złożenia oferty w tym zaszyfrowania oferty opisany został w punkcie XV SWZ.

**4.** Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:

**4.1. OFERTĘ WYKONAWCY, stanowiącą integralną część specyfikacji - Załącznik nr 3, zawierającą co najmniej dane w poniższym układzie:**

- nazwa, siedziba Wykonawcy,

- nr REGON, NIP,

- numer telefonu firmy,

- adres skrzynki podawczej (konto ePUAP)

- adres e-mail

- data sporządzenia oferty,

- cena oferty netto w PLN, - cena oferty brutto w PLN,

- podatek VAT,

- forma i termin płatności: przelew, 60 dni,

- numer konta i bank Wykonawcy,

- termin realizacji, zgodny z pkt. V SWZ,

- okres gwarancji, zgodny z pkt. XI SWZ,

- oświadczenia Wykonawcy,

- wykaz dołączonych dokumentów.

**4.2**. **kosztorys ofertowy,** określony w **Załączniku nr 1 do SWZ,** wskazujący co najmniej na:

- dane oferowanego przedmiotu zamówienia,

- nazwę handlową przedmiotu zamówienia (uzupełniająco, jeżeli występuje i będzie stosowana przy rozliczeniach

– zaleca się podanie nazwy) oraz numer katalogowy;

- zapotrzebowaną wielkość zamówienia w sztukach elementów, dla których w SWZ określono zapotrzebowanie ilościowe lub elementów składowych (mniejszych elementów),

- ceny jednostkowe netto poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia, dla których określono zapotrzebowanie ilościowe (nie dopuszcza się podania łącznej ceny za komplet, jeśli w SWZ został on szczegółowo rozpisany na elementy składowe) lub ceny jednostkowe mniejszych elementów kompletu, jeżeli występują i będą fakturowane na etapie dostaw odrębnie i ceny jednostkowe innych niezbędnych elementów potrzebnych do prawidłowego stosowania produktów oferowanych przez Wykonawcę, - wartość netto/brutto dla poszczególnych pozycji,

- zapotrzebowaną ilość,

- cenę jednostkową netto/ brutto przedmiotu zamówienia,

- stawkę podatku VAT,

- wartość netto/ brutto oferty,

- producenta przedmiotu zamówienia,

- nr katalogowy - jeżeli jest wprowadzony,

- koszty obsługi finansowej rat o ile występują

**4.3.** **Oświadczenia, o których mowa w pkt. IX SWZ;**

**4.4.** **Potwierdzenie umocowania do działania w imieniu wykonawcy:**

a) Zamawiający w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, dokona sprawdzenia w oparciu o bezpłatne i ogólnodostępne bazy danych, tj. Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, o ile Wykonawca wskaże w ofercie dane umożliwiające dostęp do informacji zawartych w w/w bazach danych. W innym przypadku Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty w/w dokument;

b) jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w lit a), Zamawiający żąda od Wykonawcy złożenia wraz z ofertą pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania wykonawcy.

**4.5. Pełnomocnictwo** do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego **(jeżeli dotyczy).**

**5.** Pełnomocnictwo o którym mowa w pkt. XIV, ppkt. 4.4 lit. b) i ppkt 4.5 SWZ składa się, pod rygorem nieważności w formie elektronicznej z podpisem kwalifikowanym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym lub w formie elektronicznej kopii poświadczonej za zgodność notarialnie - w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346, 568, 695, 1517 i 2320).

**6.** Wykonawca może zastrzec informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. 2020 poz. 1913, ze zm.). Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, wraz z przekazaniem tych informacji, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

Wykonawca w szczególności nie może zastrzec w ofercie informacji:

1) o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy pzp,

2) które są jawne na mocy odrębnych przepisów,

**7.** Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn. z 2020 r. poz. 1913 ze zm.), które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w odpowiednio wydzielonym i oznaczonym pliku.

XV. ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ UDOSTĘPNIANE BĘDĄ ZMIANY   
I WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ ORAZ INNE DOKUMENTY ZAMÓWIENIA BEZPOŚREDNIO ZWIĄZANE Z POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA ORAZ INFORMACJE O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY UŻYCIU KTÓRYCH ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KOMUNIKOWAŁ SIĘ   
Z WYKONAWCAMI, ORAZ INFORMACJE O WYMAGANIACH TECHNICZNYCH   
I ORGANIZACYJNYCH SPORZĄDZANIA, WYSYŁANIA I ODBIERANIA KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ

1. Informacje ogólne:

1.1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal.

1.2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.

1.3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznychh kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu dostępnym pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi oraz Regulaminie ePUAP.

1.4. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, określone w Regulaminie miniPortalu oraz zobowiązuje się korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień tego regulaminu.

1.5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.

1.6. Za datę przekazania oferty, wraz z załącznikami oraz oświadczeniem składanym wraz z ofertą, przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.

1.7. Za datę przekazania wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.

1.8. Korespondencja (inna niż oferta Wykonawcy i załączniki do oferty) przekazywana za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji) nie może być szyfrowana.

1.9. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się:

- znak sprawy: DZP.3311- 11/2021

- numer ogłoszenia: 2021/BZP 00049027/01

1.10. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.

1.11.Zamawijący przekazuje link do postępowanie ora z Id postępowania jako załącznik do niniejszej SWZ. Identyfikatory postępowania dla danego postępowania o udzielenie zamówienia dostępne są również na Liście wszystkich postępowań na miniPortalu

1.12. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tj. przy użyciu miniPortalu z zastrzeżeniem art. 61 ust.2 pzp.

**2.** **Wyjaśnienie treści SWZ.**

**2.1**. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynie do Zamawiającego nie później na 4 dni przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert. W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia terminu składania ofert.

**2.2**. Jeżeli Zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w pkt 2.1, przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych Wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert.

**2.3**. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ.

**2.4**. Treść pytań (bez ujawniania źródła) wraz z wyjaśnieniami, bądź informacje o dokonaniu modyfikacji SWZ, Zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

**2.5.** W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

**2.6**. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców.

1. **SKŁADANIE I OTWARCIE OFERT**

**1.** Wykonawca składa ofertę drogą elektroniczną za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty – zaszyfrowaną przy użyciu aplikacji dostępnej na miniPortalu. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.

**2.** Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub osobistym w formacie danych doc, .docx. pdf, .rtf, .xps, .odt . Sposób złożenia oferty w tym zaszyfrowania oferty opisany został w Regulaminie korzystania z miniPortal.

**3.** **Termin składania ofert: 17.05.2021 r. godz. 12:00**

**Termin otwarcia ofert: 17.05.2021 r. godz. 12:30**

**4**. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty Sposób zmiany i wycofania oferty został opisany w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu.

**5**. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty

**6**. Wykonawca w celu poprawnego zaszyfrowania oferty powinien mieć zainstalowany na komputerze .NET Framework 4.5. Aplikacja działa na platformie Windows (Vista SP2, 7, 8, 10) Aplikacja nie jest dostępna dla systemu Linux i MAC OS.

**7**. Jeżeli na ofertę składa się kilka dokumentów, Wykonawca powinien stworzyć folder, do którego przeniesie wszystkie dokumenty oferty, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zaufanym podpisem lub osobistym. Następnie z tego folderu Wykonawca zrobi folder .zip (bez nadawania mu haseł i bez szyfrowania). W kolejnym kroku za pośrednictwem miniPortalu Wykonawca zaszyfruje folder zawierający dokumenty składające się na ofertę.

**8.** Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o:

- nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;

**-** cenach zawartych w ofertach.

**9. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli została złożona po terminie składania ofert, o którym mowa w pkt. 3 SWZ.**

**10. Badanie ofert**

**10.1.** Zamawiający poprawi w ofercie:

**10.1.1.** oczywiste omyłki pisarskie,

**10.1.2.** oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

**10.1.3**. inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją warunków zamówienia, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty - niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

**10.2.** Za oczywistą omyłkę rachunkową, Zamawiający uzna w szczególności:

* + 1. wszystkie omyłki popełnione przez Wykonawcę w działaniach arytmetycznych na liczbach, z uwzględnieniem ich konsekwencji,
    2. omyłki polegające na rozbieżności w cenie oferty wpisanej liczbowo i słownie, przyjmując za poprawny ten zapis, który wynika z poprawnie wykonanych obliczeń arytmetycznych,
    3. omyłka w obliczeniu kwoty podatku przy prawidłowo podanej w Formularzu oferty stawce podatku od towarów i usług, wówczas poprawiona zostanie kwota podatku.
    4. w przypadku omyłek rachunkowych (tj. wadliwego wyniku działania arytmetycznego) podlegających poprawieniu, oczywistym dla Zamawiającego będzie, iż cena jednostkowa netto została podana prawidłowo. Zamawiający dokonując poprawienia omyłek przyjmie, że prawidłowo podano cenę jednostkową netto i poprawi pozostałe wartości liczbowe zgodnie ze sposobem obliczenia ceny oferty.
    5. w przypadku niezgodności pomiędzy ceną wpisaną w Ofercie Wykonawcy a ceną wynikającą z kosztorysu ofertowego, za cenę oferty przyjmuje się cenę podaną w kosztorysie ofertowym.
  1. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy.

1. **TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ**

**1.** Wykonawca będzie związany ofertą 16 czerwca 2021 roku.

**2.** W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą wskazanego w ust. 1, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwraca się jednokrotnie do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni.

**3.** Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w pkt 2, wymaga złożenia przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

1. **WADIUM**

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

XIX. OSOBY UPRAWNIONE DO KOMUNIKOWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

Osobą uprawnioną do komunikowania się z Wykonawcami jest: Monika Trzcińska

tel.: + 48 81 740 39 34

adres e-mail: monika.trzcinska@janbozy.pl

godziny urzędowania: 7:30 - 15:05

**XX. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT**

**1.** W ocenie i porównaniu będą brały udział oferty nieodrzucone.

**2.** Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta (spośród ofert nieodrzuconych) zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach w odniesieniu do każdego pakietu odrębnie:

***Cena – 60%***

***Termin realizacji******– 30%***

***Okres gwarancji – 10%***

**3**. **Punkty w kryterium:** **cena** danej oferty przyznawane będą proporcjonalnie, przy założeniu, że oferta o najniższej cenie uzyska 10 pkt.

Cn/Cd x 10 = C

Gdzie:

C n - cena najniższa

C d - cena danej oferty

C - punkty przyznane za cenę

Punkty przyznane dla kryterium cena będą pomnożone przez wagę kryterium.

**4. Punkty w kryterium termin realizacji (T),** w odniesieniu do części 1-4 , przyznawane będą według poniższych zasad:

-realizacja w ciągu 1 tygodnia, licząc od dnia zawarcia umowy - Wykonawca otrzyma 10 pkt.  
-realizacja w ciągu 2 tygodni, licząc od dnia zawarcia umowy – Wykonawca otrzyma 6 pkt.  
-realizacja w ciągu 3 tygodni, licząc od dnia zawarcia umowy – Wykonawca otrzyma 3 pkt.  
-realizacja w ciągu 4 tygodni, licząc od dnia zawarcia umowy – Wykonawca otrzyma 1 pkt.

-realizacja w ciągu 5 tygodni, licząc od dnia zawarcia umowy – Wykonawca otrzyma 0 pkt.

W przypadku braku informacji w Ofercie Wykonawcy o zaoferowanym terminie realizacji, Zamawiający przyjmie do obliczeń termin maksymalny, tj. 5 tygodni.

Maksymalny termin realizacji, nie może przekroczyć 5 tygodni, liczony od daty zawarcia umowy. Termin realizacji należy podać w pełnych tygodniach.

Zaproponowanie terminu dłuższego niż maksymalny, spowoduje odrzucenie oferty, jako niezgodnej z wymaganiami Zamawiającego.

W przypadku zaoferowania terminu realizacji krótszego niż minimalny, np. w dniach, Zamawiający przyjmie do obliczeń termin 1 tygodniowy realizacji.

**Punkty przyznane** dla kryterium termin realizacji, będą pomnożone przez wagę kryterium.

**5. Punkty w kryterium okres gwarancji** przyznawane będą proporcjonalnie przy założeniu, że oferta o najdłuższym okresie gwarancji uzyska 10 pkt. Wymagany minimalny okres gwarancji liczony w miesiącach od daty oddania urządzenia do użytkowania – 24 m-ce.

Okres gwarancji należy podać w pełnych miesiącach.

**Punkty** zostaną wyliczone zgodnie z następującymi zasadami:

**Gd / Gn x 10 = G**

Gdzie:

Gn – max. termin gwarancji

Gd – termin gwarancji oferty badanej

G – punkty przyznane w kryterium okres gwarancji

**Punkty** przyznane dla kryterium okres gwarancji będą pomnożone przez wagę kryterium.

Zaproponowanie krótszego okresu gwarancji niż minimalny (wymagany) skutkuje odrzuceniem oferty. Zaoferowanie okresu gwarancji dłuższego niż 60 miesięcy skutkować będzie przyjęciem do oceny 60 miesięcznego okresu gwarancji.

**Na ocenę końcową oferty** będzie składała się suma wszystkich uzyskanych tym sposobem punktów:

**Po= C x 60% + T x 30% + G x 10%**

gdzie: Po - ilość punktów przyznanych danej ofercie

C - liczba punktów za cenę,

T - liczba punktów za parametry jakościowe

G - liczba punktów za okres gwarancji

60% - ranga procentowa kryterium ceny,

30%, - ranga procentowa kryterium termin dostawy

10% - ranga procentowa kryterium okres gwarancji

UWAGA: Zamawiający przy wyliczeniu punktów będzie stosował formuły obliczeniowe stworzone na bazie programu Microsoft Excel (z zastosowaniem zasady zaokrąglania do dwóch miejsc po przecinku).

**6.** Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wymaganiom określonym w ustawie Pzp i SWZ oraz została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w ogłoszeniu i SWZ kryteria oceny ofert, tj. przedstawiająca najkorzystniejszy bilans sumy kryteriów oceny ofert, o których mowa w Rozdziale, odpowiednio.

**7.** Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans kryterium oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach..

**8**. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę w terminie związania ofertą.

**9**. Jeżeli termin związania ofertą upłynął przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do wyrażenia, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty.

XXI. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

**1.** Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać umocowanie do podpisania umowy.

**2.** W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający żąda przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna określać strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia.

**3.** Zawarcie umowy nastąpi zgodnie z jej treścią wg projektowanych postanowień umowy określonych w Załączniku nr 4 do SWZ. Postanowienia ustalone w projektowanych postanowieniach umów nie podlegają negocjacjom po upływie terminu składania ofert.

**4.** Wykonawca, przed podpisaniem umowy, zobowiązuje się do przedłożenia Zamawiającemu:

informacji o podwykonawcach i zakresie prac, które zamierza im powierzyć w toku wykonywania zamówienia jeśli Wykonawca dysponuje wiedzą w tym zakresie.

**XXII. PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI TEJ UMOWY**

**1**. Projekt Umowy stanowi załącznik nr 4 do SWZ.

**2**. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do zawartej umowy, na podstawie art. 454-455 ustawy Pzp oraz postanowień Projektu Umowy.

1. **RODO:**

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

* administratorem Pani/Pana danych osobowych jest **Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego w Lublinie, ul. Biernackiego 9, 20-138 Lublin prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, działając pod adresem:** [**www.janbozy.lublin.pl**](https://janbozy.lublin.pl)**,**
* kontakt do inspektora ochrony danych osobowych iod@janbozy.pl,
* Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. cRODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;
* odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”;
* Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
* obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
* w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
* posiada Pani/Pan:
* na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
* na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **\*\***;
* na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO \*\*\*;
* prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
* nie przysługuje Pani/Panu:
* w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
* prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
* na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
* W przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

***\* Wyjaśnienie:*** *informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.*

***\*\* Wyjaśnienie:*** *skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.*

***\*\*\* Wyjaśnienie:*** *prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.*

**XXIV. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA**

**1.** Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy p.z.p.

**2.** Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 p.z.p. oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

**3.** Odwołanie przysługuje na:

* 1. niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;
  2. zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

**4.** Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

**5.** Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub treści SWZ na stronie internetowej.

**6.** Odwołanie wnosi się w terminie:

* 1. 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
  2. 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 6.1.

**7.** Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

**8.** Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy p.z.p., stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

**9.** W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.

**10.** Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych, zwanego dalej "sądem zamówień publicznych".

**11.** Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy p.z.p., przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

**12.** Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

***Wykaz załączników do specyfikacji:***

1. *Kosztorysy ofertowe - Załącznik nr 1,*
2. *Zestawienie parametrów granicznych - Załącznik nr 1.1,*
3. *Oświadczenia Wykonawcy o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania - Załącznik nr 2,*
4. *Formularz wzoru Oferty Wykonawcy - Załącznik nr 3,*
5. *Projektowane postanowienia umowy w zakresie zamówienia publicznego - Załącznik nr 4*
6. *Identyfikator postępowania - Załącznik nr 5*

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego w Lublinie, 20-089 Lublin, ul. Biernackiego 9 tel. 81 740 20 39, fax. 81 740 86 14, sekretariat@janbozy.pl, [www.janbozy.pl](http://www.janbozy.lublin.pl/) Instytucja Samorządu Województwa Lubelskiegotel. 81 44 16 600, info@lubelskie.pl, www.lubelskie.pl