Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki

im. Jana Bożego w Lublinie

Instytucja Samorządu Województwa Lubelskiego

DZP.3311-11/2021			 	                                               Lublin, dn. 21.05.2021 r.

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na: dostawę aparatury i sprzętu medycznego oraz sprzętu do utrzymania czystości- 4 części

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego w Lublinie na podstawie art. 286 ust.1, 7 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.), zmienia zapisy SWZ prostując oczywistą omyłkę pisarską w załączniku nr 1.1 dla części nr 3 Wirówka laboratoryjna z dwoma rotorami pkt. 20

było:

„Możliwość doposażenia wirówki w wirnik umożliwiający wirowanie:

- płytek  titracyjnych 96-cio dołkowych z RCF min. 2 600 x g”

powinno być:

„Możliwość doposażenia wirówki w wirnik umożliwiający wirowanie:

- płytek  titracyjnych 96-cio dołkowych z RPM min. 2 600 x g”.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż dopuszcza możliwość zaoferowania  terminu realizacji zamówienia i okresu gwarancji dla każdej części oddzielnie w załączniku 3 do SWZ -formularza ofertowego w pkt. 4.2. i pkt. 4.3.

Zmienione załączniki nr 1.1. dla części 3 .

Pozostałe warunki SWZ nie ulegają zmianie. Zapraszamy do składania ofert w terminie określonym ogłoszeniem o zmianie ogłoszenia i SWZ, tj. do dnia 24 maja 2021 r. do godziny 12:00.