Załącznik nr 1 do Zaproszenia

Zakres zamówienia

zestaw zawierający co najmniej:

- Wirówka - szt.1

Wirówka z rotorem; Rpm: 14500 obr./min;

Wirówki specjalnie zaprojektowane do celów szkoleniowych, rutynowych i badawczych.

Zajmują wyjątkowo mało miejsca. Wyróżniają się bardzo cichą pracą, poziom hałasu <58 dB.

Wyposażone w napęd nie wymagający konserwacji oraz w przejrzysty wyświetlacz. 
Czas osiągania prędkości maksymalnej i czas hamowania wynosi <13 s.

Przystosowane do wirowania 12 probówek o poj. 1,5/2 ml o maks. śr. 11 mm.

Posiada autoklawowalny wirnik o kącie 45° oraz polipropylenową pokrywę, w wersji IVD.

Posiada funkcję automatycznej konwersji rpm/rcf.

Czas wirowania może wynosić do 99 min., dostępna funkcja pracy ciągłej.

Wirówki w wersji IVD zgodna z Dyrektywą 98/79/EC Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października 1998 r, przeznaczona jest do zastosowań medycznych, klinicznych i diagnostycznych. Dedykowana jest zwłaszcza do pracy z próbkami pochodzącymi z ludzkiego ciała w ramach diagnostyki in vitro.

Opis techniczny:

| Parametr | Mikrowirówka |
| --- | --- |
| Maks. RCF | 14100 x g |
| Zakres prędkości | 800 – 14 500 rpm (krok 100 rpm) |
| Dostępne rotory | 2 |
| Pojemność maksymalna | 12 × 1,5/2,0 ml |
| Wyświetlacz | LCD |
| Zegar | 15 s – 99 min, z funkcją pracy ciągłej |
| Poziom hałasu | < 52 dB(A) |
| Zasilanie | 230 V, 50 – 60 Hz |
| Moc | 85 W |
| Wymiary (szer. x gł. x wys.) | 22,5 × 23,0 × 13,0 cm |
| Ciężar | 3,7 kg (bez rotora) / 4,3 kg (z rotorem) |
| Wysokość z otwartą pokrywą | 25 cm |
| Chłodzenie | bez chłodzenia |

- Zestaw 3 pipet dedykowanych do mikrowirówki – kpl.2

Zestaw pipet (2–20 μl, 20–200 μl, 100–1000 μl);

Pipety  niezawodne  i  wysokiej  jakości, a  przy  tym  ultralekkie.

O  najwyższej precyzji i dokładności.

Ergonomiczne dzięki zredukowanej sile wymaganej do obsługi, zaprojektowane zgodnie z kryteriami producenta sprzętu.

Wyposażone w mechanizm amortyzujący, chroniący trzonek na końcówki do pipet oraz zacisk szybkiego montowania, który ułatwia usunięcie dolnej części pipety. W wersji IVD.

Wyposażone w sprężynujący stożek końcowy (we wszystkich modelach o pojemności do 1ml), który redukuje siły przylegania końcówki i zmniejsza obciążenia przy długotrwałym pipetowaniu. Dodatkowo, pipety posiadają zacisk szybkiego montowania, który ułatwia usunięcie dolnej części pipety. Prosta regulacja pojemności: wystarczy kilka  obrotów,  żeby  ustawić  potrzebną  pojemność.  Trwałe  i  odporne  chemicznie,  termicznie  i  mechanicznie.  Mogą  być kalibrowane  zgodnie  z  potrzebami  użytkownika,  do  wymaganej  pojemności,  bądź  specyficznych  właściwości  pipetowanego płynu. Z możliwością sterylizacji całej pipety lub tylko dolnej części. Końcówki i pipety są oznaczone kodem barwnym. Dzięki temu można w prosty i intuicyjny sposób dobrać końcówki kompatybilne do pipety
o określonym zakresie pojemności. Dodatkowo, użytkownik może na podstawie kodu barwnego szybko zidentyfikować pipetę potrzebną mu podczas pracy laboratoryjnej. 
Zestaw zawiera 3 pipety jednokanałowe oraz końcówki do każdej z pipet.

Zestaw    w   wersji   z   certyfikatem   CE/IVD, zaprojektowany z myślą o redukcji  zanieczyszczeń podczas pobierania próbek cieczy, zwłaszcza próbek ludzkich, a także odczynników stosowanych w badaniach diagnostycznych in vitro (zgodnych z dyrektywą 98/79/WE). Dedykowane są do zastosowań medycznych, klinicznych oraz diagnostycznych.

- Dwie dodatkowe do zestawu Pipety jednokanałowe o regulowanej pojemności dedykowane do mikrowirówki – kpl. 2

3.a. Pipeta regulowana pojemność; Pojemność: 0,1-2,5 µl – 2 sztuki

3.b. Pipeta regulowana pojemność; Pojemność: 500-5000 µl – 2 sztuki

Pipety o najwyższej precyzji i dokładności.

Ergonomiczne dzięki zredukowanej sile wymaganej do obsługi.

Pipety to urządzenia o najwyższej precyzji i dokładności.

Posiadają wyjątkowy sprężynujący stożek końcowy i funkcję SOFTeject.

Wyposażone w ultra-lekki tłok wykonany z tworzywa (za wyjątkiem pipet o poj. 2,5 µl, 5 ml). Ergonomiczne w użytkowaniu dzięki zredukowanej sile wymaganej do obsługi. Dzięki temu obciążenie dłoni i ramienia przy pipetowaniu jest znacznie mniejsze. Pipety  wyposażone również w mechanizm amortyzujący, chroniący trzonek na końcówki do pipet (za wyjątkiem pipet o poj. 5 ml) oraz zacisk szybkiego montowania, który ułatwia usunięcie dolnej części pipety (za wyjątkiem pipet o poj. 5 ml). Regulacja pojemności jest niezwykle prosta: wystarczy kilka obrotów, by ustawić potrzebną pojemność. Pipety są trwałe i odporne chemicznie, termicznie oraz mechanicznie. Mogą być kalibrowane zgodnie z potrzebami użytkownika, do wymaganej pojemności, bądź specyficznych właściwości pipetowanego płynu. Z możliwością sterylizacji całej pipety lub tylko dolnej części.

Końcówki i pipety oznaczone kodem barwnym. Dzięki temu można w prosty
i intuicyjny sposób dobrać końcówki kompatybilne do pipety o określonym zakresie pojemności. Dodatkowo, użytkownik może na podstawie kodu barwnego szybko zidentyfikować żądaną pipetę podczas pracy w laboratorium.

Pipety w wersji z certyfikatem CE/IVD. Pipety zaprojektowane z myślą o redukcji zanieczyszczeń podczas pobierania próbek cieczy, zwłaszcza próbek ludzkich, a także odczynników stosowanych w badaniach diagnostycznych in vitro (zgodnych z dyrektywą 98/79/WE). Dedykowane są do zastosowań medycznych, klinicznych oraz diagnostycznych.

- Statyw karuzelowy do pipet automatycznych – szt.2

Statyw karuzelowy  na maksymalnie sześć pipet manualnych (zarówno jedno-, jak i wielokanałowych), a także pipet po zastosowaniu dodatkowego, opcjonalnego uchwytu. Po dołączeniu opcjonalnego uchwytu dodatkowego możliwe jest również przechowywanie na statywie tego modelu. Statyw posiada wygodną rączkę do łatwego przenoszenia. Pipety na statywie przechowywane są bezpiecznie, nie dotykając podłoża, co zapobiega kontaminacjom. Uchwyty do statywu mogą być stosowane zamiennie, a ich montaż jest prosty i nie wymaga dodatkowych narzędzi. Uchwyty na statywie mogą być ustawiane w dwóch orientacjach (obracane o 180 stopni).

- Komunikacja i instrukcja obsługi w  języku polskim

- Sprzęt dopuszczony do obrotu na terytorium RP (deklaracja zgodności, certyfikat CE)

- Sprzęt i osprzęt jednego producenta

- Gwarancja na sprzęt min. 24 miesiące

- Sprzęt fabrycznie nowy: 2020 rok produkcji

…………………………………………..

Podpis osoby uprawnionej do składania oświadczenia