## Pakiet_I-XXVI
Znak sprawy: DZP.3311-39/2020		DOSTAWA ENDOPROTEZ, IMPLANTÓW I MATERIAŁÓW ORTOPEDYCZNYCH					Załącznik nr 1 do SIWZ
Pakiet I – Dostawa endoprotez cementowych i bezcementowych stawu biodrowego, endoprotez rewizyjnych stawu biodrowego, płytek, linek /kabli/ do stabilizacji złamań okolo protezowych
Lp.	Przedmiot zamówienia	J.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto*	Wartość netto (kol. nr 4 x kol. nr 5)	Stawka podatku VAT w %*	Cena jednostkowa brutoo*	Wartość brutto*	Nazwa handlowa*	Producent i numer katalogowy*	Nazwa i numer dowodu dopuszczenia do obrotu*	Klasa wyrobu medycnego**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Trzpień prosty, o standardowym i zwiększonym offsecie (127 i 132 st ) ,12 rozmiarów dla kazdego kąta ,wykonany ze stopu tytanu w części bliższej pokryty porowatym czystym tytanem i hydroksyapatytem .Trzpień musi posiadać wzdłużone rowki antyrotacyjne. Uzycie narzedzi do dostępu DAA i DSA . Zakwalifikowany jako trzpien przynasadowy . Stozek V40	szt.	120
2	Modularny trzpień do cementowania z offsetem (35,5 ;37,5; 44; 50 ), bez kołnierza z dwoma centralizerami w kpl, stalowy, gładki, wysokopolerowany, stożek V40	szt.	30
3	Trzpienie cementowane rewizyjne 200-260mm offset 37,5 44	szt.	5
4	Trzpień prosty tytanowy bezcementowy, w kształcie stożkowym, pokryty HA i napylany tytanem, w części dystalnej w co najmniej trzech długościach , prosty i zakrzywiony (155,195,235mm), i grubościach 14-28mm (co 1mm), Cześć proksymalna w średnicy:19,21,23,25,27 mm, Wysokość 70-100mm, rosnące co 10mm. ze zmiennym offsetem,Część proksymalna łączona z częścią dystalną za pomocą śruby. Część dystalna posiada ostre listwy antyrotacyjne. Możlwosc uzycia częsci dystalnej gładkiej , o przekroju walca . Stożek V 40. Kąt CCD 132	szt.	14
5	panewka do cementowania z kołnierzem presuryzacyjnym . Srednica zew 40-60mm, wew22,28,32,40mm, oraz panewka cementowana PE o średnicy wewnętrznej 28mm i panewka 32 mm z dystanserami i okapem	szt.	25
6	Panewka bezcementowa otworowa i bezotworowa typu press-fit do wkladu 22,28,32,36 mm opcjonalnie 40,44mm (sr zew40-72mm)pokryta hydroksyapatytem i tytanem. Uniwersalna dla wkładu ceramicznego ,polietylenowego oraz przełącznika metalowego, panewki dwumobilnej oraz z min 5 otworami z możliwością dodatkowej stabilizacji za pomocą śrub, w komplecie obturatory. Panewka poszerzona na dystalnej cześci .(typ PSL )	szt.	90
7	śruby panewkowe 16-65mm		10
8	Panewka bezcementowa, hemisferyczna umożliwiająca wrastanie kości dzięki przestrzennej strukturze powierzchniowej, pokryta tritanium, z otworami na śruby oraz pełna 44-66mm . Metoda drukowania .	szt.	40
9	Wkład do panewki bezcementowej polietylenowy ( PE X3) 22, 28, 32, 36 mm; asymetryczny, symetryczny Zatrzaskowy mechanizm mocowania	szt.	100
10	Wkład ceramiczny do panewki bezcementowej, średnica wewnętrzna 28, 32, 36 mm, wkładka zamocowana na metalowym amortyzatorze	szt.	10
11	głowa metalowa Co Cr średnica 28,32 mm	szt.	100
12	Głowa metalowa średnica 36,40,44 mm ,pokryta jonami azotu .	szt.	10
13	Głowa ceramiczna 28, 32,36 mm	szt.	20
14	Panewka bipolarna głowa metalowa 22 mm - panewka zewnętrzna 36 - 61 mm, głowa wewnętrzna 28 mm panewka 44 -72 mm	szt.	30
15	Cement kostny ztobramecyna ( 41 g)	szt.	100
16	Korek z PMMA kanału udowego	szt.	20
17	Wkładki zatrzaskowe, PE, o dwóch osiach obrotu, zabezpieczające przed zwichnięciem , w opcji cementowanej (użycie głowy 22, 28, 32 mm) i do panewki bezcementowej (22 mm do panewki zewnętrznej 52 – 56 mm, 28 mm – 58 – 72)	szt.	12
18	koszyk do rewizji . Prawy , lewy 48-72mm	szt.	4
19	Panewka hemisferyczna z wbudowanym augmentem , prawa , lewa 54-80mm , pokryta tytanem o strukturze 3D.. Przesuniety srodek roracji . Otwory na sruby na obwodzie ( czesc nadbudowy ) oraz w czesci centralnej .	szt.	2
20	augment panewkowy bezcementowy o strukturze pozwalającej na wrost kosci ( Ti ).Mozliwosc stabilizacji za pomocą śrub i drutów Kirschnera . 18 rozmiarów ( grubosc 15,20,25mm , wielkosc zew 46,50,54,58,62,68mm )	szt.	5
21	Siatki rewizyjne udowe oraz do trzpienia kości udowej	szt.	4
22	syntetyczny substytut kostny o objętości 15cm3 w postaci granulek o śr.1-4mm składający się w 100% z beta fosforanu trójwapniowego .	szt.	8
23	pasta do wypełniania ubytków w kości 5cc ,możliwosc podawania w strzykawce lub szpatułką . Miska , strzykawka w komplecie	szt.	2
24	panewka bezcementowa , sferyczna , wydukowana z tytanu technologią 3D (umozliwai wrost kosci ) , porowatosc powierzchni 76% . Śr zew 42-66 ( głowa 28mm dla sr 42, głowa 32 od 44mm, głowa 36 od sr 48. Opcja wilootworowa do sr 72mm. Mocowanie srub w zakresie 37stopni swobody .Kompatybilna z wkladami dwumobilnymi , ceramicznmymi , polietylenowymi	szt.	12
25	panewka półsferyczna , anatomiczna w wersji prawa , lewa wykonana ze stopu CoCr pokryta napylanym plasma spray z tytanu i dodatkowo hydroksyapatytem. Poszerzenie półsferycznego kształtu o 1,5mm. Anatomiczny kształt panewki zapobiegający konfliktowi z szyjką lub stożkiem trzpienia . Rozmiar 46-64mm	szt.	8
26	wkład metalowy do panewki bezcementowej umożliwiający dwumobilną artykulację, kompatybilny z systemem panewek bezcementowych	szt.	12
27	Wkład PE do panewki : 1.anatomicznej , 2. wkladu metlowego do panewki bezcementowej pressfit	szt.	20
28	Płyty kompresyjne 5,7,8,11 otworowe ,100-130 z rowkami na linki	szt.	5
29	plyta kretarzowa , stalowa 150-210mm , z możliwoscią przeprowadzenia linek przez poprzeczki do zacisku	szt	14
30	Kable 2 mm w zestawie z zaciskiem do naciągu dwustronnego	szt.	30
31	Plomby do kabli	szt.	20
32	Kable 2 mm bez zacisku	szt.	20
33	Ostrza do piły do protezy biodra i kolana	szt.	150
				Razem:

	Uwaga: poz. nr 4,5,6,18-24,28-32 nie stanowią składu pakietu startowego i zamawiawiane sukcesywnie w okresie trwania umowy.
	Wykonawca w czasie trwania umowy bezpłatnie zapewni i użyczy:
	1.Instrumentarium, napęd ortopedyczny w zestawie: piła, wiertarka, stacja ładowania baterii, 2 baterie i 2 osłony do baterii wypożyczone na czas trwania umowy bezpłatnie. Wymóg stosowania ostrzy jednorazowych używane do każdego zabiegu.
	2. Szkolenia personelu Zamawiającego (lekarze operujący, instrumentariuszki) z technik endoprotezoplastyki
	*wypełnić
	** zgodnie z Dyrektywami UE i ustawą z dnia dnia 20.05.2010 r. o Wyrobach Medycznych (należy podać informacyjnie).

				...................................................... / Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

Pakiet II – Dostawa endoprotez cementowych stawu kolanowego, endoprotez rewizyjnych stawu kolanowego
Lp.	Przedmiot zamówienia	J.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto*	Wartość netto (kol. nr 4 x kol. nr 5)	Stawka podatku VAT w %*	Cena jednostkowa brutoo*	Wartość brutto*	Nazwa handlowa*	Producent i numer katalogowy*	Nazwa i numer dowodu dopuszczenia do obrotu*	Klasa wyrobu medycnego**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Endoproteza kłykciowa stawu kolanowego, cementowa lub bezcementowa CR ,CS, PS Zakres ruchu Element udowy jednoosiowy (w zakresie 10-110st A/P), anatomiczny (prawy, lewy) wykonany ze stopu kobaltowo-chromowego, z podniesioną o 7° przednią częścią zapobiegającą tzw. notching – nadmiernemu naciskowi implantu na warstwę korową przedniej części uda; 8 rozmiarach dla każdej ze stron .Kłykcie tylnie poszerzone , skrócone . Modularna, uniwersalna (jednakowa dla strony lewej i prawej) część piszczelowa wykonana ze stopu kobaltowo-chromowego, przynajmniej w 8 rozmiarach, wyspa antyrotacyjna . Wkładka z polietylenu III generacji o geometrii zapewniającej poruszanie się elementu udowego po łuku rotacyjnym; o grubościach: 9mm, 11mm, 13mm, 16mm i 19mm. W wersji ze stabilizacją (PS) możliwość zastosowania wkładek 22mm i 25mm.	kpl***
a	czesc udowa	szt	100
b	czesc piszczelowa	szt	100
c	wkładkapolietylenowa X3 CR lub PS	szt	100
2	Cement z kolistyną i erytromecyną 1x40 g	szt	20
3	Cement kostny z tobramecyna 1x40 g	szt.	100
4	czesc udowa (jak w 2a)	szt.	10
5	czesc piszczelowa z mozliwoscia uzycia augmentów oraz przedłuzek cementowanyvh oraz bezcementowych	szt.	25
6	przedłuzka do zacementowania 9,12,15 mm , długosc 50,100,150mm	szt.	25
7	augment piszczelowy 5, 10 mm symetryczy i połówkowy	szt.	8
8	wklad RE X3rewizyjny z metalowym usztywnieniem ,wysokosc 9,11,13,16, do 28mm	szt.	20
9	Modularny system endoprotez stosowanych w zabiegach poresekcyjnych i onkologicznych. System zapewnia zaopatrzenie części bliższej i dalszej kości udowej oraz części bliższej kości piszczelowej.W częściach wymagających resekcji kości implant mocowany jest za pomoca trzpieni cementowych lub bezcementowych z mozliwością regulacji wielkości resekcji za pomocą elementów przedłużających. System za pomoca elementu łączącego daje możliwość odtworzenia całej długości kości udowej.W obrębie stawu kolanowego element udowy i piszczelowy połączony jest ze sobą zawiasowo za pomocą osi i elementu rotacyjnego pozwalając z stworzenie kolana rotacyjno-zawiasowego. Połaczenie jest kompatybilne z endoprotezą rotacyjno – zawiasową , stosowaną w nie uszkodzonej części stawu kolanowego. Elementy protezy muszą być kompatybilne ze sobą i łączone bez użycia śruby za pomocą stożka dające możliwośc szybkiego rozłączenia jej elementów i płynną, bezstopniową ich regulację.	kpl***	2
10	endoproteza rewizyjna stawu kolanowego , zawiasowa . Element udowy zawiasowy wykonany ze stopu CoCr , anatomiczny prawy , lewy ,pięc rozmiarów , odpowiednio dla kazdej ze stron element piszczelowy zawiasowy, z CoCtr,uniwersalny, 4 rozmiary. Element polietylenowy do połączenia elementu zawiasowego ( dwa rozmiary ). Wkładki PE 5 grubosci 10-24mm.Trzpienie sródszpikowe z CoCr , bezcementowe, długość 80 i 155mm , średnica 10-23mm. Podkładki piszczelowe 5,10mm, Dystalne podkładki udowe 10mm. Offset 10mm ORAZ Endoproteza oparta o mechanizm zawiasowy . Element udowy zawisowy wykonany ze stopu CoCr , anatomiczny prawy , lewy, pięć rozmiarów , odpowiednio dla każdej ze stron element piszczelowy zawiasowy, z CoCr ,uniwersalny, 4 rozmiary.połączenie cz udowej z piszczelową za pomomocą elementu rotacyjnego z CoCr ,oraz zabezpieczających elementów z PE). Wkładki PE 5 grubości 10-24mm.Trzpienie śródszpikowe z CoCr , bezcementowe lub cementowane długość 80 i 155mm , średnica 10-23mm. Podkładki piszczelowe 5,10mm, Dystalne podkładki udowe 10mm. Offset 4mm	kpl***	4
11	Endoproteza rewizyjna stawu kolanowego Trzpienie bezcementowe 100,150mm,średnica 10-23 mm ze skokiem co 1mm.Trzpienie cementowane 50,100,150 mm,śr 9,12,15mm Komponent udowy wykonany z Co Cr w jednoosiowych ,płaszczyznach A/P M/L, prawy – lewy 8 rozmiarów dla każdej strony,augmenty dystalne 5,10,15mm,tylnie 5,10mm.offset 2,4,6,8 mm Taca piszczelowa w 8 rozmiarach, augmenty 5, 10 mm. Wkładka PE X3 mocowana obwodowo do tacy piszczelowej z dodatkowym bolcem stabilizującym. Wysokość wkładek od 10 do 24 mm .	kpl***	7
12	część piszczelowa ze stopu tytanu ,bezcementowa, z pokryciem czystym tytanem do przerostu koscia , 4 pegi o krzyzowym kształcie zwiększajace stabilizacje ,8 rozmiarów	szt.	10
13	część piszczelowa z polietylenu monoblok z wkladką . 8 rozmiarów tacy pisczelowej , wysokosc 9,11,13,16mm dla kazdego rozmiaru .	szt	10
14	augmenty tytanowe do wypełnienia ubytków kości gąbczastej w części przynasadowej kości udowej (12asymetrycznych -6 dla strony prawej , 6 dla lewej ) i piszczelowej (5 symetrycznych , 8 asymetrycznych ) stawu kolanowego	szt.	6
				Razem:

	Wykonawca w czasie trwania umowy bezpłatnie zapewni i użyczy:
	1. Instrumentarium, napęd ortopedyczny w zestawie: piła, wiertarka, stacja ładowania baterii, 2 baterie i 2 osłony do baterii wypożyczone na czas trwania umowy bezpłatnie. Wymóg stosowania ostrzy jednorazowych używane do każdego zabiegu.
	2. Szkolenia personelu Zamawiającego (lekarze operujący, instrumentariuszki) z technik endoprotezoplastyki
	*wypełnić
	** zgodnie z Dyrektywami UE i ustawą z dnia dnia 20.05.2010 r. o Wyrobach Medycznych (należy podać informacyjnie).
	Uwaga: poz. nr 6-18, nie stanowią składu pakietu startowego i zamawiane sukcesywnie w okresie trwania umowy.

				...................................................... / Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

Pakiet III - Dostawa endoprotez pierwotnych bezcementowych i cementowej stawu biodrowego
Lp.	Przedmiot zamówienia	J.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto*	Wartość netto (kol. nr 4 x kol. nr 5)	Stawka podatku VAT w %*	Cena jednostkowa brutoo*	Wartość brutto*	Nazwa handlowa*	Producent i numer katalogowy*	Nazwa i numer dowodu dopuszczenia do obrotu*	Klasa wyrobu medycnego**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Trzpień modularny ze stopu tytanowego, prosty, zwężający się dystalnie, prostokątny w przekroju na całej długości, w opcji kołnierzowy i bezkołnierzowy oraz w opcji standard, coxa vara,high offset, low neck oraz short neck; uniwersalny dla biodra prawego i lewego, porowaty na całej długości i na całej długości pokryty hydroksyapatytem; długość trzpienia od 120mm do 190mm i prostokątnym przekroju poprzecznym. Trzpień posiada na całej powierzchni wzdłużne i poprzeczne nacięcia umożliwiające bardzo dobrą pierwotna stabilizację. W opcji trzpień dysplastyczny w opcji kołnierzowej i bezkołnierzowej Low neck oraz short neck.	szt.	100
2	Wkładka polietylenowa o średnicy wewnętrznej 28 mm, 32 mm i 36mm – z okapem lub neutralna oraz z dziesięciostopniowym offsete'tem ( do zakupionych panewek o rozmiarach 44-66 mm)	szt.	100
3	Śruba do kości gąbczastej od długości od 20 do 60mm, ze skokiem 5mm	szt.	60
4	Panewka hemisferyczna, bezcementowa typu "press-fit", napylona tytanem oraz tytanem w strukturze 3D z możliwością zastosowania 3 śrub mocujących. Średnica zewnętrzna panewki 48-66mm ze skokiem co 2 mm.	szt.	100
5	Głowa ceramiczna z ceramiki typu biolox delta 28mm, 32 mm i 36mm, 3 długości szyjki, wybór średnicy i typu głowy śródoperacyjnie.	szt.	20
6	Wkładka w całości ceramiczna (biolox delta) o średnicy wewnętrznej 28 mm, 32 mm i 36mm (w zależnosci od rozmiaru). Wybór śródoperacyjnie.	szt.	10
7	Zaślepka do panewki press - fit oraz wkręcanej	szt.	100
8	Głowa metalowa o średnicy 36 wysokopolerowana, 4 długości szyjki, konus 12/14 z możliwością zastosowania w (artykulacji metal na metal)	szt.	100
9	Głowa metalowa o średnicy 28mm i 32 mm w min 5 długosciach szyjki, konus 12/14	szt.	40
10	Korek do blokowania kanału kości	szt.	10
12	Trzpień cementowy stalowy, gładki, prosty, uniwersalny, bezkołnierzowy, zwężający się dystalnie, występujący w min 10 rozmiarach, od 120mm do 190mm z możliwością trzpieni Standard i High Offset. Kąt szyjnki 135 stopni, stożek trzpienia 12/14.	szt.	10
13	Głowa bipolarna o podwójnej artykulacji (metal - polietylen - metal), wykorzystująca dodatkową artykulację w celu zmniejszenia zuzycia panewki; składająca się z metalowej głowy wewnetrznej Articul /Eze o średnicy 22.225 mm w 2 dł. Szyjki lub 28mm w 5 dł. szyjki oraz metalowej głowy zewnętrznej posiadającej eliptyczny kształt, o dodatnim mimiśrodzie, zapewniającej prawidłowe anatomiczne połozenie i właściwe rozmieszczenie działających sił; dostępna w 23 rozmiarach (39mm-65mm) dla głowy wewnętrznej o średnicy 28mm oraz w 19 rozmiarach (39mm-57mm) dla głowy wewnetrznej o średnicy 22.225mm; głowa wewnetrzna pasująca na stożek 12/14.	szt.	20
14		szt.	20
				Razem:

Szkolenie personelu Zamawiającego (lekarze operujący, instrumentariuszki) z technik endoprotezoplastyki
Instrumentarium, napęd ortopedyczny do wykonywania zabiegów operacyjnych, dodatkowy osprzęt do zabiegów ortopedycznych ( podważki )wypożyczone na czas trwania umowy bezpłatnie.
*wypełnić
** zgodnie z Dyrektywami UE i ustawą z dnia dnia 20.05.2010 r. o Wyrobach Medycznych (należy podać informacyjnie).
				...................................................... / Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

Pakiet IV - Dostawa endoprotez rewizyjnych bezcementowych i cementowych stawu biodrowego
Lp.	Przedmiot zamówienia	J.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto*	Wartość netto (kol. nr 4 x kol. nr 5)	Stawka podatku VAT w %*	Cena jednostkowa brutoo*	Wartość brutto*	Nazwa handlowa*	Producent i numer katalogowy*	Nazwa i numer dowodu dopuszczenia do obrotu*	Klasa wyrobu medycnego**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Śruby do kości gąpczastej o średnicy 5 mm i dł. od 25 do 60 mm	szt.	10
2	Wkładka polyetylenowa zatrzaskowa do panewek w rozmiarach od 52 do 76 ze skokiem co 2mm, neutralny lub z orientacją 10	szt.	2
3	Panewka rewizyjna bezcementowa typu pressfit, wielootworowa z możliwością użycia od 6 do 10 śrub w czaszy panewki oraz na jej rancie. Panewka występuje w rozmiarach od 54 mm do 80 mm z opcją tolerancji.	szt.	2
4	Panewka dwumobilna w opcji cemetowej ze stali polerowanej. Rozmiary od 41mm do 69mm, wkładki na głowe 22.225mm oraz 28mm.	szt.	2
5	Panewka dwumobilna typu pressfit bezcementowa stalowa, napylona plazmą tytanową oraz hydroksyapatytem. Rozmiary od 41mm do 69mm, wkładki na głowe 22.225mm oraz 28mm.	szt.	2
6	Panewka dwumobilna rewizyjna typu pressfit bezcementowa stalowa, napylona plazmą tytanową oraz hydroksyapatytem. Stabilizacja zewnetrzna, dwa ramiona z mozliwoscia wkrecenia srub. Dodatkowo opcja pegów do stabilizacji sferycznej. Rozmiary od 43mm do 69mm, wkładki na głowe 22.225mm oraz 28mm.	szt.	1
	Wkladka do panewki dwumobilnej polyetylenowa w rozmiarach od 41 do 69mm na głowy 28mm oraz 22.225mm	szt.	5
	Sruby do panewki dwumobilnej	szt.	4
7	Augumenty do panewki biodrowej z możliwością zastosowania na cement kostny oraz na śruby. W rozmiarach panewki od 50 do 70.	szt.	5
8	Śruby do augumentów panewki o średnicy 5,5 mm w rozmiarach panewki od 25 do 70 mm.	szt.	10
9	Trzpień rewizyjny, modularny, ze stopu tytanowego, prosty, zwężający się dystalnie, kołnierzowy; uniwersalny dla biodra prawego i lewego, porowaty na całej długości i na całej długości pokryty hydroksyapatytem (średnia grubość 155 µm); trzpień w 5 rozmiarach; długość trzpienia od 180mm do 240mm; trzpień posiada wzdłużne i poprzeczne nacięcia umożliwiające bardzo dobrą pierwotna stabilizację; w części dalszej trzpień posiadają szczeliny w płaszczyźnie A/P i M/L zwiększające elastyczność i zmniejszające ryzyko bóli udowych.	szt.	1
10	Trzpień rewizyjny modularny ze stopu tytanowego, zwężający się dystalnie, dla biodra prawego i lewego uniwersalny składający się z elementu dystalnego w min. 9 szerokościach i 4 długościach i proxymalnego w min. 3 szerokościach i 4 długościach, z offesetem i bez oraz, oraz śruby blokującej. Kat szyjkowo trzonowy 135 stopni.	szt.	1
11	Trzpień rewizyjny modularny, składający się z 2 odrębnych komponentów: krętarzowego i dalszego przynasadowo-trzonowego; komponent krętarzowy w dwóch dlugościach, z kołnierzem i bez, pokryty poziomymi strukturami schodkowymi zapobiegającymi obniżeniu się implantu, pokryty w całości hydroksyapatytem, umożliwiający zamocowanie linek medycznych w celu zamocowania elementów kości, szyjka zakończona stożkiem 12/14. Możliwość zastosowania „skrzydełek” krętarzowych; część przynasadowa wyposażona w degresywne poziome struktury zapobiegające obniżaniu się implantu, pokryta hydroksyapatytem; część trzonowa: walcowa i wygięta w celu dopasowania do anatomicznej krzywizny kości udowej, posiada pionowe struktury odporne na siły skrętne, wyposażona w od 1 do 3 otworów dystalnych na śruby mocujące o średnicy 5mm; trzpień w 4 długościach od 225 do 375 mm oraz w 6 średnicach od 10 do 20 mm ze skokiem co 2mm, całość pokryta hydroksyapatytem.	szt.	1
				Razem:

Szkolenie personelu Zamawiającego (lekarze operujący, instrumentariuszki) z technik endoprotezoplastyki
Implanty i instrumentarium dostarczone na zgłoszenie, napęd ortopedyczny do wykonywania zabiegów operacyjnych, dodatkowy osprzęt do zabiegów ortopedycznych ( podważki ).
*wypełnić
** zgodnie z Dyrektywami UE i ustawą z dnia dnia 20.05.2010 r. o Wyrobach Medycznych (należy podać informacyjnie).

				...................................................... / Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

Pakiet V - Dostawa endoprotez pierwotnych cementowych stawu kolanowego
Lp.	Przedmiot zamówienia	J.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto*	Wartość netto (kol. nr 4 x kol. nr 5)	Stawka podatku VAT w %*	Cena jednostkowa brutoo*	Wartość brutto*	Nazwa handlowa*	Producent i numer katalogowy*	Nazwa i numer dowodu dopuszczenia do obrotu*	Klasa wyrobu medycnego**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Komponent piszczelowy wykonany ze stopu CoCr w opcji MB i FB. W min 10 rozmiarach. System zatrzaskowy minimalizujacy mikroruchy wkladki. Taca pisczelowa umozliwia zastosowanie trzpeinia przedluzajacego.	szt.	10
2	Wkładka polyetylenowa z przeciwutleniaczem stabilizujacym wolne rodniki. W rozmiarach od 5 do 16mm w opcji CR oraz 5 do 20mm w opcji PS o przyroscie 1-2mm w zaleznosci od rozmiaru. Opcja MB oraz FB	szt.	10
3	Komponent rzepkowy medializowany okragły, anatomiczny dla kolana w rozmiarach od 29mm do 41mm.	szt.	10
4	Element udowy anatomiczny cementowy w min 14 rozmiarach w tym 10 standard oraz 4 wąskie. Element udowy o proporcjonalnym i stopniowo zmiejszajcym sie promieniu zgięcia. Wykonany ze stopu CoCr o stalej grubości tylnej. Wystepujacy w opcji z achowniaem wizadla krzyzowego tylnego PS i wycieciem wiazadla krzyzowego tylnego CR.	szt.	10
				Razem:

Szkolenie personelu Zamawiającego (lekarze operujący, instrumentariuszki) z technik endoprotezoplastyki
Implanty i instrumentarium dostarczone na zgłoszenie, napęd ortopedyczny do wykonywania zabiegów operacyjnych, dodatkowy osprzęt do zabiegów ortopedycznych (podważki),
*wypełnić
** zgodnie z Dyrektywami UE i ustawą z dnia dnia 20.05.2010 r. o Wyrobach Medycznych (należy podać informacyjnie).
				...................................................... / Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

Pakiet VI - Dostawa endoprotez rewizyjnych bezcementowych i cementowych stawu kolanowego
Lp.	Przedmiot zamówienia	J.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto*	Wartość netto (kol. nr 4 x kol. nr 5)	Stawka podatku VAT w %*	Cena jednostkowa brutoo*	Wartość brutto*	Nazwa handlowa*	Producent i numer katalogowy*	Nazwa i numer dowodu dopuszczenia do obrotu*	Klasa wyrobu medycnego**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Element udowy anatomiczny protezy stawu kolanowego cementowy z wycięciem PCL, kompatybilny z cementowym elementem piszczelowym oraz z wkładką typu „mobile bearing” i „fixed bearing”, protezy w rozmiarach 2; 3; 4; 5. Stop CoCr.	szt.	2
2	Tacka piszczelowa rotacyjna wykonana z CoCr w rozmiarach 2, 2,5, 3, 4, 5 z możliwościa zastosowania trzpieni przedłużających od 75 do 150mm.	szt.	2
3	Trzpień udowy przedłużający ( trzy długości dla każdego rozmiaru elementu udowego 75mm, 115mm, 150mm) przystosowany do mocowania do pierwotnego komponentu udowego, naciętych w płaszczyźnie wieńcowej i strzałkowej. Mocowany śrubą z możliwością offsetu -2/0/+2mm.	szt.	2
4	Trzpień piszczelowy przedłużający ( dwie długości dla każdego rozmiaru elementu piszczelowego 75mm, 115mm) mocowany do pierwotnego komponentu piszczelowego. Kompatybilny z tacką z offsetem	szt.	2
5	Kliny udowe dystalne i tylne	szt.	2
6	Element udowy zawiasowy Lewy/Prawy w min 3 rozmiarach	szt.	1
7	Elemnt udowy resekcyjny Lewy/Prawy w min 2 rozmiarach	szt.	1
8	Element piszczelowy resekcyjny proxymalny w 1 rozmiarze	szt.	1
9	Adapter udowy 0, 5, 10 stopni	szt.	1
10	Element udowy resekcyjny proxymalny w min 3 opcjach Lewy/Prawy/Neutral	szt.	1
11	Wkładka polyetylenowa zawiasowa o wysokościach od 12mm do 31mm	szt.	1
12	Taca pisczelowa grubościenna w min 3 rozmiarach i wysokościach 15mm oraz 25mm	szt.	1
13	Przedłużki resekcyjne w cementowe i bezcementowe, proste oraz anatomiczne	szt.	1
14	Element segmentowy resekcyjny w rozmiarach od 25 do 125 mm	szt.	1
15	Wkładka polietylenowa typu „mobile bearing”, oraz fixed bearing, tylnie stabilizowana. Polietylen wysokiej gęstości „cross-link”, , w rozmiarach: 10mm; 12,5mm; 15mm; 17,5mm; 20mm; 22,5mm; 25mm; 30mm.	szt.	2
16	Adapter 5˚ i 7˚ koślawości umożliwiający zastosowanie kołnierzy i trzpieni jednocześnie.	szt.	2
17	Śruba mocująca adapter neutralna 0˚ lub offset 2˚.	szt.	2
18	Kołnierz piszczelowy, bezcementowy w 5 rozmiarach uzupełniający ubytki kostne wewnątrz przynasady.	szt.	2
19	Kołnierz udowy bezcementowy w 5 rozmiarach uzupełniający ubytki kostne wewnątrz przynasady.	szt.	2
20	Kliny całkowite piszczelowe 5, 10 i 15, przykręcane do tacki piszczelowej MB.	szt.	2
21	Element rewizyjny udowy endoprotezy stawu kolanowego, cementowany, anatomiczny (prawy i lewy) o proporcjonalnym i stopniowo zmniejszającym się promieniu. Wykonany ze stopu CoCrMo, dostępny w rozmiarach 3,4,5,6,7,8 dla każdej ze stron.	szt.	2
22	Element rewizyjny piszczelowy endoprotezy stawu kolanowego w opcji zatrzaskowej, cementowany, wykonany ze stopu CoCrMo. Dostępny w rozmiarach 3, 4, 5, 6, 7, 8,.	szt.	1
23	Element rewizyjny piszczelowy endoprotezy stawu kolanowego w opcji rotacyjnej, cementowany, wykonany ze stopu CoCrMo. Dostępny w rozmiarach 3, 4, 5, 6, 7, 8,.	szt.	1
24	Wkładka zatrzaskowa wykonana z polietylenu z przeciwutleniaczem Pentaerythritol Tetrakis stabilizującym wolne rodniki. System zatrzaskowy minimalizujący mikroruchy wkładki do 16µm oraz pozwalający na połączenie elementu udowego i piszczelowego w zakresie +/- 2 rozmiary, wkładka zawsze jest w rozmiarze elementu udowego zachowując optymalne dopasowanie. Wkładka dostępna w opcji CRS w wysokościach 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 mm dla wszystkich rozmiarów .	szt.	1
25	Wkładka rotacyjna wykonana z polietylenu z przeciwutleniaczem Pentaerythritol Tetrakis stabilizującym wolne rodniki. System zatrzaskowy minimalizujący mikroruchy wkładki do 16µm oraz pozwalający na połączenie elementu udowego i piszczelowego w zakresie +/- 2 rozmiary, wkładka zawsze jest w rozmiarze elementu udowego zachowując optymalne dopasowanie. Wkładka dostępna w opcji CRS w wysokościach 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 mm dla wszystkich rozmiarów .	szt.	1
26	Augmenty udowe dystalne, cementowane, o grubości 4mm, 8mm oraz 12mm do elementu udowego rewizyjnego endoprotezy stawu kolanowego o rozmiarach 3, 4 , 5, 6, 7, 8.	szt.	1
27	Augmenty udowe tylne, cementowane, o grubości 4mm, 8mm do elementu udowego rewizyjnego endoprotezy stawu kolanowego o rozmiarach 3, 4 , 5, 6, 7, 8.	szt.	1
28	Augmenty piszczelowe, cementowane, dostępne w opcji LM\RL oraz RM\LL o grubości 5mm. 10mm oraz 15mm a także augment uniwersalny o grubości 5mm dla wszystkich rozmiarów elementu rewizyjnego piszczelowego.	szt.	1
29	Trzpień cementowany, uniwersalny o średnicy 14mm i długości 30mm, 50mm, 80mm, 130mm oraz o średnicy 16mm i długości 80mm i 130mm	szt.	1
30	Trzpień bezcementowy, antyrotacyjny, uniwersalny do elementu piszczelowego i udowego. Dostępny o średnicy 10mm, 12mm, 14mm, 16mm, 18mm, 20mm, 22mm, 24mm i długościach 60mm, 110mm, 160mm	szt.	1
31	Adapter rewizyjny, offsetowy 2mm, 4mm, 6mm	szt.	2
32	Kołnierz udowy, dostępny w opcji cementowanej w rozmiarze 30mm oraz bezcementowej z napyleniem porowatym tytanem w części proksymalnej oraz napylony na całej długości, uzupełniający ubytki kostne wewnątrz przynasady, zapewniający stabilność rotacyjną i progresywnie przenoszący obciążenia poprzez schodkową budowę. Rozmiary 30mm, 35mm, 40mm, 50mm, 55mm.	szt.	1
33	Kołnierz piszczelowy, dostępny w opcji cementowanej w rozmiarze 29mm oraz bezcementowej z napyleniem porowatym tytanem w części proksymalnej oraz napylony na całej długości, uzupełniający ubytki kostne wewnątrz przynasady, zapewniający stabilność rotacyjną i progresywnie przenoszący obciążenia poprzez schodkową budowę. Rozmiary 29mm, 37mm, 45mm, 53mm, 61mm oraz 69mm.	szt.	1
				Razem:

Szkolenie personelu Zamawiającego (lekarze operujący, instrumentariuszki) z technik endoprotezoplastyki
Implanty i instrumentarium dostarczone na zgłoszenie, napęd ortopedyczny do wykonywania zabiegów operacyjnych, dodatkowy osprzęt do zabiegów ortopedycznych ( podważki )
*wypełnić
** zgodnie z Dyrektywami UE i ustawą z dnia dnia 20.05.2010 r. o Wyrobach Medycznych (należy podać informacyjnie).
				...................................................... / Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

Pakiet VII - Dostawa implantów do zespalania kości ręki,
Lp.	Przedmiot zamówienia	J.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto*	Wartość netto (kol. nr 4 x kol. nr 5)	Stawka podatku VAT w %*	Cena jednostkowa brutoo*	Wartość brutto*	Nazwa handlowa*	Producent i numer katalogowy*	Dowód dopuszczenia do obrotu (nazwa/ nr dokumentu)*	Klasa wyrobu medycznego**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Płytki stabilizujące do zespoleń kości palców. Różne kształty płytek (wielootworowe, T, Y, L, dwuhakowa do złamań awulsyjnych). Śruby korowe o średnicy 1.2 i 1.5 mm, długość odpowiednio 4 – 20 mm i 4 – 24 mm. Gniazda śrub gwiaździste. Grubość płyt 0,6 mm. Tytan	szt.	4
2	Płytki stabilizujące do zespoleń kości palców. Różne kształty płytek (drabinkowe proste, skośne). Śruby korowe o średnicy 1.2 i 1.5 mm, długość odpowiednio 4 – 20 mm i 4 – 24 mm. Gniazda śrub gwiaździste. Grubość płyt 0,6 mm. Tytan	szt.	6
3	Płytki kompresyjne do zespoleń kości palców. Różne kształty płytek (T, z pinem bocznym). Śruby korowe o średnicy 1.2 i 1.5 mm, długość odpowiednio 4 – 20 mm i 4 – 24 mm. Gniazda śrub gwiaździste. Grubość płyt 0,6 mm. Tytan	szt.	4
4	Śruba korowa śred. 1.2, dł. 04-20mm, Tytan	szt.	6
5	Śruba korowa śred. 1.5, dł. 04-24mm, Tytan	szt.	10
6	Śruba korowa rat. śred. 1.8, dł. 06mm, 1szt. Tytan	szt.	5
7	Śruba korowa rat. śred. 1.8, dł. 10mm, Tytan	szt.	4
8	Wiertło 1.0 mm	szt.	2
9	Wiertło 1.2 mm	szt.	2
10	Płytki stabilizujące do zespoleń kości śródręcza. Różne kształty płytek (wielootworowe, T, Y, L). Śruby korowe o średnicy 2.0 i 2.3 mm. Gniazda śrub gwiaździste. Grubość płyt 1.0 mm. Tytan	szt.	6
11	Płytki stabilizujące, różne kształty płytek (drabinkowe proste, skośne, z pinem bocznym). Śruby korowe o średnicy 2.0 i 2.3 mm. Gniazda śrub gwiaździste. Grubość płyt 1.0 mm. Tytan	szt.	4
12	Płytki kompresyjne do zespoleń kości śródręcza. Różne kształty płytek (wielootworowe, T, proste, L). Śruby korowe o średnicy 2.0 i 2.3 mm. Gniazda śrub gwiaździste. Grubość płyt 1.0 i 1.3 mm. Tytan	szt.	4
13	Płytki blokowane do zespoleń kości śródręcza. Różne kształty płytek (wielootworowe, T, Y, L, drabinkowe). Śruby o średnicy 2.0 i 2.3 mm, blokowane i korowe. Płytki blokowane z niegwintowanymi otworami na śruby, zaopatrzone w system trójpunktowego blokowania dociskowego oraz pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kata +/- 15 stopni. Głowy śrub blokujących bezgwintowe, z trzema punktami blokującymi dociskowo, gniazda śrub gwiaździste. Grubość płyty 1.0 mm. Tytan	szt.	6
14	Płytki blokowane do zespoleń kości śródręcza. Różne kształty płytek (wielootworowe, T, L, drabinkowe i/lub Y). Śruby o średnicy 2.0 i 2.3 mm, blokowane i korowe. Płytki blokowane z niegwintowanymi otworami na śruby, zaopatrzone w system trójpunktowego blokowania dociskowego oraz pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kata +/- 15 stopni. Głowy śrub blokujących bezgwintowe, z trzema punktami blokującymi dociskowo, gniazda śrub gwiaździste. Grubość płyty 1.3 mm. Tytan	szt.	4
15	Śruba korowa średnica 2.0, dł. 04 – 30 mm. Tytan	szt.	40
16	Śruba blokowana średnica 2.0, dł. 06 – 30 mm. Tytan	szt.	70
17	Śruba korowa średnica 2.3, dł. 05 – 34 mm. Tytan	szt.	40
18	Śruba korowa rat. średnica 2.5, dł. 06 mm. Tytan	szt.	5
19	Śruba korowa rat. średnica 2.5, dł. 10 mm. Tytan	szt.	5
20	Wiertło 1.6 mm	szt.	1
21	Wiertło 1.9 mm	szt.	1
				RAZEM:
	*wypełnić
	** zgodnie z Dyrektywami UE i ustawą z dnia dnia 20.05.2010 r. o Wyrobach Medycznych (należy podać informacyjnie).
	W trakcie realizacji umowy Wykonawca zapewnia szkolenie z technik operacyjnych w zakresie przedmiotu zamówienia.					...................................................... / Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

Pakiet VIII - Dostawa implantów do zespalania dalszej nasady kości promieniowej
Lp.	Przedmiot zamówienia	J.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto*	Wartość netto (kol. nr 4 x kol. nr 5)	Stawka podatku VAT w %*	Cena jednostkowa brutoo*	Wartość brutto*	Nazwa handlowa*	Producent i numer katalogowy*	Dowód dopuszczenia do obrotu (nazwa/ nr dokumentu)*	Klasa wyrobu medycznego**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Płytki tytanowe do zespolenia złamań dalszej nasady kości promieniowej, niskoprofilowe.Płytki dłoniowe kształt T, długie, krótkie, lewe, prawe, 9-11 otworów pod śruby, z czego 5 w częsci dystalnej. Płytki z niegwintowanymi otworami na śrubach zaopatrzone w system trójpunktowego blokowania dociskowego oraz pozwalające na wprowadzenie sruby w zakresie kąta +/-15 stopni. Głowy śrub blokujących bezgwintowe i z trzema punktami blokującymi dociskowo. Gniazda sruby typu gwieździstego. Płytki prawe i lewe, kodowane kolorystycznie, oznakowane nr katalogowym i nr lotu. Grubość płyt 1,6mm, śruby korowe i blokowane 2.0-2.5mm. Tytan	szt.	4
2	Płytki tytanowe do zespolenia złamań dalszej nasady kości promieniowej, niskoprofilowe. Płytki dłoniowe, kształt delta, długie, krótkie, szerokie, wąskie, lewe, prawe, 11-15 otworów pod śruby, z czego 7-9 w części dystalnej. Płytki z niegwintowanymi otworami na śrubach zaopatrzone w system trójpunktowego blokowania dociskowego oraz pozwalające na wprowadzenie sruby w zakresie kąta +/-15 stopni. Głowy śrub blokujących bezgwintowe i z trzema punktami blokującymi dociskowo. Gniazda sruby typu gwieździstego. Płytki prawe i lewe, kodowane kolorystycznie, oznakowane nr katalogowym i nr lotu. Grubość płyt 1,6mm, śruby korowe i blokowane 2.5mm. Tytan	szt.	8
3	Płytki tytanowe do zespolenia złamań dalszej nasady kości promieniowej, niskoprofilowe. Płytki dłoniowe, kształt delta, długie, krótkie, szerokie, wąskie, lewe, prawe. Płytki z niegwintowanymi otworami na śrubach zaopatrzone w system trójpunktowego blokowania dociskowego oraz pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/-15 stopni. W zestawie dodatkowy celownik odgórnie określający kąt i kierunek wprowadzenia śruby. Głowy śrub blokujących bezgwintowe i z trzema punktami blokującymi dociskowo. Gniazda sruby typu gwieździstego. Płytki prawe i lewe, kodowane kolorystycznie, oznakowane nr katalogowym i nr lotu. Śruby korowe i blokowane 2.5mm. Tytan	szt.	8
4	Płytki tytanowe do zespolenia złamań dalszej nasady kości promieniowej, niskoprofilowe. Płytki grzbietowe, kształt H, lewe, prawe, 12 otworowe. Płytki z niegwintowanymi otworami na śrubach zaopatrzone w system trójpunktowego blokowania dociskowego oraz pozwalające na wprowadzenie sruby w zakresie kąta +/-15 stopni. Głowy śrub blokujących bezgwintowe i z trzema punktami blokującymi dociskowo. Gniazda sruby typu gwieździstego. Płytki prawe i lewe, kodowane kolorystycznie, oznakowane nr katalogowym i nr lotu. Grubość płyt 1,6mm, śruby korowe i blokowane 2.5mm. Tytan	szt.	2
5	Płytki tytanowe do zespolenia złamań kości łokciowej, niskoprofilowe. Kształt Y, długa i krótka, 7 i 10 otworowe. Płytki z niegwintowanymi otworami na śrubach zaopatrzone w system trójpunktowego blokowania dociskowego oraz pozwalające na wprowadzenie sruby w zakresie kąta +/-15 stopni. Głowy śrub blokujących bezgwintowe i z trzema punktami blokującymi dociskowo. Gniazda sruby typu gwieździstego. Płytki prawe i lewe lub bez rozróżnienia, kodowane kolorystycznie, oznakowane nr katalogowym i nr lotu. Grubość płyt 1,6mm, śruby korowe i blokowane 2.5mm. Tytan	szt.	4
6	Płytki tytanowe do zespolenia małych fragmentów złamań dalszej nasady kości promieniowej, niskoprofilowe. Wielootworowe, L, T, proste. Płytki z niegwintowanymi otworami na śrubach zaopatrzone w system trójpunktowego blokowania dociskowego oraz pozwalające na wprowadzenie sruby w zakresie kąta +/-15 stopni. Głowy śrub blokujących bezgwintowe i z trzema punktami blokującymi dociskowo. Gniazda śruby typu gwieździstego. Płytki prawe i lewe, kodowane kolorystycznie, oznakowane nr katalogowym i nr lotu. Grubość płyt 1,6mm, śruby korowe i blokowane 2.5mm. Tytan	szt.	4
7	Śruba korowa śred. 2.5, dł. 08-34mm. Tytan	szt.	1
8	Śruba blokowana śred. 2.5, dł, 08-34mm. Tytan	szt.	1
9	Wiertło 2.0mm	szt.	1
				RAZEM:
	*wypełnić
	** zgodnie z Dyrektywami UE i ustawą z dnia dnia 20.05.2010 r. o Wyrobach Medycznych (należy podać informacyjnie).
	W trakcie realizacji umowy Wykonawca zapewnia szkolenie z technik operacyjnych w zakresie przedmiotu zamówienia.					....................................................... / Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

Pakiet IX – Dostawa implantów śrub kaniulowanych do zespalania kości nadgarstka i ręki
Lp.	Przedmiot zamówienia	szt.	Ilość	Cena jednostkowa netto*	Wartość netto (kol. nr 4 x kol. nr 5)	Stawka podatku VAT w %*	Cena jednostkowa brutoo*	Wartość brutto*	Nazwa handlowa*	Producent i numer katalogowy*	Dowód dopuszczenia do obrotu (nazwa/ nr dokumentu)*	Klasa wyrobu medycznego**
(1)	(2)	szt.	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Śruba kaniulowana, kompresyjna, samowiercąca, wykonana ze stopu tytanu, o średnicy 2,2mm. Początek gwintu o przekroju trójkątnym. Gwint na głowie śruby o średnicy 2,8-3,2mm, średnica rdzenia śruby 1,7mm, średnica gwintu na końcu śruby 2,2-2,5mm. Dostępność śrub z długim i krótkim gwintem w długościach od 10 do 40mm lub 10-30 mm (ze skokiem co 1 mm) dla długiego gwintu i 20-40 mm (ze skokiem 2 mm) dla krótkiego gwintu, gniazdo śruby gwiazdkowe.	szt.	11
2	Śruba kaniulowana, kompresyjna, samowiercąca, wykonana za stopu tytanu, o średnicy 3,0mm. Początek gwintu o przekroju trójkątnym. Gwint na głowie śruby o średnicy 3,8-3,9mm, średnica rdzenia śruby 2,0mm, średnica gwintu na końcu śruby 3,0mm. Dostępność śrub z długim i krótkim gwintem w długościach od 10 do 40mm lub 10-30 mm (ze skokiem co 1 mm) dla długiego gwintu i 20-40 mm (ze skokiem 2 mm) dla krótkiego gwintu, gniazdo śruby gwiazdkowe.	szt.	11
3	0.8-0,9 K-drut, trokar, 100mm	szt.	10
4	1.1 K-drut, trokar, 100mm,	szt.	10
				RAZEM:
	*wypełnić
	** zgodnie z Dyrektywami UE i ustawą z dnia dnia 20.05.2010 r. o Wyrobach Medycznych (należy podać informacyjnie).
	W trakcie realizacji umowy Wykonawca zapewnia szkolenie z technik operacyjnych w zakresie przedmiotu zamówienia.
				..................................................... / Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

Pakiet X -Dostawa implantów do zespalania kości długich, kości stopy, protezy głowy kości promieniowej
Lp.	Przedmiot zamówienia	J.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto*	Wartość netto (kol. nr 4 x kol. nr 5)	Stawka podatku VAT w %*	Cena jednostkowa brutoo*	Wartość brutto*	Nazwa handlowa*	Producent i numer katalogowy*	Dowód dopuszczenia do obrotu (nazwa/ nr dokumentu)*	Klasa wyrobu medycznego**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.	Śródszpikowy gwóźdź blokowany do kości piszczelowej, stalowy jak również tytanowy z łagodnym odgięciem proksymalnym, w przekroju zbliżony do trójkąta, blokowany standardowo i rekonstrukcyjny, w części bliższej co najmniej 5 otworów, w tym 1 kompresyjny zapewniających opcję blokowania w co najmniej 3 różnych płaszczyznach, 1,5°-owe odgięcie w części dystalnej na dł. ok.5 cm, otwory w części dystalnej gwintowane – min., 4, ułożone spiralnie i umożliwiające niskie blokowanie (środek otworu skrajnego 5 mm od końca), jeden otwór dystalny – kompresyjny. Gwoździe kaniulowane Ø 8-11 mm dł. 270-405 mm. Gwoździe tytanowe barwione odmiennie w zależności od średnicy gwoździa.	szt.	6
2.	Gwoździe blokowane do kości udowej, stalowe, uniwersalne, kompresyjno-rekonstrukcyjne( możliwość blokowania doszyjkowego i przezkrętarzowego dwoma wkrętami Ø6,5 mm) prawe i lewe, z możliwością zastosowania jako gwóźdź odkolanowy udowy, min. 4 otw. w części dystalnej, w tym l kompresyjny, ostatni otwór dystalny max. 5 mm od końca gwoździa, fi 9-14 mm, dł. 200-480 mm	szt.	4
3.	Gwoździe blokowane do kości udowej tytanowe, kształtowane anatomicznie, prawe i lewe, wprowadzane od boku krętarza, posiadające min. 5 otworów w części bliższej dających różne możliwości blokowania (w tym min. 2 doszyjkowe i 3 poprzeczne), jak również min. 5 otworów w części dalszej z czego 4 gwintowane, środek otworu skrajnego max. 5 mm od końca gwoździa, gwoździe posiadające spiralne żłobienie ułatwiające wprowadzanie gwoździa. Średnice gwoździ od 10-12 mm oznaczone kolorami dla ułatwienia identyfikacji, dł. 340-440 mm, dodatkowo odróżnienie kolorystyczne gwoździ prawych od lewych	szt.	2
4.	Gwoździe śródszpikowe blokowane do kości ramiennej stalowe, lite i kaniulowane, posiadające wypłaszczenie wewnątrzkątowe części bliższej ułatwiające implantację odłokciową, min. trzy otwory dystalne, otwory pod wkręty fi 3,5mm i 4,5mm średnice gwoździa: 6-9mm dla gwoździ litych, oraz 8-9mm dla kaniulowanych, dł. gwoździ 180-320mm. Gwóźdź ramienny rekonstrukcyjny w wersji krótkiej i długiej, fi7-9mm.	szt.	4
5.	Wkręt blokujący stalowy/tytanowy Ø 4,5 oraz fi5,0mm z łbem cylindrycznym poprawiającym prowadzenie wkręta w prowadnicy, o wys. do 4mm i średnicy do 6mm, dł. wkręta 25-80mm	szt.	70
6.	Wkręt blokujący z łbem cylindrycznym, stalowy Ø 6,5mm i rekonstrukcyjny Ø 6,5 dł. 60-110mm	szt.	8
7.	Zestaw blokujący do gwoździa wstecznego udowego składający się z tulei Ø 6,5mm, śruby i dwóch podkładek	szt.	2
8.	Wkręt blokujący stalowy Ø 3,5 mm z łbem cylindrycznym o wys. do 4 mm i średnicy do 6 mm, dł. wkręta 20-60 mm	szt.	8
9.	Śruby zaślepiające stalowe do gwoździ śródszpikowych blokowanych, zwykłe i przedłużające o 5, 10mm, o gwintach: M7, M8 i M10. Również śruby zaślepiające tytanowe M6, M8, M10 z gniazdem gwiazdkowym.	szt.	14
10.	Śruby kompresyjne stalowe do gwoździ śródszpikowych, o gwintach: M7, M8 i M10. Również śruby kompresyjne tytanowe M6, M8, M10 z gniazdem gwiazdkowym.	szt.	3
11.	Gwoździe śródszpikowe typu Gamma, tytanowe, o kącie trzonowo- szyjkowym 125 -135°, kaniulowane, blokowane doszyjkowo jedną lub dwiema śrubami kaniulowanymi, posiadające spłaszczenie w części stożkowej ułatwiające implantację, fi gwoździ w części trzonowej 10-11mm, dł. gwoździa 180-200mm, poszczególne średnice barwione odmiennymi kolorami w celu ułatwienia identyfikacji	szt.	30
12.	Gwoździe śródszpikowe typu Gamma, długie, lewe i prawe, tytanowe, o kącie trzonowo- szyjkowym 125 - 135°, kaniulowane, blokowane doszyjkowo jedną lub dwiema śrubami kaniulowanymi, posiadające spłaszczenie w części stożkowej ułatwiające implantację, fi gwoździ w części trzonowej10-11mm, dł. gwoździa 300-420mm i dł.11/280 , poszczególne średnice barwione odmiennymi kolorami w celu ułatwienia identyfikacji	szt.	2
13.	Śruba zaślepiająca tytanowa M8 i M12 oraz kompresyjna M8 do gwoździa typu Gamma	szt.	60
14.	Śruba tytanowa kaniulowna z kołnierzem, Ø 11, doszyjkowa, do gwoździa typu Gamma dł.70-120mm	szt.	32
15.	Śruba tytanowa kaniulowana z kołnierzem, Ø 6,5; doszyjkowa, do gwoździa typu Gamma, dł. 70-100	szt.	5
16.	Wiertła kostne lite o różnych długościach i średnicach od 1,0 mm do 6,0 mm	szt.	7
17.	Wiertła kostne lite ze skalą Ø 3,5mm, dł. 250, 300 mm	szt.	2
18.	Rozwiertak szpikowy giętki czołowy Ø 6,0 do18 mm	szt.	1
19.	Wkręt korowy stalowy samogwintujący, gniazdo heksagonalne, Ø 4,5 mm dł. 16-60mm	szt.	170
20.	Wkręt korowy stalowy samogwintujący, gniazdo heksagonalne, Ø 3,5 mm dł. 22-60mm	szt.	100
21.	Wkręt korowy stalowy samogwintujący, gniazdo heksagonalne, Ø 2,7 mm dł. 6-36mm,	szt.	70
22.	Wkręt korowy stalowy samogwintujące, gniazdo heksagonalne, Ø 2,0 mm dł. 10-30mm	szt.	40
23.	Wkręt gąbczasty samogwintujący, gniazdo heksagonalne Ø6,5x16/35 do 105, skok co5 mm	szt.	40
24.	Opaska zaciskowa na udo stożkowa 110 x 11 cm i zwykła 120 x 13,5 cm	szt.	1
25.	Opaska zaciskowa na ramię, długa 82 x 8 cm	szt.	1
26.	Wkręt tytanowy kaniulowany gąbczasty, samogwintujący i samowiercący, z łbem gwintowanym, Ø 7,3 mm dł. 60-95mm barwiony na kolor odpowiadający kolorowi płyty z którą współpracuje	szt.	2
27.	Wkręt tytanowy korowy Ø 3,5 mm, barwiony na kolor w celu odróżnienia od wkrętów stalowych, dł. 12-80 mm	szt.	40
28.	Wkręt tytanowy korowy Ø4,5 mm, barwiony na kolor w celu odróżnienia od wkrętów stalowych, dl. 20-80mm	szt.	20
29.	Wkręt tytanowy z łbem gwintowanym Ø3,5 mm, część gwintowana walcowa i dociskowa stożkowa, dł.wkręta12-85 mm, barwiony w kolorze płyty, z którą współpracuje i odmiennym od kolorów wkrętów o innych średnicach	szt.	100
30.	Wkręt tytanowy z łbem gwintowanym Ø5,0 mm, część gwintowana walcowa i dociskowa stożkowa, dł. 20-90 mm, barwiony w kolorze płyty, z którą współpracuje i odmiennym od kolorów wkrętów o innych średnicach	szt.	30
31.	Płytka tytanowa do bliższej nasady kości piszczelowej, anatomicznie kształtowana, L- kształtna, lewa i prawa, posiadająca 5-6 otworów gwintowanych w części nasadowej oraz 4-10 oddzielnych otworów gwintowanych i kompresyjnego w części trzonowej, oraz przynajmniej 4 otwory pod druty Kirschnera śr. 2,0 mm do wstępnej stabilizacji, również płytka kłykciowa piszczelowa z dwoma rzędami wielokierunkowych otworów w części nasadowej, boczna, również płytka kłykciowa piszczelowa gruba, anatomicznie kształtowana w wersji lewej i prawej, wszystkie płytki barwione na kolor odpowiadający wkrętom blokowanym z którymi współpracują.	szt.	6
32.	Płytka tytanowa ramienna do bliższej nasady, z przynajmniej 9-oma otworami gwintowanymi w części nasadowej o wielokierunkowym ustawieniu, oraz 3-10 parami oddzielnych otworów gwintowanego i kompresyjnego w części trzonowej, część trzonowa z ograniczonym kontaktem, otwory gwintowane pod wkręty Ø 3,5mm, min. 8 otworów pod druty Kirschnera Ø2,0 mm do wstępnej stabilizacji i profilowane bocznie do szycia. Płytka barwiona na kolor odpowiadający wkrętom blokowanym z jakimi współpracuje.	szt.	2
33.	Płytka tytanowa piszczelowa do dalszej nasady, anatomicznie kształtowana, L-kształtna, przednio- boczna, oraz druga, przyśrodkowa, romboidalna i spłaszczona w części nasadowej, lewa i prawa, w części trzonowej posiadająca 4-14 par oddzielnych otworów, gwintowanego i kompresyjnego, pokrytych wkrętami Ø 3,5mm, w części nasadowej otwory gwintowane ustawione wielokierunkowo. Również płytki strzałkowe dalsze do kostki bocznej, lewe i prawe. Płytki barwione na kolor odpowiadający wkrętom blokowanym z jakimi współpracują.	szt.	6
34.	Płyta tytanowa gruba, udowa kłykciowa, posiadająca otwór gwintowany pod wkręt gąbczasty o śr. min. 7 mm oraz towarzyszące otwory pod wkręty o śr. 5 mm, w części trzonowej posiadająca 4-16 par oddzielnych otworów lub oddzielnych otworów gwintowanych i min. jednego kompresyjnego pod wkręty o śr. 5 mm i 4,5 mm. Otwory kompresyjne dające możliwość dwukierunkowej kompresji. Płytki barwione na kolor odpowiadający wkrętom blokowanym, z jakimi współpracują	szt.	1
35.	Płytka tytanowa kompresyjna wąska prosta, z ograniczonym kontaktem, posiadająca 4-14 par oddzielnych otworów kompresyjnych i gwintowanych pod wkręty Ø 3,5 mm. Otwory kompresyjne dające możliwość dwukierunkowej kompresji. Płytki barwione na kolor odpowiadający wkrętom blokowanym, z jakimi współpracują	szt.	5
36.	Płytka tytanowa, blokowana, do dalszej nasady kości promieniowej dłoniowa, długa, lewa i prawa, anatomicznie kształtowana, dł. płyty 73-148mm, oddzielne otwory gwintowane w części nasadowej i trzonowej pod wkręty fi3,5mm, min. jeden otwór kompresyjny	szt.	1
37.	Płytki blokowane tytanowe ramienne dalsze, różnokształtne, przyśrodkowe, tylno-boczne, grzbietowo-boczne, boczne, stosowane parami lub oddzielnie, posiadające otwory gwintowane pod wkręty fi3,5mm,	szt.	4
38.	Endoproteza głowy kości promieniowej, bipolarna, komplet składa się z pakowanych oddzielnie w opakowania sterylne,kobaltowego trzpienia z kulistym przegubem oraz głowy modularnej, pokrytej kobaltem, w średnicach fi20,22,24mm i wysokościach 10,12,14mm.	kpl.	2
39.	Płytka dynamiczna biodrowa krótka 2-3-otworowa i długa 4-8-otworowa, posiadająca min. 3 otwory pod wkręty szyjkowe teleskopowe fi7,3mm	szt.	2
40.	Wkręt tytanowy teleskopowy z gwintowanym łbem, fi7,3mm, różne długości	szt.	6
41.	Płytka tytanowa kompresyjna szeroka z ograniczonym kontaktem, 6-14 otworowa, posiadająca otwory gwintowane pod wkręty fi5,0mm i min. Dwa otw. kompresyjne pod wkręty fi4,5mm, również płyta udowa trzonowa, anatomicznie kształtowana 10-16 otworowa.	szt.	2
42.	Płytki blokowane tytanowe, obojczykowe z hakiem i obojczykowe S -kształtne nasadowe i trzonowe, anatomicznie kształtowane lewe i prawe, otwory gwintowane z gwintem na całym obwodzie, pod wkręty z łbem gwintowanym fi3,5mm	szt.	3
43.	Płytka blokowana tytanowa do zespolenia złamań kości piętowej, prawa i lewa, z zaczepami i bez zaczepów, z możliwością doformowania anatomicznego. Również płytka piętowa lewa i prawa łukowato wygięta, min. 9-otworowa, w trzech wariantach wielkościowych, z otworami chroniącymi łeb wkręta	szt.	2
44.	Płytka blokowana tytanowa piszczelowa bliższa tylna, w wersji wąskiej i szerokiej, otwory pod wkręty blokowane rozmieszczone w części nasadowej rozmieszczone w obrysie trójkąta, min.2 warianty długościowe	kpl.	2
45.	Płytka tytanowa anatomicznie kształtowana do wyrostka łokciowego, lewa i prawa, posiadająca min.9 otworów gwintowanych oraz kolce w części nasadowej dodatkowo stabilizujące wyrostek łokciowy. Płytka w min.3 wariantach długościowych w granicach od80-190mm. Płyty barwione w kolorze wkrętów z którymi współpracują.	szt.	2
46.	gwóźdź śródszpikowy blokowany ramienny, tytanowy, kaniulowany, posiadający w części bliższej min.5 otw. gwintowanych ustawionych wielopłaszczyznowo oraz jeden otw. owalny, łagodne przejście stożkowe części bliższej w dalszą, średnica części bliższej max. 9mm, gwoździe Ø6-9mm, dł.180-300mm, a w wersji krótkiej Ø8 i 9mm i dł. 150mm.	szt.	4
47.	Wkręt blokujący tytanowy samowiercący, samogwintujący, z łbem cylindrycznym fi4,0 ; 4,5 ; 5,0 ;5,5 dł.25-80mm, wkręt blokujący fi3,0 dł.20-50mm, poszczególne wkręty barwione na różne kolory w zależności od średnicy, dodatkowe oznakowanie odróżniające średnice na łbach wkrętów	szt.	40
48.	Płytka tytanowa blokowana rekonstrukcyjna, grubość do 2,8mm, posiadająca wcięcia ułatwiające doginanie, z 4-20 otworami gwintowanymi oraz min. dwoma oddzielnymi otworami kompresyjnymi z możliwością dwukierunkowej kompresji, gniazda otworów pod wkręty o śr. 3,5 mm	szt.	3
				RAZEM:

Pakiet Xa - Dostawa gwoździ, grotów i drutów
Lp.	Przedmiot zamówienia	J.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto*	Wartość netto (kol. nr 4 x kol. nr 5)	Stawka podatku VAT w %*	Cena jednostkowa brutoo*	Wartość brutto*	Nazwa handlowa*	Producent i numer katalogowy*	Dowód dopuszczenia do obrotu (nazwa/ nr dokumentu)*	Klasa wyrobu medycznego**
1	Drut do cerklarzu Ø 0,5-1,0 mm, dł.10 m	szt.	5
2	Gwóźdź Kirschnera trójgraniec, Ø 1,0 - 2,0 mm dł.310 mm	szt.	170
3	Gwóźdź Kirschnera trójgraniec, Ø 0,8 - 2,0 mm dł.150 mm	szt.	320
4	Gwoździe Rush' a Ø 2,4 – 4,0 mm dł.25- 360 mm	szt.	30
5	Grot Steinmana niegwintowane, 4/170, 190, 210 mm	szt.	40
				RAZEM:
	*wypełnić
	** zgodnie z Dyrektywami UE i ustawą z dnia dnia 20.05.2010 r. o Wyrobach Medycznych (należy podać informacyjnie).
Uwaga: poz. od 11-15 stanowią skład pakietu startowego wraz z bezpłatnym udostępnieniem na czas trwania umowy instrumentarium.
	W trakcie realizacji umowy Wykonawca zapewnia szkolenie z technik operacyjnych w zakresie przedmiotu zamówienia.
	Zestaw instrumentarium i implanty – gwoździe krętarzowe w depozycie bloku operacyjnego, pozostałe gwoździe, płyty i protezy głowy kości promieniowej, wraz z instrumentarium na zgłoszenie					....................................................... / Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy
	*** Uwaga, jeżeli występują pojedyncze elementy kompletu i będą fakturowane oddzielnie, to w kosztorysie ofertowym należy uwzględnić ceny jednostkowe poszczególnych elementów kompletu oddzielnie dla każdego z elementów!

Pakiet XI - Dostawa implantów do rekonstrukcji więzadla krzyżowego przedniego
Lp.	Przedmiot zamówienia	J.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto*	Wartość netto (kol. nr 4 x kol. nr 5)	Stawka podatku VAT w %*	Cena jednostkowa brutoo*	Wartość brutto*	Nazwa handlowa*	Producent i numer katalogowy*	Dowód dopuszczenia do obrotu (nazwa/ nr dokumentu)*	Klasa wyrobu medycznego**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Podłużna płytka metalowa o rozmiarze 13x4mm trwale bezwęzłowo związana z podwójną pętlą typu IntelliBraid o wysokiej wytrzymałości na zerwanie z możliwością regulacji ustalanej indywidualnie, płytka z czterema otworami. Regulacja możliwa od strony kości piszczelowej lub udowej, uzyskiwana poprzez naprzemienne ściąganie 2 białych nitek z oczkiem, dla ułatwienia orientacji równomiernego wprowadzania przeszczepu. Implant zaopatrzony w 2 różnokolorowe nici: zielona nic służącą do przeciągnięcia przeszczepu oraz biało-zielona służąca do obrócenia implantu na zewnątrz warstwy korowej kości udowej. Obie nici związane dodatkową nitką w kolorze białym umożliwiającą przeciąganie obu nici jednocześnie przez kanał piszczelowy i udowy. Opcjonalnie płytka wydłużona o 5.8mm stanowiąca nakładkę na płytkę podstawową do zabiegów rewizyjnych.	szt.	20
2	Mocowanie piszczelowe: / Śruba interferencyjna: / biowchłanialna PLLA-HA o średnicach w zakresie 7-12mm i długościach 23, 28 i 35mm	szt.	20
3	Mocowanie piszczelowe: / Śruba interferencyjna: / tytanowa o średnicach 7, 8, 9, 10mm i długościach 20, 25, 30mm	szt.	2
				RAZEM:
	*wypełnić
	** zgodnie z Dyrektywami UE i ustawą z dnia dnia 20.05.2010 r. o Wyrobach Medycznych (należy podać informacyjnie).
	W trakcie realizacji umowy Wykonawca zapewnia szkolenie z technik operacyjnych przedmiotu zamówienia.

				....................................................... / Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

Pakiet XII - Dostawa systemu sztucznych implantów do rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego
Lp.	Przedmiot zamówienia	J.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto*	Wartość netto (kol. nr 4 x kol. nr 5)	Stawka podatku VAT w %*	Cena jednostkowa brutoo*	Wartość brutto*	Nazwa handlowa*	Producent i numer katalogowy*	Dowód dopuszczenia do obrotu (nazwa/ nr dokumentu)*	Klasa wyrobu medycznego**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	System syntetycznych implantów wykonanych z politereftalanu etylenu (PET) przeznaczonych do rekonstrukcji uszkodzonych ścięgien i więzadeł. Implanty przystosowane do zastosowań dostawowych i pozastawowych. W częściach osadzanych w tunelach kostnych i pozastawowo wykonane z plecionki PET . W częściach implantowanych dostawowo wykonane z wolnych, równoległych włókien PET, prostych lub anatomicznie lewoskrętnych lub prawoskrętnych w zależności od przeznaczenia. Mocowanie przy pomocy tytanowych, kaniulowanych śrub interferencyjnych o tępym gwincie zapobiegającym uszkodzeniu implantu opcjonalnie z dodatkową stabilizacją metalowymi skoblami.	kpl.***	7
2	Tytanowa śruba interferencyjna 6,7,8,9mm x 25,30,40,45,50mm	szt.	14
				RAZEM:
	*wypełnić
	** zgodnie z Dyrektywami UE i ustawą z dnia dnia 20.05.2010 r. o Wyrobach Medycznych (należy podać informacyjnie).
	*** Uwaga, jeżeli występują pojedyncze elementy kompletu i będą fakturowane oddzielnie, to w kosztorysie ofertowym należy uwzględnić ceny jednostkowe poszczególnych elementów kompletu oddzielnie dla każdego z elementów!
	W trakcie realizacji umowy Wykonawca zapewnia szkolenie z technik operacyjnych w zakresie przedmiotu zamówienia.
	Implanty i narzędzia dostarczane na zgłoszenie

				........................................................ / Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

Pakiet XIII -Dostawa implantów do osteotomii podkolanowej w formie klina
Lp.	Przedmiot zamówienia	J.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto*	Wartość netto (kol. nr 4 x kol. nr 5)	Stawka podatku VAT w %*	Cena jednostkowa brutoo*	Wartość brutto*	Nazwa handlowa*	Producent i numer katalogowy*	Dowód dopuszczenia do obrotu (nazwa/ nr dokumentu)*	Klasa wyrobu medycznego**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Osteotomia PEEK. Klin PEEK do implantacji w osteotomii piszczelowej z 4 otworami na śruby nie wystająca poza powierzchnię kości, sterylna. Implant w rozmiarach S,M,L i katach od 5 do 15 stopni.	szt	5
2	Śruba do kości korowej 4,5mm PEEK, przeznaczona do mocowania klina do osteotomii, długość 24-52mm skok co 2mm, sterylna	szt.	10
3	Śruba do kości gąbczastej 6,5mm PEEK, przeznaczona do mocowania klina do osteotomii, długość 20-32mm skok co 2mm, sterylna	szt.	10
				RAZEM:
	*wypełnić
	** zgodnie z Dyrektywami UE i ustawą z dnia dnia 20.05.2010 r. o Wyrobach Medycznych (należy podać informacyjnie).

	Implanty i narzędzia dostarczane na zgłoszenie
	W trakcie realizacji umowy Wykonawca zapewnia szkolenie z technik operacyjnych w zakresie przedmiotu zamówienia.

				........................................................ / Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

Pakiet XIV - Dostawa implantów do osteotomii podkolanowej w formie płytki
Lp.	Przedmiot zamówienia	J.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto*	Wartość netto (kol. nr 4 x kol. nr 5)	Stawka podatku VAT w %*	Cena jednostkowa brutoo*	Wartość brutto*	Nazwa handlowa*	Producent i numer katalogowy*	Dowód dopuszczenia do obrotu (nazwa/ nr dokumentu)*	Klasa wyrobu medycznego**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Płytka tytanowa do implantacji w otwartej osteotomii bliższej części kości piszczelowej z otworami na śruby z mocowaniem samoblokującym. Płyta prawa, lewa. Kompletne instrumentarium wyposażone w śrubokręt dynamometryczny, osteotomy, rozwieracze kostne, klinowy rozwieracz ze wskaźnikiem kąta. Komplet śrub do blokowania płytki, śruby gąbczaste o średnicy 5,0 lub 6,5 mm w różnych wymiarach długości, śruby korowe o średnicy 4,5mm w różnych wymiarach długości.	kpl.***	5
				RAZEM:
	*wypełnić
	** zgodnie z Dyrektywami UE i ustawą z dnia dnia 20.05.2010 r. o Wyrobach Medycznych (należy podać informacyjnie).

	*** Uwaga, jeżeli występują pojedyncze elementy kompletu i będą fakturowane oddzielnie, to w kosztorysie ofertowym należy uwzględnić ceny jednostkowe posczególnych elementów kompletu oddzielnie dla każdego z elementów!
	W trakcie realizacji umowy Wykonawca zapewnia szkolenie z technik operacyjnych w zakresie przedmiotu zamówienia.
	Implanty i narzędzia dostarczane na zgłoszenie

				........................................................ / Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

Pakiet XV -Dostawa instrumentarium do opracowania uszkodzeń chrzęstnych
Lp.	Przedmiot zamówienia	J.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto*	Wartość netto (kol. nr 4 x kol. nr 5)	Stawka podatku VAT w %*	Cena jednostkowa brutoo*	Wartość brutto*	Nazwa handlowa*	Producent i numer katalogowy*	Dowód dopuszczenia do obrotu (nazwa/ nr dokumentu)*	Klasa wyrobu medycznego**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Zestaw narzędzi stosowany do artroskopii dużych stawów umożliwiający usunięcie martwiczej chrząstki w różnych uszkodzeniach w różnym kierunku i pod różnym kątem /90,30 stopni, prawy, lewy 15 stopni/, zawierający w komplecie tackę narzędziową i pojemnik sterylizacyjny.	szt	1
2	Zestaw narzędzi stosowany do artroskopii małych stawów umożliwiający usunięcie martwiczej chrząstki w różnych uszkodzeniach w różnym kierunku i pod różnym kątem /90,30 lub circular, prawy, lewy 15 lub 0 stopni/, zawierający w komplecie tackę narzędziową i pojemnik sterylizacyjny.	szt.	1
				RAZEM:
	*wypełnić
	** zgodnie z Dyrektywami UE i ustawą z dnia dnia 20.05.2010 r. o Wyrobach Medycznych (należy podać informacyjnie).

	W trakcie realizacji umowy Wykonawca zapewnia szkolenie z technik operacyjnych w zakresie przedmiotu zamówienia.

				........................................................ / Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

Pakiet XVI - Dostawa implantów do stabilizacji uszkodzeń chrząstki stawowej
Lp.	Przedmiot zamówienia	J.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto*	Wartość netto (kol. nr 4 x kol. nr 5)	Stawka podatku VAT w %*	Cena jednostkowa brutoo*	Wartość brutto*	Nazwa handlowa*	Producent i numer katalogowy*	Dowód dopuszczenia do obrotu (nazwa/ nr dokumentu)*	Klasa wyrobu medycznego**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Piny resorbowalne 1,5mm (dł. 16, 20, 25mm) lub 2,4mm (dł. 16, 25 lub 35mm) , wykonane z polimeru kwasu mlekowego do artroskopowego mocowania chrząstki, pakowane jednostkowo, sterylnie	szt	14
				RAZEM:
	*wypełnić
	** zgodnie z Dyrektywami UE i ustawą z dnia dnia 20.05.2010 r. o Wyrobach Medycznych (należy podać informacyjnie).

	W trakcie realizacji umowy Wykonawca zapewnia szkolenie z technik operacyjnych w zakresie przedmiotu zamówienia.
	Implanty i narzędzia dostarczane na zgłoszenie

				........................................................ / Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

Pakiet XVII - Dostawa implantow do rekonstrukcji chrzastki stawowej oraz wypelniania ubytków chrząstki stawowej
Lp.	Przedmiot zamówienia	J.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto*	Wartość netto (kol. nr 4 x kol. nr 5)	Stawka podatku VAT w %*	Cena jednostkowa brutoo*	Wartość brutto*	Nazwa handlowa*	Producent i numer katalogowy*	Dowód dopuszczenia do obrotu (nazwa/ nr dokumentu)*	Klasa wyrobu medycznego**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Membrana zarejestrowana do leczenia ubytków chrzęstnych i chrzęstno-kostnych,stanowiąca podłoze dla mezenchymalnych komórek macierzystych ludzkiego szpiku kostnego zbudowana z kwasu hialuronowego. Wymiary membrany 2 x 2 cm oraz 2 mm grubości lub 5 x 5 cm. Membrana może być wszczepiana artroskopowo, dowolna strona bez używania kleju tkankowego i szwów.	szt	12
2	Implant do częściowej protezoplastyki powierzchni obciążanych kłykci udowych stosowany w rekonstrukcji uszkodzeń chrzęstnych oraz chrzęstno-kostnych o powierzchni od 1,8 do 3,1cm2. Implanty zbudowane z polietylenu o ultra wysokiej masie cząsteczkowej (UHMWPE) wraz z dodatkiem usieciowanego kwasu hialuronowego w części chrzęstnej oraz ze stopu Ti-6AI-4V w części kostnej. Wymiary implantów 15 mm, 20 mm oraz 15x24 mm. Mocowanie na prefiks lub cement kostny.	szt	3
				RAZEM:
	*wypełnić
	** zgodnie z Dyrektywami UE i ustawą z dnia dnia 20.05.2010 r. o Wyrobach Medycznych (należy podać informacyjnie).

	W trakcie realizacji umowy Wykonawca zapewnia szkolenie z technik operacyjnych w zakresie przedmiotu zamówienia.

				........................................................ / Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

Pakiet XVIII - Dostawa implantow substytutów kości
Lp.	Przedmiot zamówienia	J.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto*	Wartość netto (kol. nr 4 x kol. nr 5)	Stawka podatku VAT w %*	Cena jednostkowa brutoo*	Wartość brutto*	Nazwa handlowa*	Producent i numer katalogowy*	Dowód dopuszczenia do obrotu (nazwa/ nr dokumentu)*	Klasa wyrobu medycznego**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Dwuwodny siarczan wapnia do stosowania w infekcjach tkanek miękkich, kości i szpiku kostnego, dostępny jako pasta lub granulki o różnej wielkości, dostosowany do mieszania z dowolnym antybiotykiem, biodegradowalny i biokompatybilny, objętość 25cc	szt	6
				RAZEM:
	*wypełnić
	** zgodnie z Dyrektywami UE i ustawą z dnia dnia 20.05.2010 r. o Wyrobach Medycznych (należy podać informacyjnie).

	W trakcie realizacji umowy Wykonawca zapewnia szkolenie z technik operacyjnych w zakresie przedmiotu zamówienia.

				........................................................ / Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

Pakiet XIX - Dostawa implantow do rekonstrukcji więzadla krzyżowego przedniego
Lp.	Przedmiot zamówienia	J.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto*	Wartość netto (kol. nr 4 x kol. nr 5)	Stawka podatku VAT w %*	Cena jednostkowa brutoo*	Wartość brutto*	Nazwa handlowa*	Producent i numer katalogowy*	Dowód dopuszczenia do obrotu (nazwa/ nr dokumentu)*	Klasa wyrobu medycznego**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Zawieszka udowa do rekonstrukcji ACL, typu endobutton, tytanowa o wymiarach 4,5mm x 13,5-14mm, z pętlą dociąganą, służącą do zamocowania przeszczepu. Wersja z pętlą dociąganą wyposażona w system podwójnego blokowania pętli zarówno poprzez tarcie jak i mechaniczny docisk nici tworzącej pętlę w kieszeni blokującej, system blokowania pozwalający na awaryjne wydłużenie pętli nawet po wprowadzeniu przeszczepu do kanału udowego. Implant zaopatrzony w dwie nici, pierwszą wzmocnioną nić do przeciągnięcia go przez kanały oraz drugą nić podwójnie złożoną tworzącą i dociągającą pętlę w rozmiarze #5. Możliwość podciągnięcia przeszczepu przez całą długość kanału udowego - brak zdefiniowanej minimalnej długości pętli. Dodatkowo podkładka awaryjna.	szt	15
2	biowchlanialne śruby interferencyjne kompozytowe wykonane z kwasu mlekowego 96L/4D PLA z dodatkiem trójfosforanu wapnia o porowatej strukturze ułatwiającej przebudowę. Średnica śruby: 5; 5,5; 6; 6,5mm (długość 15, 20, 25, 30mm); 7; 8mm (długość 20, 25, 30mm); 9; 10; 11mm (długość 20, 25, 30, 35mm)	szt	15
3	Tytanowe udowe śruby interferencyjne z miękkim, nietraumatyzującym gwintem, o średnicy: 7, 8, 9 mm z gniazdem heksagonalnym 3, 5mm, o długościach: 15, 20, 25, 30 mm , pakowane pojedynczo, sterylnie	szt	2
4	Kotwica miękka elastyczna z materiału wzmocnionego UHMWPE średnica 2,8 mm, do mocowania tkanek, zaopatrzona w jedną taśmę oraz jedną nitkę #2, na podajniku jednorazowym, umożliwiająca implantację bez konieczności nawiercania kości, pakowana jednostkowo, sterylnie	szt	5
5	Kotwica barkowa biokompozytowa wkręcana bezwęzłowa, o długości 5,5 mm ze szwem ześlizgowym Hi-Fi #2, komplet sterylny.	szt	5
6	Wiertło do kotwicy 2,8mm	szt	1
				RAZEM:
	*wypełnić
	** zgodnie z Dyrektywami UE i ustawą z dnia dnia 20.05.2010 r. o Wyrobach Medycznych (należy podać informacyjnie).

	W trakcie realizacji umowy Wykonawca zapewnia szkolenie z technik operacyjnych w zakresie przedmiotu zamówienia.
	Implanty i narzędzia dostarczane na zgłoszenie

				........................................................ / Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

Pakiet XX -Dostawa implantow do rekonstrukcji częściowych uszkodzeń więzadła krzyżowego przedniego
Lp.	Przedmiot zamówienia	J.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto*	Wartość netto (kol. nr 4 x kol. nr 5)	Stawka podatku VAT w %*	Cena jednostkowa brutoo*	Wartość brutto*	Nazwa handlowa*	Producent i numer katalogowy*	Dowód dopuszczenia do obrotu (nazwa/ nr dokumentu)*	Klasa wyrobu medycznego**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Zestaw do podszycia więzadła ACL złożony z: / - Guzika udowego w postaci płytki z 2 otworami wykonanej ze stopu tytanu o kształcie prostokąta z zaokrąglonymi bokami o dł. max 12mm stale połączona z regulowaną pętlą pętlą z nici niewchłanianej dł. min 50mm pozwalającą na zawieszenie taśmy. Implant pakowany sterylnie wraz z drutem prowadzącym oraz wiertłem pod płytkę / - Drutu do kanału piszczelowego 3,5mm / - Implant do blokowana taśmy w piszczeli metodą bez węzła w wersji Biokompozytowej oraz PEEK . Implant kaniulowany, wkręcany dostępny w trzech średnicach 3,5mm, 4,75mm i 5,5 mm z tytanowym lub PEEKowym początkiem do mocowania przeszczepu. Założony na jednorazowy wkrętak ze znacznikiem pozwalającymi na pełną kontrolę i ocenę prawidłowego założenia implantu. Implant umożliwia śródoperacyjna możliwość kontroli napięcia. / - Taśma o szerokości 2mm i długości min. 16 cm dostępna w dwóch kolorach niebieskim i biało czarnym, zakończona nicią #2. / - Igła do narzędzia automatycznego szyjącego ACL / - Pętla do podszycia przeszczepu w rozmiarze 2	kpl.***	15
				RAZEM:
	*wypełnić
	** zgodnie z Dyrektywami UE i ustawą z dnia dnia 20.05.2010 r. o Wyrobach Medycznych (należy podać informacyjnie).

	W trakcie realizacji umowy Wykonawca zapewnia szkolenie z technik operacyjnych w zakresie przedmiotu zamówienia.
	*** Uwaga, jeżeli występują pojedyncze elementy kompletu i będą fakturowane oddzielnie, to w kosztorysie ofertowym należy uwzględnić ceny jednostkowe posczególnych elementów kompletu oddzielnie dla każdego z elementów!
	Instrumentarium na życzenie lub na wyposażeniu
				........................................................ / Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

Pakiet XXI -Dostawa systemu plukania ran oraz płynów do płukania ran operacyjnych
Lp.	Przedmiot zamówienia	J.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto*	Wartość netto (kol. nr 4 x kol. nr 5)	Stawka podatku VAT w %*	Cena jednostkowa brutoo*	Wartość brutto*	Nazwa handlowa*	Producent i numer katalogowy*	Dowód dopuszczenia do obrotu (nazwa/ nr dokumentu)*	Klasa wyrobu medycznego**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Jałowy zestaw do płukania śródoperacyjnego w pierwotnej i rewizyjnej protezoplastyce biodra i kolana zapobiegający zakażeniom. W skład zestawu wchodzi:
	jałowy roztwór Ringera i polihaeksydyniny, opakowanie 1000ml lub gotowy roztwór wodny kwasu podchlorawego 50 ppm i podchlorynu sodu 50 ppm do płukania pola operacyjnego w trakcie operacji oraz terapii ran pooperacyjnych. Opakowanie 1000 ml	szt.	150
	jednorazowy sterylny pistolet z wymienną końcówką do płukania kanału szpikowego kości udowej, przełącznik mocy pracy na dwa biegi, w zestawie akumulator zasilający pozwalający na przepłukanie 12 l płynu podczas zabiegu lub jednorazowa rękojeść ze zintegrowanym płukaniem/ssaniem, zestaw zasilany zewnętrznie prądem zmiennym 230V lub z wbudowanymi bateriami (do wyboru). Całkowicie regulowany spust szybkości.	szt.	120
				RAZEM:
	*wypełnić
	** zgodnie z Dyrektywami UE i ustawą z dnia dnia 20.05.2010 r. o Wyrobach Medycznych (należy podać informacyjnie).

	W trakcie realizacji umowy Wykonawca zapewnia szkolenie z technik operacyjnych w zakresie przedmiotu zamówienia.

				........................................................ / Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

Pakiet XXII -Dostawa implantów /taśm/ do zaopatrywania uszkodzeń więzadłowych
Lp.	Przedmiot zamówienia	J.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto*	Wartość netto (kol. nr 4 x kol. nr 5)	Stawka podatku VAT w %*	Cena jednostkowa brutoo*	Wartość brutto*	Nazwa handlowa*	Producent i numer katalogowy*	Dowód dopuszczenia do obrotu (nazwa/ nr dokumentu)*	Klasa wyrobu medycznego**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Taśma o szerokości 2mm i długości min 90 cm dostępna w dwóch kolorach niebieskim i biało czarnym, zakończona nicią #2.	szt.	5
2	Taśma o szerokości 2mm i długości min 16 cm dostępna w dwóch kolorach niebieskim i biało czarnym, zakończona nicią #2.	szt.	5
				RAZEM:

	*wypełnić
	** zgodnie z Dyrektywami UE i ustawą z dnia dnia 20.05.2010 r. o Wyrobach Medycznych (należy podać informacyjnie).

	W trakcie realizacji umowy Wykonawca zapewnia szkolenie z technik operacyjnych w zakresie przedmiotu zamówienia.

				........................................................ / Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

Pakiet XXIII - Dostawa implantów spacerów do protezoplastyki rewizyjnej biodra
Lp.	Przedmiot zamówienia	J.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto*	Wartość netto (kol. nr 4 x kol. nr 5)	Stawka podatku VAT w %*	Cena jednostkowa brutoo*	Wartość brutto*	Nazwa handlowa*	Producent i numer katalogowy*	Dowód dopuszczenia do obrotu (nazwa/ nr dokumentu)*	Klasa wyrobu medycznego**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Implant stawu biodrowego do tymczasowego wszczepienia w terapii zakażeń zbudowany ze stali nierdzewnej i korpusu wykonanego z cementu kostnego o wysokiej wytrzymałości nasycony antybiotykiem, 5 rozmiarów /dostępnych do każdego zabiegu operacyjnego/	szt	5
				RAZEM:
	*wypełnić
	** zgodnie z Dyrektywami UE i ustawą z dnia dnia 20.05.2010 r. o Wyrobach Medycznych (należy podać informacyjnie).

	W trakcie realizacji umowy Wykonawca zapewnia szkolenie z technik operacyjnych w zakresie przedmiotu zamówienia.

				........................................................ / Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

Pakiet XXIV - Dostaw implantów kotwic do naprawy uszkodzeń więzadeł i ścięgien
Lp.	Przedmiot zamówienia	J.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto*	Wartość netto (kol. nr 4 x kol. nr 5)	Stawka podatku VAT w %*	Cena jednostkowa brutoo*	Wartość brutto*	Nazwa handlowa*	Producent i numer katalogowy*	Dowód dopuszczenia do obrotu (nazwa/ nr dokumentu)*	Klasa wyrobu medycznego**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Kotwica z plecionki poliestrowej o średnicy 1.0mm z nicią 2-0 z / igłami, w komplecie sterylne wiertło z ogranicznikiem głębokości	szt	5
2	Kotwica tytanowa o średnicy 5.0mm z dwiema wzmocnionymi nićmi #2 z igłami	szt	5
3	Kotwica bezwęzłowa wbijana o średnicy 4.5mm z materiału PEEK z / tytanowym grotem, z możliwością wprowadzenia i niezależnego napięcia do / 8 nici #2; rotacyjna głowica w podajniku umożliwiająca kontrolę napięcia / Nici	szt	5
				RAZEM:
	*wypełnić
	** zgodnie z Dyrektywami UE i ustawą z dnia dnia 20.05.2010 r. o Wyrobach Medycznych (należy podać informacyjnie).
	W trakcie realizacji umowy Wykonawca zapewnia szkolenie z technik operacyjnych w zakresie przedmiotu zamówienia.
				........................................................ / Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

Pakiet XXV Dostawa systemu do pozyskiwania komórek macierzystych ze szpiku kostnego.
Lp.	Przedmiot zamówienia	J.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto*	Wartość netto (kol. nr 4 x kol. nr 5)	Stawka podatku VAT w %*	Cena jednostkowa brutoo*	Wartość brutto*	Nazwa handlowa*	Producent i numer katalogowy*	Dowód dopuszczenia do obrotu (nazwa/ nr dokumentu)*	Klasa wyrobu medycznego**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Sterylny zestaw do pozyskiwania komórek macierzystych ze szpiku kostnego /co najmniej 30ml/ składający się z: trokar do pobierania szpiku /ostry i tępy/, worek na szpik z filtrem, antykoagulant, pojemnik do separacji, wirówka w użyczeniu do zabiegu.	szt.	10
				RAZEM:
	*wypełnić
	** zgodnie z Dyrektywami UE i ustawą z dnia dnia 20.05.2010 r. o Wyrobach Medycznych (należy podać informacyjnie).
	W trakcie realizacji umowy Wykonawca zapewnia szkolenie z technik operacyjnych w zakresie przedmiotu zamówienia.
	Instrumentarium na zgłoszenie					........................................................ / Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

Pakiet XXVI Dostawa implantów do chirurgii ręki i stopy.
Lp.	Przedmiot zamówienia	J.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto*	Wartość netto (kol. nr 4 x kol. nr 5)	Stawka podatku VAT w %*	Cena jednostkowa brutoo*	Wartość brutto*	Nazwa handlowa*	Producent i numer katalogowy*	Dowód dopuszczenia do obrotu (nazwa/ nr dokumentu)*	Klasa wyrobu medycznego**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Tytanowy stent do małoinwazyjnej korekcji stopy płasko-koślawej nabytej, wprowadzany do kanału i zatoki stępu. Kaniulowany, w kształcie kielicha, gwintowany w części węższej. Gwintowana część stentu mocuje implant w kanale. Część środkowa w kształcie stożka (bez gwintu) wypełnia najszerszą część zatoki stępu, styka się z krawędzią lateralną kości skokowej i nie pozwala stentowi na przenikanie w głąb kanału. Rozmiary: 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm. W komplecie zestaw narzędzi z przymiarami do próbnej repozycji.	szt.	2
2	Implant wykonany z bio-przyswajalnego włókna kopolimerowego poli-L/D-laktydu w proporcji 96L/4D. Okrągły, porowaty przypominający dysk. / Implant przeznaczony do artroplastyki małych stawów dłoni lub stóp u pacjentów cierpiących na reumatoidalne zapalenie stawów lub chorobę zwyrodnieniową stawów. / Stawy w których produkt jest stosowany: - śródstopno-paliczkowe I-V (MTP I-V) stopy, - nadgarstkowo-śródręczne (CMC I), - śródręczno-paliczkowe II-V (MCP II-V) dłoni	szt.	3
				RAZEM:
	*wypełnić
	** zgodnie z Dyrektywami UE i ustawą z dnia dnia 20.05.2010 r. o Wyrobach Medycznych (należy podać informacyjnie).
	W trakcie realizacji umowy Wykonawca zapewnia szkolenie z technik operacyjnych w zakresie przedmiotu zamówienia.
	Dostawa implantów i narzędzi na zgłoszenie					........................................................ / Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy